**Объявление № 22 от 15/10/2018г.**

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Восточно-Казахстанский областной онкологический диспансер» Управления здравоохранения ВК областного акимата, расположенное по адресу ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Приобретение изделий медицинского назначения» по следующим лотам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование лота** | **Ед изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Выделенная сумма, тенге** |
|  **Изделия медицинского назначения**  |
| 1 | Универсальные изгибаемые кассеты с ножом к аппаратам линейного анастомоза. Накладывают два тройных ряда титановых скрепок и пересекают ткани между ними. Возможность вращения (на 360 град) и фиксированного изгиба кассеты (угол до 45 град), непосредственно позади прошивающей части (обеспечивает наиболее удобное наложение аппарата в труднодоступных местах). Система сведения браншей обеспечивающая правильное формирование скрепочного шва по всей длине рабочей поверхности кассет. Длина шва 60 мм, высота незакрытой скрепки 3,5 мм, закрытой 1,5 мм, диаметр 0,24 мм, для нормальной ткани (кишка, желудок, долевой бронх и т.д.), цвет синий для быстрой идентификации на инструментальном столе. Одноразовые стерильные. | штука | 12 | 80 800,00 | 969 600,00 |
| 2 | Кассета для зарядки универсального сшивающего и пересекающего аппарата, изгибаемая, длина шва не более 60 мм, два тройных ступенчатых ряда скрепок высота незакрытой скрепки не менее 2,0, 2,5 и 3,0 мм, новый нож в составе кассеты (для профилактики хирургической инфекции), для сосудистой и нормальной ткани. Скрепки должны быть созданы из титановой проволоки, расположены в шахматном порядке. Поставляется в стерильной упаковке с крупной маркировкой для быстрого подбора. Наличие инструкции на русском языке в коробке | штука | 6 | 114 000,00 | 684 000,00 |
|  | **Сумма выделенная для закупка:** |  |  |  | **1 653 600,00**  |

Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в течение 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты (указанная в Договоре), факсом или почтовым отправлением (по выбору Заказчика).

Место поставки: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1. Стационар, аптека.

Начало предоставления ценовых предложений с 13.00 часов «15» октября 2018г.

Окончательный срок представления ценовых предложений до 14 ч. 00 мин. «22»  октября 2018г.

Ценовые предложения принимаются по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, (новый стационар) 2 этаж, финансовый отдел.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в  14 ч.15 мин. «22» октября 2018г. по следующему адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, Серикбаева, 1, (новый стационар) 2 этаж, конференц-зал.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7232) 70 00 62