## МИ
Приложение 1
к протоколу 12 от 09.02.2022г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | ТОО "АЛЬЯНС" Цена | ТОО "АЛЬЯНС" Сумма | ТОО "ЭлитМед" Цена | ТОО "ЭлитМед" Сумма | ТОО "ШығысМедТрейд" Цена | ТОО "ШығысМедТрейд" Сумма | ТОО "МедТехСервис" Цена | ТОО "МедТехСервис" Сумма
Медицинские изделия
Реагенты для системы анализа крови SN 22200 EPOC | [5 empty] | 849580
1 | Тест-карты для системы анализа крови SN 22200 EPOC (№50) | Специальные тест-карты для автоматического портативного анализатора газов, электролитов и метаболитов крови SN 22200 EPOC. Определяемые параметры: измеряемые pH, рСО2, рО2, Na, K, Ca, Hct, Glu, Lac, Crea, расчетные cHCO3-, BE (ecf), cSO2, A, A-a, a/A, A (T), A-a (T), a/A (T), ClcTCO2, AGap, AGapK, cHgb, BE (b), eGFR, eGFR-a (50 тест-карт в упаковке) | упаковка | 2 | 342400 | 684800 |  |  | 342400 | 684800
2 | Капилляры гепаринизированные для капиллярной крови на систему анализа крови SN 22200 EPOC (№50) | Капилляры гепаринизированные для капиллярной крови на портативный анализатор газов крови, электролитов, метаболитов SN 22200 EPOC, объемом 97 мкл, с поршнем для введения крови в прибор (50 капилляров в упаковке) | упаковка | 2 | 82390 | 164780 |  |  | 82390 | 164780
Реагенты на гематологический анализатор Sysmex XP-300 | [5 empty] | 1511813.7
3 | Универсальный дилюент 20л на автоматический гематологический анализатор Sysmex XP-300 | Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы XP-300.Упаковка не менее 20 литров | канистра | 12 | 51055.05 | 612660.6
4 | Лизирующий реагент 3 х 500 мл на автоматический гематологический анализатор Sysmex XP-300 | Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы XP-300. Упаковка не менее 3*500мл, совместимая со специальным держателем в приборе. | упаковка | 4 | 154689.9 | 618759.6
5 | Чистящий раствор (1000мл) на автоматический гематологический анализатор Sysmex | Очищающий раствор для работы на автоматических гематологических анализаторах серии Sysmex (1000мл) | флакон | 3 | 16959.5 | 50878.5
6 | Набор контрольной крови на автоматический гематологический анализатор Sysmex XP-300 | Набор контрольной крови для Sysmex XP 300 входит: Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам 12*1.5 мл - не менее 1 шт. Контрольная кровь (низский уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам 12*1.5 мл - не менее 1 шт. Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам 12*1.5 мл - не менее 1 шт. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы XP-300 для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | набор | 5 | 45903 | 229515
|  | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E |  |  |  | 16722119.43
7 | АЛТ ( GOT/ALT) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 10 | 28141 | 281410 |  |  |  |  | 28141 | 281410
8 | АСТ (GOT/AST) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 10 | 28141 | 281410 |  |  |  |  | 28141 | 281410
9 | Альбумин (ALB) | Однокомпонентный набор реагентов для определения ALB. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 5 | 17034.4 | 85172 |  |  |  |  | 17034 | 85170
10 | Альфа-амилаза (AMS) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 32 | 43014 | 1376448 |  |  |  |  | 43014 | 1376448
11 | Белок общий (TP) | Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 9 | 15996.5 | 143968.5 |  |  |  |  | 15996 | 143964
12 | Билирубин общий (TBIL/VOX) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 10 | 41944 | 419440 |  |  |  |  | 41994 | 419940
13 | Билирубин прямой (DBIL/VOX) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 3 | 41944 | 125832 |  |  |  |  | 41994 | 125982
14 | Гаммаглютаминтрансфераза (GGT) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GGT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 3 | 41355.5 | 124066.5 |  |  |  |  | 41355 | 124065
15 | Глюкоза (GLU-GodPap) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 12 | 23326 | 279912 |  |  |  |  | 23326 | 279912
16 | Кальций общий (Са) | Однокомпонентный набор реагентов для определения Са. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 7 | 21828 | 152796 |  |  |  |  | 21828 | 152796
17 | Контрольная сыворотка НОРМА (QC N) уровень 1 | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для аналитов биохимии, липидного спектра, специфических белков.. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 8 | 231120 | 1848960 |  |  |  |  | 231120 | 1848960
18 | Контрольная сыворотка ПАТОЛОГИЯ (QC Р) уровень 2 | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (Р) для аналитов биохимии, липидного спектра, специфических белков. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 8 | 231120 | 1848960 |  |  |  |  | 231120 | 1848960
19 | Креатинин (CREA-J) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 210мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 27 | 36166 | 976482 |  |  |  |  | 36166 | 976482
20 | Магний (MG) | Однокомпонентный набор реагентов для определения MG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 3 | 32421 | 97263 |  |  |  |  | 32421 | 97263
21 | Мочевая кислота (UA) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 2 | 36005.5 | 72011 |  |  |  |  | 36005 | 72010
22 | Мочевина (BUN/UREA) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 17 | 20667.05 | 351339.85 |  |  |  |  | 20667 | 351339
23 | Сывороточный мультикалибратор (10*3) | Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 24 | 187464 | 4499136 |  |  |  |  | 187464 | 4499136
24 | Сывороточное железо (FE) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 27 | 48312.64 | 1304441.28 |  |  |  |  | 48312 | 1304424
25 | Триглицериды (TG) | Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 2 | 64735 | 129470 |  |  |  |  | 64735 | 129470
26 | Фосфор (Р) | Однокомпонентный набор реагентов для определения Р. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 3 | 19698.7 | 59096.1 |  |  |  |  | 19698 | 59094
27 | Холестерин (CHOL/TC) | Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 10 | 32421 | 324210 |  |  |  |  | 32421 | 324210
28 | Щелочная фосфотаза (ALP) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 4 | 21293 | 85172 |  |  |  |  | 21293 | 85172
29 | Моющий раствор, детергент | Специальный концентрированный реагент, детергент типа CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | флакон | 43 | 43142.4 | 1855123.2 |  |  |  |  | 43142 | 1855106
| Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора закрытого типа Mindray BС-5000 |  |  |  |  | 4318669.8
30 | Изотонический разбавитель, дилюент | Специальный разбавитель, дилюент, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. .Объем упаковки не менее 20 литров.Для автоматического гематологического анализатора закрытого типа Mindray ВС-5000. | канистра | 22 | 48899 | 1075778 | [6 empty] | 48899 | 1075778
31 | Гематологический реагент DIFF | Специальный жидкий реагент типа DIFF, предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл.Для автоматического гематологического анализатора закрытого типа Mindray ВС-5000. | флакон | 22 | 60326.6 | 1327185.2 | [6 empty] | 60326 | 1327172
32 | Гематологический реагент LH | Специальный жидкий реагент типа LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл.Для автоматического гематологического анализатора закрытого типа Mindray ВС-5000. | флакон | 32 | 38883.8 | 1244281.6 | [6 empty] | 38883 | 1244256
33 | Набор контрольных растворов | Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по двенадцати клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой гематологической системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.Для автоматического гематологического анализатора закрытого типа Mindray ВС-5000. | набор | 5 | 134285 | 671425 | [6 empty] | 134285 | 671425
Реактивы для исследования системы гемостаза | [5 empty] | 149051
34 | АПТВ-тест (100 определений) | Набор АПТВ-тест предназначен для выполнения базовой методики исследования системы гемостаза - определения активированного парциального (частичного) тромбоп­лас­ти­но­во­го времени (АПТВ или АЧТВ).Состав набора: Кефалин (лиофильно высушенный фосфолипидный компонент), на 1 мл - 2 фл., Каолин (концентрированная суспензия 40:1 в дистиллированной воде), 1 мл - 1 фл., Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 2 мл - 1 фл. ,. Кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М), 2 мл - 1 фл. Набор рассчитан на проведение не менее 100-200 анализов при расходе рабочих растворов реагентов по 0,1-0,05 мл на 1 анализ | упаковка | 10 | 8827.5 | 88275 | 8250 | 82500
35 | Тех-пластин тест (100 определений) | Техпластин-тест 4*25 тестов. Техпластин-тест предназначен для оценки протромбинового времени свертывания. Тромбопластин (фактор III, тромбокиназа) превращает протромбин плазмы крови в присутствии ионов кальция в активный фермент тромбин, трансформирующий фибри-ноген плазмы крови в нерастворимый фибрин. Измеряется протромбиновое время - время образования фибрина в плазме крови в присутствии ионов кальция и тромбо-пластина (растворимого экстракта из мозга кролика). | упаковка | 2 | 12572.5 | 25145 | 11750 | 23500
36 | РФМК-тест (200 определений) | Набор РФМК-тест предназначен для определения в плазме крови раст­во­римых фибрин-мономерных комплексов (РФМК), являющихся маркерами внутри­сосудис­то­го свертывания крови при тромбозах, тромбоэмболиях, ДВС-синдромах раз­лич­ного генеза. Принцип метода определения РФМК в плазме крови заключается в появлении в плазме, содер- ж­ащей РФМК, зёрен (паракоагулята) фибрина после добавления к ней раствора фенантролина. Состав набора: 1. Орто-фенантролина гидрохлорид, 70 мг - 2 фл. 2. Контроль-минус (лиофилизированная плазма крови человека, не содер­жа­щая РФМК), на 1 мл - 1 фл. 3. Контроль-плюс (лиофилизированная плазма крови человека, содержащая РФМК), на 1 мл - 1 фл. | упаковка | 2 | 11395.5 | 22791 | 10650 | 21300
37 | Контрольная плазма для гемостаза | Реагент является лиофилизированной смесью бедной тромбоцитами плазмы крови,полученной не менее, чем от 20 здоровых людей.РНП-плазма стабилизирована цитратом натрия, обследована на инфицированность вирусами гепатита В и ВИЧ.РНП-плазму применяют для стандартизации биологических реагентов, использующих в различных тестах при исследовании системы гемостаза и получения контрольных результатов, а также для проведения контроля качества анализов.РНП-плазму применяют в качестве контроля в следующих тестах: протромбиновое время свертывания,Активированное парциональное (частично0 тромбопластиновое времясвертывания (АПТВ/АЧТВ).Фасовка: референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма)(лиофильно высушенная контрольная плазма крови человека с нормальным диапозоном значения), на 1 мл во флаконе. | набор | 2 | 6420 | 12840 | 6000 | 12000
Реагенты для общеклинических исследований | [5 empty] | 355079.5
38 | Тест-полоски для глюкометра Accu-Chek Active № 50 | Тест-полоски для определения глюкозы в крови (50шт в упаковке) для глюкометра Accu-Chek Active | упаковка | 15 | 5981.3 | 89719.5
39 | Диафан № 50 | Мочевые тест-полоски для визуального определения (50шт в упаковке) | упаковка | 80 | 3183.25 | 254660 | 3150 | 252000
40 | Иктофан № 50 | Мочевые тест-полоски для визуального определения (50шт в упаковке) | упаковка | 4 | 2675 | 10700 | 2650 | 10600
| Сумма закупа |  |  |  |  | 23906313.43 |  | 401900 |  | 849580 |  | 16722723 |  | 4318631
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)
Руководитель ОГЗ и ЮС | [5 empty] | Иманғали Д.Қ.
Специалист по государственным закупкам | [5 empty] | Корженко О.О.
Юрисконсульт | [5 empty] | Пан А.Б.