Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложении

«Приобретение медицинских изделий»

по объявлению № 12 от 28.01.2022г.

для КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный

«Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО

| г. Усть-Каменогорск КГП на ПХВ ВКО М «ЦОиХ» УЗ ВКО, ул. Серикбаева, 1 | 15.30ч. 09.02.2022г. |
| --- | --- |

В соответствии с п. 99 Постановления Правительства РК от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее - Правила) Организатор и заказчик в лице КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО составил протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений «Приобретение медицинских изделий» по объявлению № 12 от 28.01.2022г.:

- Краткое описание и цена, закупаемых товаров:

| № Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинские изделия |  |  |  |  |  |  |
| Реагенты для системы анализа крови SN 22200 EPOC |  |  |  |  |  | 849 580,00 |
| 1 | Тест-карты для системы анализа крови SN 22200 EPOC (№50) | Специальные тест-карты для автоматического портативного анализатора газов, электролитов и метаболитов крови SN 22200 EPOC. Определяемые параметры: измеряемые pH, рСО2, рО2, Na, K, Ca, Hct, Glu, Lac, Crea, расчетные cHCO3-, BE (ecf), cSO2, A, A-a, a/A, A (T), A-a (T), a/A (T), ClcTCO2, AGap, AGapK, cHgb, BE (b), eGFR, eGFR-a (50 тест-карт в упаковке) | упаковка | 2 | 342 400,00 | 684 800,00 |
| 2 | Капилляры гепаринизированные для капиллярной крови на систему анализа крови SN 22200 EPOC (№50) | Капилляры гепаринизированные для капиллярной крови на портативный анализатор газов крови, электролитов, метаболитов SN 22200 EPOC, объемом 97 мкл, с поршнем для введения крови в прибор (50 капилляров в упаковке) | упаковка | 2 | 82 390,00 | 164 780,00 |
| Реагенты на гематологический анализатор Sysmex XP-300 |  |  |  |  |  | 1 511 813,70 |
| 3 | Универсальный дилюент 20л на автоматический гематологический анализатор Sysmex XP-300 | Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы XP-300.Упаковка не менее 20 литров | канистра | 12 | 51 055,05 | 612 660,60 |
| 4 | Лизирующий реагент 3 х 500 мл на автоматический гематологический анализатор Sysmex XP-300 | Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы XP-300. Упаковка не менее 3*500мл, совместимая со специальным держателем в приборе. | упаковка | 4 | 154 689,90 | 618 759,60 |
| 5 | Чистящий раствор (1000мл) на автоматический гематологический анализатор Sysmex | Очищающий раствор для работы на автоматических гематологических анализаторах серии Sysmex (1000мл) | флакон | 3 | 16 959,50 | 50 878,50 |
| 6 | Набор контрольной крови на автоматический гематологический анализатор Sysmex XP-300 | Набор контрольной крови для Sysmex XP 300 входит: Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам 12*1.5 мл - не менее 1 шт. Контрольная кровь (низский уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам 12*1.5 мл - не менее 1 шт. Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам 12*1.5 мл - не менее 1 шт. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы XP-300 для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | набор | 5 | 45 903,00 | 229 515,00 |
| Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E |  |  |  |  |  | 16 722 119,43 |
| 7 | АЛТ ( GOT/ALT) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 10 | 28 141,00 | 281 410,00 |
| 8 | АСТ (GOT/AST) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 10 | 28 141,00 | 281 410,00 |
| 9 | Альбумин (ALB) | Однокомпонентный набор реагентов для определения ALB. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 5 | 17 034,40 | 85 172,00 |
| 10 | Альфа-амилаза (AMS) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 32 | 43 014,00 | 1 376 448,00 |
| 11 | Белок общий (TP) | Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 9 | 15 996,50 | 143 968,50 |
| 12 | Билирубин общий (TBIL/VOX) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 10 | 41 944,00 | 419 440,00 |
| 13 | Билирубин прямой (DBIL/VOX) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 3 | 41 944,00 | 125 832,00 |
| 14 | Гаммаглютаминтрансфераза (GGT) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GGT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 3 | 41 355,50 | 124 066,50 |
| 15 | Глюкоза (GLU-GodPap) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 12 | 23 326,00 | 279 912,00 |
| 16 | Кальций общий (Са) | Однокомпонентный набор реагентов для определения Са. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 7 | 21 828,00 | 152 796,00 |
| 17 | Контрольная сыворотка НОРМА (QC N) уровень 1 | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для аналитов биохимии, липидного спектра, специфических белков.. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 8 | 231 120,00 | 1 848 960,00 |
| 18 | Контрольная сыворотка ПАТОЛОГИЯ (QC Р) уровень 2 | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (Р) для аналитов биохимии, липидного спектра, специфических белков. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 8 | 231 120,00 | 1 848 960,00 |
| 19 | Креатинин (CREA-J) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 210мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 27 | 36 166,00 | 976 482,00 |
| 20 | Магний (MG) | Однокомпонентный набор реагентов для определения MG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 3 | 32 421,00 | 97 263,00 |
| 21 | Мочевая кислота (UA) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 2 | 36 005,50 | 72 011,00 |
| 22 | Мочевина (BUN/UREA) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 17 | 20 667,05 | 351 339,85 |
| 23 | Сывороточный мультикалибратор (10*3) | Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 24 | 187 464,00 | 4 499 136,00 |
| 24 | Сывороточное железо (FE) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 27 | 48 312,64 | 1 304 441,28 |
| 25 | Триглицериды (TG) | Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 2 | 64 735,00 | 129 470,00 |
| 26 | Фосфор (Р) | Однокомпонентный набор реагентов для определения Р. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 3 | 19 698,70 | 59 096,10 |
| 27 | Холестерин (CHOL/TC) | Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 10 | 32 421,00 | 324 210,00 |
| 28 | Щелочная фосфотаза (ALP) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 4 | 21 293,00 | 85 172,00 |
| 29 | Моющий раствор, детергент | Специальный концентрированный реагент, детергент типа CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | флакон | 43 | 43 142,40 | 1 855 123,20 |
| Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора закрытого типа Mindray BС-5000 |  |  |  |  |  | 4 318 669,80 |
| 30 | Изотонический разбавитель, дилюент | Специальный разбавитель, дилюент, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. .Объем упаковки не менее 20 литров.Для автоматического гематологического анализатора закрытого типа Mindray ВС-5000. | канистра | 22 | 48 899,00 | 1 075 778,00 |
| 31 | Гематологический реагент DIFF | Специальный жидкий реагент типа DIFF, предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл.Для автоматического гематологического анализатора закрытого типа Mindray ВС-5000. | флакон | 22 | 60 326,60 | 1 327 185,20 |
| 32 | Гематологический реагент LH | Специальный жидкий реагент типа LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл.Для автоматического гематологического анализатора закрытого типа Mindray ВС-5000. | флакон | 32 | 38 883,80 | 1 244 281,60 |
| 33 | Набор контрольных растворов | Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по двенадцати клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой гематологической системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.Для автоматического гематологического анализатора закрытого типа Mindray ВС-5000. | набор | 5 | 134 285,00 | 671 425,00 |
| Реактивы для исследования системы гемостаза |  |  |  |  |  | 149 051,00 |
| 34 | АПТВ-тест (100 определений) | Набор АПТВ-тест предназначен для выполнения базовой методики исследования системы гемостаза - определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени (АПТВ или АЧТВ).Состав набора: Кефалин (лиофильно высушенный фосфолипидный компонент), на 1 мл - 2 фл., Каолин (концентрированная суспензия 40:1 в дистиллированной воде), 1 мл - 1 фл., Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 2 мл - 1 фл. ,. Кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М), 2 мл - 1 фл. Набор рассчитан на проведение не менее 100-200 анализов при расходе рабочих растворов реагентов по 0,1-0,05 мл на 1 анализ | упаковка | 10 | 8 827,50 | 88 275,00 |
| 35 | Тех-пластин тест (100 определений) | Техпластин-тест 4*25 тестов. Техпластин-тест предназначен для оценки протромбинового времени свертывания. Тромбопластин (фактор III, тромбокиназа) превращает протромбин плазмы крови в присутствии ионов кальция в активный фермент тромбин, трансформирующий фибри-ноген плазмы крови в нерастворимый фибрин. Измеряется протромбиновое время - время образования фибрина в плазме крови в присутствии ионов кальция и тромбо-пластина (растворимого экстракта из мозга кролика). | упаковка | 2 | 12 572,50 | 25 145,00 |
| 36 | РФМК-тест (200 определений) | Набор РФМК-тест предназначен для определения в плазме крови растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК), являющихся маркерами внутрисосудистого свертывания крови при тромбозах, тромбоэмболиях, ДВС-синдромах различного генеза. Принцип метода определения РФМК в плазме крови заключается в появлении в плазме, содер- жащей РФМК, зёрен (паракоагулята) фибрина после добавления к ней раствора фенантролина. Состав набора: 1. Орто-фенантролина гидрохлорид, 70 мг - 2 фл. 2. Контроль-минус (лиофилизированная плазма крови человека, не содержащая РФМК), на 1 мл - 1 фл. 3. Контроль-плюс (лиофилизированная плазма крови человека, содержащая РФМК), на 1 мл - 1 фл. | упаковка | 2 | 11 395,50 | 22 791,00 |
| 37 | Контрольная плазма для гемостаза | Реагент является лиофилизированной смесью бедной тромбоцитами плазмы крови,полученной не менее, чем от 20 здоровых людей.РНП-плазма стабилизирована цитратом натрия, обследована на инфицированность вирусами гепатита В и ВИЧ.РНП-плазму применяют для стандартизации биологических реагентов, использующих в различных тестах при исследовании системы гемостаза и получения контрольных результатов, а также для проведения контроля качества анализов.РНП-плазму применяют в качестве контроля в следующих тестах: протромбиновое время свертывания,Активированное парциональное (частично0 тромбопластиновое времясвертывания (АПТВ/АЧТВ).Фасовка: референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма)(лиофильно высушенная контрольная плазма крови человека с нормальным диапозоном значения), на 1 мл во флаконе. | набор | 2 | 6 420,00 | 12 840,00 |
| Реагенты для общеклинических исследований |  |  |  |  |  | 355 079,50 |
| 38 | Тест-полоски для глюкометра Accu-Chek Active № 50 | Тест-полоски для определения глюкозы в крови (50шт в упаковке) для глюкометра Accu-Chek Active | упаковка | 15 | 5 981,30 | 89 719,50 |
| 39 | Диафан № 50 | Мочевые тест-полоски для визуального определения (50шт в упаковке) | упаковка | 80 | 3 183,25 | 254 660,00 |
| 40 | Иктофан № 50 | Мочевые тест-полоски для визуального определения (50шт в упаковке) | упаковка | 4 | 2 675,00 | 10 700,00 |
|  | Сумма закупа |  |  |  |  | 23 906 313,43 |

- Дата и время предоставления ценового предложения потенциальными поставщиками:

ТОО «АЛЬЯНС», г. Усть-Каменогрск, ул. Красина, 12/2 – 03.02.2022г. в 14.48 часов;

ТОО «ЭлитМед», г.Усть-Каменогорск, ул.Добролюбова, 39/2 – 04.02.2022г. в 09.52 часов;

ТОО «ШығысМедТрейд», г.Усть-Каменогорск, ул.Добролюбова, 39/2 – 04.02.2021г. в 09.53 часов;

ТОО «МЕДТЕХСЕРВИС», г.Усть-Каменогорск, ул.Добролюбова, 39/2-2 – 04.02.2021г. в 09.54 часов;

- Конверты следующих потенциальных поставщиков оставлены без рассмотрения: не имеется.

- Рассмотрены ценовые предложения, согласно приложения 1 к данному протоколу в формате Excel.

- Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: не присутствовало.

РЕШЕНО:

- Согласно п.100 Правил при соответствии документов п.102 Правил, признать выигрышной заявкой ТОО «ЭлитМед» по лотам № 1, 2;

- Согласно п.100 Правил при соответствии документов п.102 Правил, признать выигрышной заявкой ТОО «ШығысМедТрейд» по лотам № 7-29;

- Согласно п.100 Правил при соответствии документов п.102 Правил, признать выигрышной заявкой ТОО «МЕДТЕХСЕРВИС» по лотам № 30-33;

- Согласно п.100 Правил при соответствии документов п.102 Правил, признать выигрышной заявкой ТОО «АЛЬЯНС» по лотам № 34-37, 39, 40;

- Признать лоты № 3-6, 38 не состоявшимся, по п. 101 Правил, отсутствие предоставленных ценовых предложений;

ТОО «ЭлитМед» необходимо предоставить документы в соответствии с п. 102 Правил в течение 10 календарных дня со дня опубликования настоящего Протокола для признания победителем закупки по лотам № 1, 2; ТОО «ШығысМедТрейд» необходимо предоставить документы в соответствии с п. 102 Правил в течение 10 календарных дня со дня опубликования настоящего Протокола для признания победителем закупки по лотам № 7-29; ТОО «МЕДТЕХСЕРВИС» необходимо предоставить документы в соответствии с п. 102 Правил в течение 10 календарных дня со дня опубликования настоящего Протокола для признания победителем закупки по лотам № 30-33; ТОО «АЛЬЯНС» необходимо предоставить документы в соответствии с п. 102 Правил в течение 10 календарных дня со дня опубликования настоящего Протокола для признания победителем закупки по лотам № 34-37, 39, 40.

- Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора:

- ТОО «АЛЬЯНС», г. Усть-Каменогрск, ул. Красина, 12/2, цена договора 401 900,00 тенге;

- ТОО «ЭлитМед», г.Усть-Каменогорск, ул.Добролюбова, 39/2, цена договора 849 580,00 тенге;

- ТОО «ШығысМедТрейд», г.Усть-Каменогорск, ул.Добролюбова, 39/2, цена договора 16 722 723,00 тенге;

- ТОО «МЕДТЕХСЕРВИС», г.Усть-Каменогорск, ул.Добролюбова, 39/2-2, цена договора 4 318 631,00 тенге.

| Руководитель ОГЗ и ЮС |  |  |  |  |  | Иманғали Д.Қ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специалист по государственным закупкам |  |  |  |  |  | Корженко О.О. |
| Юрисконсульт |  |  |  |  |  | Пан А.Б. |