**Протокола об итогах закупа способом тендера**

 «Приобретение медицинских изделий»

по объявлению № 31 от 24.02.2023г.

для КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный

«Центр Онкологии и Хирургии»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Усть-Каменогорск****КГП на ПХВ ВКО** **М «ЦОиХ» УЗ ВКО,****ул. Серикбаева, 1** |  |

 |  **17.03.2023г.** |  |

 1. Наименования и краткое описание товаров:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование лота** | **Техническая характеристика** | **Ед.изм** | **Количество** | **Цена** | **Сумма, тенге** |
| **Медицинские изделия для иммуногистохимии** | **1 880 992,00** |
|  | Первичное моноклональное антитело Anti-E Cadherin (клон 36), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Anti-E Cadherin (клон 36). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | штука | 1 | 249 166,00 | 249 166,00 |
|  | Первичное моноклональное антитело SM Actin (клон 1А4), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело SM Actin (клон 1A4). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | штука | 1 | 323 160,00 | 323 160,00 |
|  | Первичное моноклональное антитело CD117 (клон EP10), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD117 (клон EP10). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 250 тестов | штука | 1 | 470 526,00 | 470 526,00 |
|  | Первичное моноклональное антитело CA-125 (клон ОС-125), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CA-125 (клон OC-125). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 250 тестов | штука | 1 | 377 200,00 | 377 200,00 |
|  | Первичное моноклональное антитело GCDFP-15 (клон EP1582Y), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело GCDFP-15 (клон EP1582Y). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | штука | 1 | 460 940,00 | 460 940,00 |
| **Медицинские изделия** | **11 618 400,00** |
|  | Одноразовые ножи, низкопрофильные, для криостатной резки замороженных тканей к ротационному микротому  | Одноразовые низкопрофильные лезвия, сверхтонкие, долговечные, отличаются высокой производительностью резки; Тип инструмента: одноразовый, низкопрофильный; Назначение: для изготовления ленточных срезов из всех типов тканей; Материал: нержавеющая углеродистая сталь, обработанная ионной очисткой и покрытая эксклюзивным запатентованным PTFE пленочным покрытием, уменьшающим трение и сжатие ткани. Покрытие PTFE придает лезвию твердость и долговечность; Класс стали: не ниже 13Х; Возможность использования на ротационных и санных микротомах; Возможность изготовления срезов от 1 микрона; Количество блоков, с которых можно сделать срезы: не менее 30 шт. Угол заточки, градусов: 30°; Длина лезвия: 80 мм; Толщина: 0,25 мм. Благодаря меньшему углу 30°, эти лезвия обеспечивают превосходную остроту для тонких срезов. Упаковка: ручной диспенсер из АБС-пластика с приспособлением для безопасного поштучного извлечения и отсеком для отработанных лезвий. Количество лезвий в упаковке, шт.: не менее 50. | штука | 40 | 2 256,00 | 90 240,00 |
|  | Одноразовые ножи, низкопрофильные, для серийных срезов к ротационному микротому  | Одноразовые низкопрофильные лезвия, сверхтонкие, долговечные, отличаются высокой производительностью резки; Тип инструмента: одноразовый, низкопрофильный; Назначение: для изготовления ленточных срезов из всех типов тканей; Материал: нержавеющая углеродистая сталь, обработанная ионной очисткой и покрытая эксклюзивным запатентованным PTFE пленочным покрытием, уменьшающим трение и сжатие ткани. Покрытие PTFE придает лезвию твердость и долговечность; Класс стали: не ниже 13Х; Возможность использования на ротационных и санных микротомах; Возможность изготовления срезов от 1 микрона; Количество блоков, с которых можно сделать срезы: не менее 30 шт. Угол заточки, градусов: 30°; Длина лезвия: 80 мм; Толщина: 0,25 мм. Благодаря меньшему углу 30°, эти лезвия обеспечивают превосходную остроту для тонких срезов. Упаковка: ручной диспенсер из АБС-пластика с приспособлением для безопасного поштучного извлечения и отсеком для отработанных лезвий. Количество лезвий в упаковке, шт.: не менее 50. | штука | 2 555 | 2 256,00 | 5 764 080,00 |
|  | Одноразовые ножи, низкопрофильные, для рутинных срезов к ротационному микротому  | Одноразовые низкопрофильные лезвия, сверхтонкие, долговечные, отличаются высокой производительностью резки; Тип инструмента: одноразовый, низкопрофильный; Назначение: для изготовления ленточных срезов из всех типов тканей; Материал: нержавеющая углеродистая сталь, обработанная ионной очисткой и покрытая эксклюзивным запатентованным PTFE пленочным покрытием, уменьшающим трение и сжатие ткани. Покрытие PTFE придает лезвию твердость и долговечность; Класс стали: не ниже 13Х; Возможность использования на ротационных и санных микротомах; Возможность изготовления срезов от 1 микрона; Количество блоков, с которых можно сделать срезы: не менее 30 шт. Угол заточки, градусов: 30°; Длина лезвия: 80 мм; Толщина: 0,25 мм. Благодаря меньшему углу 30°, эти лезвия обеспечивают превосходную остроту для тонких срезов. Упаковка: ручной диспенсер из АБС-пластика с приспособлением для безопасного поштучного извлечения и отсеком для отработанных лезвий. Количество лезвий в упаковке, шт.: не менее 50. | штука | 2 555 | 2 256,00 | 5 764 080,00 |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  | **13 499 392,00** |

 Сумма закупа: закупа 168 425 810,27 (сто шестьдесят восемь миллионов четыреста двадцать пять тысяч восемьсот десять тенге двадцать семь тиын) тенге.

 2. Наименования, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

ТОО «ВИЗАМЕД ПЛЮС», г.Алматы, ул. Тимирязева 42, павильон 15/109, офис 400, (Территория КЦДС «АТАКЕНТ») – 13.03.2023г. в 10.58 часов, предоставлены: разрешительные документы; обладает правоспособностью для заключения договора; зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательства согласно законодательству Республики Казахстан; не аффилирован с членами и секретарем комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения комиссией (комиссии); отсутствие задолженности в бюджет, в том числе по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (справка с налогового органа об отсутствии задолженности приложена); не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации; не аффилирован по одному лоту с другим потенциальным поставщиком.

ТОО «AUM+», г.Астана, ул. Е. Брусиловский 24/1, кабинет 301 – 13.03.2023г. в 14.01 часов, предоставлены: разрешительные документы; обладает правоспособностью для заключения договора; зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательства согласно законодательству Республики Казахстан; не аффилирован с членами и секретарем комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения комиссией (комиссии); отсутствие задолженности в бюджет, в том числе по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (справка с налогового органа об отсутствии задолженности приложена); не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации; не аффилирован по одному лоту с другим потенциальным поставщиком.

ТОО «СВАРЗ», г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, здание 181/41 – 16.03.2023г. в 11.33 часов, предоставлены: разрешительные документы; обладает правоспособностью для заключения договора; не аффилирован с членами и секретарем комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения комиссией (комиссии); отсутствие задолженности в бюджет, в том числе по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование; не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации; не аффилирован по одному лоту с другим потенциальным поставщиком.

3. Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией: Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование лота** | **ТОО «ВИЗАМЕД ПЛЮС»**  | **ТОО «AUM+»** | **ТОО «СВАРЗ»** |
| 1 | Первичное моноклональное антитело Anti-E Cadherin (клон 36), 50 тестов | - | 249 166,00 | - |
| 2 | Первичное моноклональное антитело SM Actin (клон 1А4), 50 тестов | - | 323 160,00 | - |
| 3 | Первичное моноклональное антитело CD117 (клон EP10), 50 тестов | - | 470 526,00 | - |
| 4 | Первичное моноклональное антитело CA-125 (клон ОС-125), 50 тестов | - | 377 200,00 | - |
| 5 | Первичное моноклональное антитело GCDFP-15 (клон EP1582Y), 50 тестов | - | 460 940,00 | - |
| 6 | Одноразовые ножи, низкопрофильные, для криостатной резки замороженных тканей к ротационному микротому  | 1 963,00 | - | 2 100,00 |
| 7 | Одноразовые ножи, низкопрофильные, для серийных срезов к ротационному микротому  | 1 963,00 | - | 2 080,00 |
| 8 | Одноразовые ножи, низкопрофильные, для рутинных срезов к ротационному микротому  | 1 963,00 | - | 2 080,00 |

Эксперты не привлекались.

4. Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок:

В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации.

5. Основания отклонения тендерных заявок: не имеется.

6. Наименования и местонахождение победителя (ей) по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель, с указанием торгового наименования:

- ТОО «AUM+», г.Астана, ул. Е. Брусиловский 24/1, кабинет 301, признан победителем по лоту № 1 (E-Cadherin ,clone 36 50 Tests) - согласно п.130-43 Правил; признан победителем по лоту № 2 (Actin, Smooth Muscle ,clone 1A4 50 Tests) - согласно п.130-43 Правил; признан победителем по лоту № 3 (c-KIT (CD117), PATHWAY,clone 9,7 50 Tests) - согласно п.130-43 Правил; признан победителем по лоту № 4 (CA 125,clone OC125 50 Tests) - согласно п.130-43 Правил; признан победителем по лоту № 5 (GCDFP-15 ,clone EP1582Y 50 Tests) - согласно п.130-43 Правил.

- ТОО «ВИЗАМЕД ПЛЮС», г.Алматы, ул. Тимирязева 42, павильон 15/109, офис 400, (Территория КЦДС «АТАКЕНТ»), признан победителем по лоту № 6 (M35-HP Высокопрофильные микротомные лезвия Plasma. Лезвия для всех типов тканей, также для крио замороженных тканей, дозатор 50 лезвий) - согласно п.130-43 Правил; признан победителем по лоту № 7 (M35-HP Высокопрофильные микротомные лезвия Plasma. Лезвия для всех типов тканей, также для крио замороженных тканей, дозатор 50 лезвий) - согласно п.130-43 Правил; признан победителем по лоту № 8 (M35-HP Высокопрофильные микротомные лезвия Plasma. Лезвия для всех типов тканей, также для крио замороженных тканей, дозатор 50 лезвий) - согласно п.130-43 Правил.

8. Наименования и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя, с указанием торгового наименования:

- ТОО «СВАРЗ», г.Усть-Каменогорск, пр.Абая, здание 181/41, по лоту № 6 (Одноразовые лезвия Diacut 35 Ultra Plus (50шт./уп.)), по лоту № 7 (Одноразовые лезвия Diacut 35 Gold (50шт./уп.)); по лоту № 8 (Одноразовые лезвия Diacut 35 Advance (50шт./уп.)).

Тендерная комиссия по результатам рассмотрения соответствия квалификационным требованиям, требованиям тендерной документации, техническим спецификациям закупаемых услуг, оценки и сопоставления тендерных заявок, РЕШИЛА:

1. Признать победителем закуп по лотам № 1, 2, 3, 4, 5 ТОО «AUM+», и заключить договор в срок в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера на сумму 1 880 992,00 тенге;
2. Признать победителем закуп по лотам № 6, 7, 8 ТОО «ВИЗАМЕД ПЛЮС», и заключить договор в срок в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера на сумму 10 109 450,00 тенге.

**Председатель Нәлібаев Р.Ә.**

Заместитель председателя Нургалиева А.Т.

Члены комиссии:

Нагомбаева З.А.

Кульжабаева А.Ш.

Ерланқызы А.

Секретарь Корженко О.О.