**Протокола об итогах закупа способом тендера**

«Приобретение медицинских изделий»

по объявлению № 59 от 13.08.2021г.

для КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный

«Центр Онкологии и Хирургии»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Усть-Каменогорск****КГП на ПХВ ВКО М «ЦОиХ» УЗ ВКО,****ул. Серикбаева, 1** |  |

 |  **16.30ч. 10.09.2021г.** |  |

 1. Наименования и краткое описание товаров:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Краткое описание товара** | **Ед.изм** | **Количество** | **Цена** | **Сумма, тенге** |
|
| **Медицинские изделия** |
| 1 | Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал 3-0 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер M 2 ( 3-0), длина нити 75-80 см, неокрашенный, в пакете 1 нить. Игла 26 мм, 1/2 круга, колющая тонкая органная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. | штук | 1059 |  1 940,00 | 2 054 460,00 |
|  | **Выделено на закуп:** |  |  |  |  | **2 054 460,00** |

 Сумма закупа: 2 054 460,00 (два миллиона пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят тенге 00 тиын) тенге.

 2. Наименования, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

ТОО «RuMa Farm», г. Алматы, Алмалинский район, ул. Варламова, дом 33, кв.180 – 31.08.2021г. в 10.00 часов, предоставлены: разрешительные документы; необходимые финансовые, материальные для исполнения обязательств, обладает правоспособностью для заключения договора, зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательства согласно законодательству Республики Казахстан, не имеет налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (справка с налогового органа об отсутствии задолженности приложена), не признан судом недобросовестным по настоящим Правилам; не аффилирован с заказчиком, организатором закупа, единым дистрибьютором; не аффилирован по одному лоту с другим потенциальным поставщиком; не признан банкротом вступившим в законную силу судебным актом, и в отношении него не должно проводиться процедур банкротства или ликвидации; не нарушает патентных и иных прав и притязаний третьих лиц, связанных с реализацией лекарственных средств и медицинских изделий, сертификат CT-KZ.

ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС», г.Алматы, ул. Маметовой, 54 – 02.09.2021г. в 13.45 часов, предоставлены: разрешительные документы; необходимые финансовые, материальные для исполнения обязательств, обладает правоспособностью для заключения договора, зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательства согласно законодательству Республики Казахстан, не имеет налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (справка с налогового органа об отсутствии задолженности приложена), не признан судом недобросовестным по настоящим Правилам; не аффилирован с заказчиком, организатором закупа, единым дистрибьютором; не аффилирован по одному лоту с другим потенциальным поставщиком; не признан банкротом вступившим в законную силу судебным актом, и в отношении него не должно проводиться процедур банкротства или ликвидации; не нарушает патентных и иных прав и притязаний третьих лиц, связанных с реализацией лекарственных средств и медицинских изделий, сертификат GDP.

3. Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией: Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ Лота** | **Наименование лота** | **ТОО «RuMa Farm»** | **ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»** |
| **1** | Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал 3-0 | 1 890,00 | 1 930,00 |

Эксперты не привлекались.

4. Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок:

В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации.

5. Основания отклонения тендерных заявок: согласно п.70 пп.9 Правил по лоту № 1 ТОО «RuMa Farm» (представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил, а именно отсутствуют необходимые данные о прозрачности и прочности нити, не соответствует время рассасывания и отсутствуют необходимые данные о составе иглы).

6. Наименования и местонахождение победителя (ей) по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель:

- ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС», г.Алматы, ул. Маметовой, 54, признан победителем по лоту № 1 - согласно п. 28 Правил;

7. Наименования и местонахождение участника по каждому лоту тендера и условия, по которым отклонен участник:

- ТОО «RuMa Farm», г. Алматы, Алмалинский район, ул. Варламова, дом 33, кв.180, отклонен по лоту № 1 - согласно п.70 пп.9 Правил;

Тендерная комиссия по результатам рассмотрения соответствия квалификационным требованиям, требованиям тендерной документации, техническим спецификациям закупаемых услуг, оценки и сопоставления тендерных заявок, **РЕШИЛА:**

1. **Признать победителем закуп по лоту №** 1 ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС», и заключить договор в срок в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера на сумму 2 043 870,00 тенге.

**Председатель Налибаев Р.А.**

Заместитель председателя Умурзаков Х.Т.

Члены комиссии:

Баймусанов А.Н.

Ибраев А.Е.

Советов Н.А.

Секретарь Корженко О.О.