## тендер МИ
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
1 | Набор для перкутанной(чрескожной) нефростомии, размерами (Fr): 10; в наборе | Набор для перкутанной(чрескожной) нефростомии. Набор должен включать: Катетер типа ПИГТЭЙЛ голубого цвета диаметром 10 Fr., длина 30 см. Пункционная игла 18G (1.3 мм) , длиной 20 см, с эхогенным кончиком. Проводник по типу Lunderquist (длина 80 см, J-образный кончик, с покрытием из ПТФЭ, размер 0.036"); 4 фасциальных расширителя голубого цвета (6/8/10/12F), коннектор для мочеприемника, скальпель. На зеленой рукоятке скальпеля имеются мелкие поперечные бороздки, предотвращающие выскальзывание скальпеля. Катетер должен иметь не менее 5 дренажных отверстий на внутренней стороне петли, иметь иметь 4 метки глубины, расстояние между каждой отметкой составляет 4,5 см, лигатуру, рентгенконтрастным, выполнен из материала поликретана. Поставляется стерильным в блистерной упаковке. Набор без шприца. | штука | 20 | 50160 | 1003200
2 | Набор для перкутанной(чрескожной) нефростомии, размерами (Fr): 8; в наборе | Набор для перкутанной(чрескожной) нефростомии. Набор должен включать: Катетер типа ПИГТЭЙЛ голубого цвета диаметром 8 Fr., длина 30 см. Пункционная игла 18G (1.3 мм), длиной 20 см, с эхогенным кончиком. Проводник по типу Lunderquist (длина 80 см, J-образный кончик, с покрытием из ПТФЭ, размер 0.036"); 4 фасциальных расширителя голубого цвета (6/8/10/10F), коннектор для мочеприемника, скальпель.На зеленой рукоятке скальпеля имеются мелкие поперечные бороздки, предотвращающие выскальзывание скальпеля. Катетер должен иметь не менее 5 дренажных отверстий на внутренней стороне петли, иметь иметь 4 метки глубины, расстояние между каждой отметкой составляет 4,5 см, лигатуру, рентгенконтрастным, выполнен из материала поликретана. Поставляется стерильным в блистерной упаковке. Набор без шприца. | штука | 20 | 50160 | 1003200
3 | Марля медицинская отбеленная 30гр/м, в рулоне 1000 метр | Марля медицинская отбеленная 30гр/м, в рулоне 1000 метр | метр | 29070 | 72.23 | 2099726.1
4 | Мочеточниковый двойной J -стент , с двумя открытыми концами, размерами (Fr): 8; длина (см): 26; в наборе с толкателем, 2 зажимами, проводником | Двойной J стент в комплекте с красным или фиолетового цвета толкателем, проволочным зеленым направителем (один конец мягкий, другой конец жесткий) и двумя зелеными зажимами. Стент должен быть изготовлен из материала полиуретанового антикоррозийное покрытия-обозначается желтым цветом. Стент должен быть рентгеноконтрастным. Стент должен быть предназначен для длительной установки сроком 3-6 месяцев. Стент должен быть открытым с обеих сторон. Проксимальный конец стента должен быть округленной формы и конусообразным для обеспечения легкого доступа и минимизирования травматизации при введении. На корпусе стента должны быть маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкие через каждые 5 см длины. Корпус и петли стента должны содержать дренажные отверстия. Внутренний диаметр стента должен составлять 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,9 мм ±1. Толкатель длиной 40-100 см. На дистальном конце стента должна быть установлена нейлоновая лигатура. Стент должен быть упакован стерильно. Диаметр стента 8 Fr. Длина стента 26 см. Проволочный направитель должен быть выполнен из нержавеющей стали с покрытием политетрафторэтилен, быть длиной 150 см. | штука | 10 | 25000 | 250000
5 | Мочеточниковый двойной J -стент , с двумя открытыми концами, размерами (Fr): 6; длина (см): 26; в наборе с толкателем, 2 зажимами, проводником | Двойной J стент в комплекте с красным или фиолетового цвета толкателем, проволочным зеленым направителем (один конец мягкий, другой конец жесткий) и двумя зелеными зажимами. Стент должен быть изготовлен из материала полиуретанового антикоррозийное покрытия-обозначается желтым цветом. Стент должен быть рентгеноконтрастным. Стент должен быть предназначен для длительной установки сроком 3-6 месяцев. Стент должен быть открытым с обеих сторон. Проксимальный конец стента должен быть округленной формы и конусообразным для обеспечения легкого доступа и минимизирования травматизации при введении. На корпусе стента должны быть маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкие через каждые 5 см длины. Корпус и петли стента должны содержать дренажные отверстия. Внутренний диаметр стента должен составлять 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,9 мм ±1. Толкатель длиной 40-100 см. На дистальном конце стента должна быть установлена нейлоновая лигатура. Стент должен быть упакован стерильно. Диаметр стента 6 Fr. Длина стента 26 см. Проволочный направитель должен быть выполнен из нержавеющей стали с покрытием политетрафторэтилен, быть длиной 150 см. | штука | 5 | 25000 | 125000
6 | Мочеточниковый двойной J -стент , с двумя открытыми концами, размерами (Fr): 7; длина (см): 26; в наборе с толкателем, 2 зажимами, проводником | Двойной J стент в комплекте с красным или фиолетового цвета толкателем, проволочным зеленым направителем (один конец мягкий, другой конец жесткий) и двумя зелеными зажимами. Стент должен быть изготовлен из материала полиуретанового антикоррозийное покрытия-обозначается желтым цветом. Стент должен быть рентгеноконтрастным. Стент должен быть предназначен для длительной установки сроком 3-6 месяцев. Стент должен быть открытым с обеих сторон. Проксимальный конец стента должен быть округленной формы и конусообразным для обеспечения легкого доступа и минимизирования травматизации при введении. На корпусе стента должны быть маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкие через каждые 5 см длины. Корпус и петли стента должны содержать дренажные отверстия. Внутренний диаметр стента должен составлять 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,9 мм ±1. Толкатель длиной 40-100 см. На дистальном конце стента должна быть установлена нейлоновая лигатура. Стент должен быть упакован стерильно. Диаметр стента 7 Fr. Длина стента 26 см. Проволочный направитель должен быть выполнен из нержавеющей стали с покрытием политетрафторэтилен, быть длиной 150 см. | штука | 10 | 25000 | 250000
7 | Перчатки хирургические неопреновые стерильные размер 6,5 | Перчатки хирургические неопреновые стерильные для общехирургических операций повышенного риска инфицирования (при высоком риске инфицирования ВИЧ), в том числе работы с электроинструментами. гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. С внутренним синтетическим (полиуретан) покрытием для легкости надевания и смены перчаток во влажной и сухой среде. Микротекстурированные для улучшенного захвата инструментов. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию. Контрастного (синего или зеленого) цвета для индикации проколов при использовании перчатки в качестве внутренней в системе двойных перчаток. Эта перчатка предназначена для предотвращения риска аллергий типа I и минимизации риска аллергий типа IV у хирургов и их пациентов. Перчатка имеет малую толщину и дает хирургу высокую чувствительность, соответствует стандарту EN455. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона и влаги. Класс 2 а - со средней степенью риска, размер 6,5 | пара | 1200 | 2944 | 3532800
8 | Перчатки хирургические неопреновые стерильные размер 7,5 | Перчатки хирургические неопреновые стерильные для общехирургических операций повышенного риска инфицирования (при высоком риске инфицирования ВИЧ), в том числе работы с электроинструментами. гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. С внутренним синтетическим (полиуретан) покрытием для легкости надевания и смены перчаток во влажной и сухой среде. Микротекстурированные для улучшенного захвата инструментов. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию. Контрастного (синего или зеленого) цвета для индикации проколов при использовании перчатки в качестве внутренней в системе двойных перчаток. Эта перчатка предназначена для предотвращения риска аллергий типа I и минимизации риска аллергий типа IV у хирургов и их пациентов. Перчатка имеет малую толщину и дает хирургу высокую чувствительность, соответствует стандарту EN455. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона и влаги. Класс 2 а - со средней степенью риска, размер 7,5 | пара | 1700 | 2944 | 5004800
9 | Перчатки хирургические неопреновые стерильные размер 8,0 | Перчатки хирургические неопреновые стерильные для общехирургических операций повышенного риска инфицирования (при высоком риске инфицирования ВИЧ), в том числе работы с электроинструментами. гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. С внутренним синтетическим (полиуретан) покрытием для легкости надевания и смены перчаток во влажной и сухой среде. Микротекстурированные для улучшенного захвата инструментов. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию. Контрастного (синего или зеленого) цвета для индикации проколов при использовании перчатки в качестве внутренней в системе двойных перчаток. Эта перчатка предназначена для предотвращения риска аллергий типа I и минимизации риска аллергий типа IV у хирургов и их пациентов. Перчатка имеет малую толщину и дает хирургу высокую чувствительность, соответствует стандарту EN455. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона и влаги. Класс 2 а - со средней степенью риска, размер 8,0 | пара | 2000 | 2944 | 5888000
10 | Трубка эндобронхиальная левосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 35FR | Трубка эндобронхиальная левосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 35FR | штука | 120 | 23140 | 2776800
11 | Трубка эндобронхиальная левосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 39FR | Трубка эндобронхиальная левосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 39FR | штука | 3 | 24010 | 72030
12 | Трубка эндобронхиальная правосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 32FR | Трубка эндобронхиальная правосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 32FR | штука | 15 | 23140 | 347100
13 | Трубка эндобронхиальная правосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 35FR | Трубка эндобронхиальная правосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 35FR | штука | 80 | 23140 | 1851200
14 | Трубка эндобронхиальная правосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 37FR | Трубка эндобронхиальная правосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 37FR | штука | 30 | 23140 | 694200
| ИТОГО: |  |  |  |  | 24898056.1