## тендер МИ
Техническая спеицификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия для стерилизации
1 | Биологический индикатор для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX», в упаковке 30 биологических индикаторов | Биологический индикатор для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX». Имеется цветовое кодирование. Легко считывается и интерпретируется через 24 часа. В упаковке 30 биологических индикаторов. | упаковка | 2 | 97370 | 194740
2 | Кассеты для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX» | Кассеты для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX». Пластмассовый футляр, содержащий десять ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку и запаянный в пластиковый пакет. Действующее вещество (стерилизующий агент) – 58-59,5% раствор пероксида водорода. | штука | 200 | 41088 | 8217600
3 | Химические индикаторы для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX», в комплекте 4 упаковки, в упаковке 250 индикаторов (полосок, размер 14 × 100 мм) | Химические индикаторы для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX». Полоски размером 14 × 100 мм и имеют на своей поверхности химический индикатор красного цвета. После стерилизации в результате контакта с парами пероксида водорода, цвет индикатора меняется с красного на желтый. Полоски являются внутренними индикаторами 1 класса – свидетелями цикла в стерилизаторе «STERRAD NX». В комплекте 4 упаковки, в упаковке 250 индикаторов (полосок). | комплект | 2 | 171200 | 342400
4 | Химические индикаторы для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX», в упаковке 6 рулонов (рулон, размер 19 × 55 мм) | Химические индикаторы для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX» в рулонах. Рулоны самоклеющейся ленты шириной 19 мм, длиной 55 м, имеет на своей поверхности химический индикатор красного цвета, меняющий цвет с красного на желтый в результате контакта с парами пероксида водорода. Лента является наружным индикатором 1 класса – свидетелем цикла в стерилизаторе «STERRAD NX». В упаковке 6 рулонов. | упаковка | 2 | 80250 | 160500
5 | Термозапаиваемые рулоны с химическим индикатором для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX», в упаковке 4 рулона, размер 250 мм х 70 м | Термозапаиваемые рулоны с химическим индикатором, 250 мм х 70 м для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX», свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала тайвек. В упаковке 4 рулона. | упаковка | 4 | 282000 | 1128000
6 | Термозапаиваемые рулоны с химическим индикатором для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX», в упаковке 4 рулона, размер 350 мм х 70 м | Термозапаиваемые рулоны с химическим индикатором, 350 мм х 70 м для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX», свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала тайвек. В упаковке 4 рулона. | упаковка | 4 | 375800 | 1503200
7 | Лента индикаторная для паровой стерилизации с индикатором, в упаковке 48 рулонов, размер 19мм 50 м | Индикаторные ленты для контроля процесса паровой стерилизации обеспечивают надежное запаковывание стерилизационных упаковок. Ширина -19мм, длина 50м. В упаковке 48 рулонов. | упаковка | 5 | 49000 | 245000
8 | Бумага крепированная для паровой и газовой стерилизации, зеленая 120*120 см, 250шт в упаковке | Крепированная бумага, плотностью 60 г/м2 и 70 г/м2 разработана для паровой, воздушной, этиленоксидной, пароформальдегидной и радиационной стерилизации. Крепированная бумага проницаема для определённых стерилизующих агентов и непроницаема для микроорганизмов при соблюдении правил упаковывания, режимов стерилизации, условий и сроков хранения в ней простерилизованных изделий для паровой и газовой стерилизации, зеленая 120*120 см, 250шт в упаковке. | упаковка | 7 | 180000 | 1260000
9 | Бумага крепированная для паровой и газовой стерилизации, зеленая 100*100 см, 250шт в упаковке | Крепированная бумага, плотностью 60 г/м2 и 70 г/м2 разработана для паровой, воздушной, этиленоксидной, пароформальдегидной и радиационной стерилизации. Крепированная бумага проницаема для определённых стерилизующих агентов и непроницаема для микроорганизмов при соблюдении правил упаковывания, режимов стерилизации, условий и сроков хранения в ней простерилизованных изделий для паровой и газовой стерилизации, зеленая 100*100 см, 250шт в упаковке. | упаковка | 7 | 153200 | 1072400
10 | Бумага крепированная для паровой и газовой стерилизации, зеленая 75*75 см, 250шт в упаковке | Крепированная бумага, плотностью 60 г/м2 и 70 г/м2 разработана для паровой, воздушной, этиленоксидной, пароформальдегидной и радиационной стерилизации. Крепированная бумага проницаема для определённых стерилизующих агентов и непроницаема для микроорганизмов при соблюдении правил упаковывания, режимов стерилизации, условий и сроков хранения в ней простерилизованных изделий для паровой и газовой стерилизации, зеленая 75*75 см, 250шт в упаковке. | упаковка | 10 | 94500 | 945000
11 | Бумага крепированная для паровой и газовой стерилизации, зеленая 50*50 см, 250шт в упаковке | Крепированная бумага, плотностью 60 г/м2 и 70 г/м2 разработана для паровой, воздушной, этиленоксидной, пароформальдегидной и радиационной стерилизации. Крепированная бумага проницаема для определённых стерилизующих агентов и непроницаема для микроорганизмов при соблюдении правил упаковывания, режимов стерилизации, условий и сроков хранения в ней простерилизованных изделидля паровой и газовой стерилизации, зеленая 50*50 см, 250шт в упаковке. | упаковка | 3 | 95600 | 286800
12 | Индикаторы для наружнего применения 120/45№1000 | Индикаторы для наружнего применения 120/45, в упаковке по 1000 штук. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками (индикаторная метка и элемент сравнения) и маркировкой (наименованием индикатора, обозначением метода стерилизации, параметрами стерилизационной выдержки, логотипом предприятия-изготовителя). Индикаторы, разделенные перфорацией, поставляются в листах. На лицевую поверхность индикатора нанесено прозрачное защитное паропроницаемое водоотталкивающее полимерное пленочное покрытие, изолирующее индикаторную композицию и предотвращающее её контакт с медицинскими изделиями. Прозрачная полимерная пленка, закрывающая сверху индикаторную метку, не должна иметь царапин и механических повреждений. Индикаторная композиция не проникает через подложку и не оставляет следы на материале, с которым индикатор соприкасается до, в течение и после соответствующего режима стерилизации. Индикаторы на обратной стороне имеют липкий слой, закрытый защитной бумагой и обеспечивающий их крепление в камере стерилизатора и в качестве документа архива. При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный красно-оранжевый цвет индикаторной метки необратимо меняется. При соблюдении условий паровой стерилизации индикаторная метка достигает цвета элемента сравнения (темно-фиолетовый) или становится темнее него. | упаковка | 4 | 1947.4 | 7789.6
13 | Индикаторы для наружнего и внутреннего применения 134/5-02№1000 | Индикаторы для наружнего и внутреннего применения 134/5-02, в упаковке по 1000 штук. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками (индикаторная метка и элемент сравнения) и маркировкой (наименованием индикатора, обозначением метода стерилизации, параметрами стерилизационной выдержки, логотипом предприятия-изготовителя). Индикаторы, разделенные перфорацией, поставляются в листах. На лицевую поверхность индикатора нанесено прозрачное защитное паропроницаемое водоотталкивающее полимерное пленочное покрытие, изолирующее индикаторную композицию и предотвращающее её контакт с медицинскими изделиями. Прозрачная полимерная пленка, закрывающая сверху индикаторную метку, не должна иметь царапин и механических повреждений. Индикаторная композиция не проникает через подложку и не оставляет следы на материале, с которым индикатор соприкасается до, в течение и после соответствующего режима стерилизации. Индикаторы на обратной стороне имеют липкий слой, закрытый защитной бумагой и обеспечивающий их крепление в камере стерилизатора и в качестве документа архива. При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный красно-оранжевый цвет индикаторной метки необратимо меняется. При соблюдении условий паровой стерилизации индикаторная метка достигает цвета элемента сравнения (темно-фиолетовый) или становится темнее него. | упаковка | 15 | 5136 | 77040
14 | Индикаторы для внутреннего применения 120/45-02№500 | Индикаторы для внутреннего применения 120/45-02, в упаковке по 500 штук. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками (индикаторная метка и элемент сравнения) и маркировкой (наименованием индикатора, обозначением метода стерилизации, параметрами стерилизационной выдержки, логотипом предприятия-изготовителя). Индикаторы, разделенные перфорацией, поставляются в листах. На лицевую поверхность индикатора нанесено прозрачное защитное паропроницаемое водоотталкивающее полимерное пленочное покрытие, изолирующее индикаторную композицию и предотвращающее её контакт с медицинскими изделиями. Прозрачная полимерная пленка, закрывающая сверху индикаторную метку, не должна иметь царапин и механических повреждений. Индикаторная композиция не проникает через подложку и не оставляет следы на материале, с которым индикатор соприкасается до, в течение и после соответствующего режима стерилизации. Индикаторы на обратной стороне имеют липкий слой, закрытый защитной бумагой и обеспечивающий их крепление в камере стерилизатора и в качестве документа архива. При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный красно-оранжевый цвет индикаторной метки необратимо меняется. При соблюдении условий паровой стерилизации индикаторная метка достигает цвета элемента сравнения (темно-фиолетовый) или становится темнее него. | упаковка | 10 | 4800 | 48000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 15488469.6