## тендер ИГХ
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия для иммуногистохимии | [5 empty] | 1880992
1 | Первичное моноклональное антитело Anti-E Cadherin (клон 36), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Anti-E Cadherin (клон 36). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | штука | 1 | 249166 | 249166
2 | Первичное моноклональное антитело SM Actin (клон 1А4), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело SM Actin (клон 1A4). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | штука | 1 | 323160 | 323160
3 | Первичное моноклональное антитело CD117 (клон EP10), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD117 (клон EP10). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 250 тестов | штука | 1 | 470526 | 470526
4 | Первичное моноклональное антитело CA-125 (клон ОС-125), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CA-125 (клон OC-125). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 250 тестов | штука | 1 | 377200 | 377200
5 | Первичное моноклональное антитело GCDFP-15 (клон EP1582Y), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело GCDFP-15 (клон EP1582Y). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | штука | 1 | 460940 | 460940
Медицинские изделия | [5 empty] | 11618400
6 | Одноразовые ножи, низкопрофильные, для криостатной резки замороженных тканей к ротационному микротому | Одноразовые низкопрофильные лезвия, сверхтонкие, долговечные, отличаются высокой производительностью резки; Тип инструмента: одноразовый, низкопрофильный; Назначение: для изготовления ленточных срезов из всех типов тканей; Материал: нержавеющая углеродистая сталь, обработанная ионной очисткой и покрытая эксклюзивным запатентованным PTFE пленочным покрытием, уменьшающим трение и сжатие ткани. Покрытие PTFE придает лезвию твердость и долговечность; Класс стали: не ниже 13Х; Возможность использования на ротационных и санных микротомах; Возможность изготовления срезов от 1 микрона; Количество блоков, с которых можно сделать срезы: не менее 30 шт. Угол заточки, градусов: 30°; Длина лезвия: 80 мм; Толщина: 0,25 мм. Благодаря меньшему углу 30°, эти лезвия обеспечивают превосходную остроту для тонких срезов. Упаковка: ручной диспенсер из АБС-пластика с приспособлением для безопасного поштучного извлечения и отсеком для отработанных лезвий. Количество лезвий в упаковке, шт.: не менее 50. | штука | 40 | 2256 | 90240
7 | Одноразовые ножи, низкопрофильные, для серийных срезов к ротационному микротому | Одноразовые низкопрофильные лезвия, сверхтонкие, долговечные, отличаются высокой производительностью резки; Тип инструмента: одноразовый, низкопрофильный; Назначение: для изготовления ленточных срезов из всех типов тканей; Материал: нержавеющая углеродистая сталь, обработанная ионной очисткой и покрытая эксклюзивным запатентованным PTFE пленочным покрытием, уменьшающим трение и сжатие ткани. Покрытие PTFE придает лезвию твердость и долговечность; Класс стали: не ниже 13Х; Возможность использования на ротационных и санных микротомах; Возможность изготовления срезов от 1 микрона; Количество блоков, с которых можно сделать срезы: не менее 30 шт. Угол заточки, градусов: 30°; Длина лезвия: 80 мм; Толщина: 0,25 мм. Благодаря меньшему углу 30°, эти лезвия обеспечивают превосходную остроту для тонких срезов. Упаковка: ручной диспенсер из АБС-пластика с приспособлением для безопасного поштучного извлечения и отсеком для отработанных лезвий. Количество лезвий в упаковке, шт.: не менее 50. | штука | 2555 | 2256 | 5764080
8 | Одноразовые ножи, низкопрофильные, для рутинных срезов к ротационному микротому | Одноразовые низкопрофильные лезвия, сверхтонкие, долговечные, отличаются высокой производительностью резки; Тип инструмента: одноразовый, низкопрофильный; Назначение: для изготовления ленточных срезов из всех типов тканей; Материал: нержавеющая углеродистая сталь, обработанная ионной очисткой и покрытая эксклюзивным запатентованным PTFE пленочным покрытием, уменьшающим трение и сжатие ткани. Покрытие PTFE придает лезвию твердость и долговечность; Класс стали: не ниже 13Х; Возможность использования на ротационных и санных микротомах; Возможность изготовления срезов от 1 микрона; Количество блоков, с которых можно сделать срезы: не менее 30 шт. Угол заточки, градусов: 30°; Длина лезвия: 80 мм; Толщина: 0,25 мм. Благодаря меньшему углу 30°, эти лезвия обеспечивают превосходную остроту для тонких срезов. Упаковка: ручной диспенсер из АБС-пластика с приспособлением для безопасного поштучного извлечения и отсеком для отработанных лезвий. Количество лезвий в упаковке, шт.: не менее 50. | штука | 2555 | 2256 | 5764080
13499392