Приложение

к тендерной  документации

Перечень закупаемых товаров

| № лота | Наименование заказчика | Наименование лота | Количество | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % | Сумма, выделенная для закупа, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Канюля аспирационная, назальная, диаметр 5 мм, ширина 6,5 мм, длина 175 мм, для всасывающего шланга 6-9 мм, многоразовая | 1 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 24 310,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Канюля аспирационная, диаметр 5 мм, диаметр трубки 9 мм, длина 160 мм, многоразовая | 1 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 28 050,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Канюля аспирационная, диаметр 7,5 мм, изогнутая, длина 225 мм, для отсасывающей трубки 6,5-9,5 мм, многоразовая | 2 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 48 620,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Канюля аспирационная, диаметр 10 мм, длина 285 мм, для отсасывающей трубки диаметром 7-9 мм, многоразовая | 5 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 126 225,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Оберточный материал для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX» | 6 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 530 223,21 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Стерилизационные рулоны (упаковочный материал для стерилизации), 40 см/200м № 1 | 25 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 662 500,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Стерилизационные рулоны (упаковочный материал для стерилизации), 75х5,0см/100м № 1 | 30 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 885 000,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Слинг-система мужская для лечения недержания мочи | 3 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 2 370 000,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Лента индикаторная для паровой стерилизации с индикатором, в упаковке 48 рулонов, размер 19мм 50 м | 5 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 245 000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 4 919 928,21 |