## ЛС и ИМН
Приложение 1
к объявлению 32 от 22.04.2021г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
Медицинские изделия
1 | Анестезиологическая маска наркозная взрослая 5 L размер | наркозная взрослая 5 L размер | штук | 14 | 2325 | 32550
2 | Бахилы одноразовые низкие с крючками | Бахилы одноразовые низкие с крючками | пара | 300 | 53.67 | 16101
3 | Воронки стеклянные 56*80 | Воронки стеклянные 56*80 | штука | 3 | 1040 | 3120
4 | Воронки стеклянные 75*100 | Воронки стеклянные 75*100 | штука | 2 | 1040 | 2080
5 | Зажим кровоостанавливающий | Типа Москит изогнутый по ребру 14 см | шт | 5 | 4000 | 20000
6 | Зажим | Типа Москит имеет самые тонкие рабочие поверхности, длина общая 100мм | шт | 5 | 4000 | 20000
7 | Кабель нейтрального электрода | Кабель для использования с двухсекционными нейтральными электродами пациента. Штекер для подключения к генератору 10 мм. Длина 3м. | штук | 2 | 121000 | 242000
8 | Комплект для кислородной терапии (назальные кислородные канюли) | Канюля назальная кислородная со стандартным наконечником, L | штук | 40 | 500 | 20000
9 | Контейнер для хранения(для переноса разведенных химпрепаратов )6,5 л 310*200*180 | Контейнер для хранения(для переноса разведенных химпрепаратов )6,5 л 310*200*180 | шт | 20 | 2390 | 47800
10 | Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный 2,5см*5м | Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный 2,5см*5м | шт | 4535 | 430 | 1950050
11 | Ложка костная двухстронная острая L-200 мм; 8; Ширина-7 мм | Ложка костная двухстронная острая L-200 мм; 8; Ширина-7 мм | шт | 2 | 2700 | 5400
12 | Лоток почкообр. эмалированный 250 мм (936) | Лоток почкообр. эмалированный 250 мм (936) | шт | 10 | 2300 | 23000
13 | Нейтральный электрод для взрослых,с массой тела >15кг. 100шт в упаковке | Нейтральный электрод пациента,двухсекционный,на самоклеящейся основе. Нейтральный электрод для взрослых с массой тела >15кг. 100шт в упаковке. | упаковка | 1 | 143000 | 143000
14 | Ножницы прямые с одним острым концом 140мм | Ножницы прямые с одним острым концом 140мм | шт | 2 | 1700 | 3400
15 | Ножницы тупоконечные вертикально- изогнутые 140мм | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые 140мм | шт | 15 | 1750 | 26250
16 | Ножницы хирургические вертикально-изогнутые; L-150 мм; 6 | Ножницы хирургические вертикально-изогнутые; L-150 мм; 6 | шт | 15 | 1450 | 21750
17 | Перевязочный материал | Полотно нетканое антимекробное сорбционное на клеевой основе размер 10*29 | штука | 100 | 1350 | 135000
18 | Перевязочный материал | Полотно нетканое антимекробное сорбционное на клеевой основе размер 10*15 | штука | 200 | 790 | 158000
19 | Пробирки центрифужные | Пробирки центрифужные стеклянные 10 мл без мерки | штук | 550 | 78 | 42900
20 | Системы для вливания инф.растворов Bioset 21 G | Система для вливания инфузионных растворов Bioset 21 G | штук | 25000 | 46.66 | 1166500
21 | Стекло предметное для микроскопа 26-76 | Стекло предметное для микроскопа 26-76 | штук | 200 | 16 | 3200
22 | Стекло предметное с матовой полосой р-р 76*26 мм со шлифовалными краями (50 шт в упаковке) | с матовой полосой р-р 76*26 мм со шлифовалными краями (50 шт в упаковке) | штук | 13250 | 16 | 212000
23 | Стент | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа. Дистальный завиток с ретракционной нитью. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 8 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из полиуретана зеленого цвета длиной 45см, 90см для уретерореноскопии. Гибкая струна-проводник с изменяемой степенью жесткости, изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Длина 150см. - для стентов открытого типа. Два пластиковых зажима. Карта пациента. Продолжительность использования установленного стента до 3 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | шт | 2 | 17700 | 35400
24 | Стент | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана голубого цвета. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 6 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из прозрачного полиуретана длиной 45см. . Усиленная струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, длиной 100см. Продолжительность использования установленного стента до 1 месяца.Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | шт | 2 | 17700 | 35400
25 | Термографическая пленка 5В для принтеров AGFA Drystar, размер 28х35 см (маммо). | Термографическая пленка 5В для принтеров AGFA Drystar, размер 28х35 см (маммо). Термографическая пленка для сухой печати с высокой оптической плотностью и высоким контрастом. Применяется для получения диагностических изображений высокого качества. Для медицинских принтеров черно-белого изображения. Упаковка и хранение: 100 листов в упаковке, в коробке 5 упаковок. Температура хранения: 5 — 25 °C. Не допускается ее сгибание, деформация. После распечатывания коробки с пленкой рекомендуется ее сразу загрузить в принтер. | уп | 5 | 99800 | 499000
26 | Термографическая пленка 5В для принтеров AGFA Drystar, размер 28*35 см (авто). | Термографическая пленка 5В для принтеров AGFA Drystar, размер 28*35 см (авто). Термографическая пленка для сухой печати с высокой оптической плотностью и высоким контрастом. Применяется для получения диагностических изображений высокого качества. Для медицинских принтеров черно-белого изображения. Упаковка и хранение: 100 листов в упаковке, в коробке 5 упаковок. Температура хранения: 5 — 25 °C. Не допускается ее сгибание, деформация. После распечатывания коробки с пленкой рекомендуется ее сразу загрузить в принтер. | уп | 25 | 76400 | 1910000
27 | Удлинитель оригинальный для Перфузор стандарт | Удлинитель оригинальный для Перфузор стандарт | штук | 80 | 300 | 24000
28 | Шовный материал нерас. Полипропилен Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полипропилена | Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена для повышения гладкости и прочности. Размер M1 ( 5-0 ) , длина нити 90-95 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Не менее двух игл 17 мм, 1/2 круга, колющая и 17 мм, 1/2 круга, колющая. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - особопрочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома с повышенной устойчивостью к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм2 для прошивания плотных тканей. Шовный материал упакован в пакет "синтетическая бумага-пленка. Шовный материал свернут овалом на пластиковом носителе для уменьшения эффекта памяти формы с прямым доступом к иглам. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. | шт | 36 | 1987 | 71532
29 | Шовный материал нерас. Полипропилен. Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полипропилена | Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена для повышения гладкости и прочности. Размер M 2 (3-0) , длина нити 90-95 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Не менее двух игл 17 мм, 1/2 круга, колющая и 17 мм, 1/2 круга, колющая. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - особопрочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома с повышенной устойчивостью к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм2 для прошивания плотных тканей. Шовный материал упакован в пакет "синтетическая бумага-пленка. Шовный материал свернут овалом на пластиковом носителе для уменьшения эффекта памяти формы с прямым доступом к иглам. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. | шт | 54 | 1987 | 107298
30 | Шовный материал нерас. Полипропилен. Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал из полипропилена | Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена для повышения гладкости и прочности. Размер M1,5 (4-0) , длина нити 90-95 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Не менее двух игл 17 мм, 1/2 круга, колющая и 17 мм, 1/2 круга, колющая. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - особопрочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома с повышенной устойчивостью к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм2 для прошивания плотных тканей. Шовный материал упакован в пакет "синтетическая бумага-пленка. Шовный материал свернут овалом на пластиковом носителе для уменьшения эффекта памяти формы с прямым доступом к иглам. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. | шт | 36 | 5000 | 180000
| Сумма закупа |  |  |  |  | 7156731
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)