## ЛС и ИМН
Приложение 1
к объявлению 40 от 17.05.2021г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
Медицинские изделия
1 | Бахилы одноразовые низкие с крючками | Бахилы одноразовые низкие с крючками | пара | 300 | 53.67 | 16101
2 | Инструмент эндотерапевтический: Биопсийные щипцы: канал 2,8 мм, длина 2300 мм для колоноскопии | Одноразовые биопсийные щипцы с браншами типа «Аллигатор с иглой», возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 2300 мм. Наличие отверстия в браншах для захвата увеличенного количества материала, конструкция овальных чашечек из нержавеющей стали с механизмом точного закрытия браншей для четкого среза и снижения травматизации тканей. Наличие иглы для фиксации инструмента при биопсии. Наличие механизма «Качающиеся бранши» для прицельной биопсии. Цветовое обозначение вводимой части для легкой идентификации инструмента. Наличие ребристой поверхности для более легкого введения инструмента в канал эндоскопа. Наличие интегрированной ручки. Наличие 20 штук в упаковке. | уп | 1 | 123000 | 123000
3 | Инструменты эндотерапевтические: Биопсийные щипцы: канал 2,8 мм, длина 1550 мм для гастроскопии | Одноразовые биопсийные щипцы с браншами типа «Аллигатор», возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1550 мм. Наличие 20 штук в упаковке. | уп | 1 | 123000 | 123000
4 | Инструменты эндотерапевтические: Биопсийные щипцы: канал 2,0 мм, длина 1150 мм для бронхоскопии | Одноразовые биопсийные щипцы с браншами типа «Аллигатор», возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.0 мм и более, длина 1150 мм. Наличие отверстия в браншах для захвата увеличенного количества материала, конструкция овальных чашечек из нержавеющей стали с механизмом точного закрытия браншей для четкого среза и снижения травматизации тканей. Наличие механизма «Качающиеся бранши» для прицельной биопсии. Цветовое обозначение вводимой части для легкой идентификации инструмента. Наличие ребристой поверхности для более легкого введения инструмента в канал эндоскопа. Наличие интегрированной ручки. Наличие 20 штук в упаковке. | уп | 1 | 185000 | 185000
5 | Кабель биполярный к пинцентам | Кабель биполярный к пинцетам. Кабель предназначен только для использования с биполярными пинцетами Valleylab™ . Длина 3.6 м, литая вилка | шт | 2 | 129800 | 259600
6 | Кабель нейтрального электрода | Кабель для использования с двухсекционными нейтральными электродами пациента. Штекер для подключения к генератору 10 мм. Длина 3м. | штук | 2 | 121000 | 242000
7 | Касcеты для идентификаци пациента для аппарата ZEBRA | Касеты для идентификаци пациента для аппарата ZEBRA, № 200 браслетов, цвет- белый ,279,4 мм х 25,4 мм | штук | 30 | 23500 | 705000
8 | Каcсеты для идентификаци пациента для аппарата ZEBRA | Касеты для идентификаци пациента для аппарата ZEBRA, № 200 браслетов, цвет- синий ,279,4 мм х 25,4 мм | штук | 2 | 23500 | 47000
9 | Каcсеты для идентификаци пациента для аппарата ZEBRA | Касеты для идентификаци пациента для аппарата ZEBRA, № 200 браслетов, цвет- оранжевый, 279,4 мм х 25,4 мм | штук | 10 | 23500 | 235000
10 | Катетер Фолея 2х ходовой №16, цилиндрический 16 Ch, баллон 5-15 мл, 2 отверстия, длина 40 см | Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея, включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15 мл. Размер 16 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | шт | 350 | 500 | 175000
11 | Катетер Фолея 2х ходовой №18, цилиндрический 18 Ch, баллон 5-15 мл, 2 отверстия, длина 40 см | Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея, включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15 мл. Размер 18 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | шт | 350 | 500 | 175000
12 | Катетр Фолея 2 ходовой № 20, цилиндрический 20 Ch, баллон 5-15 мл, 2 отверстия, длина 40 см | Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея, включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15 мл. Размер 20 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | шт | 150 | 500 | 75000
13 | Катетр Фолея 2 ходовой № 26, цилиндрический 26 Ch,баллон 30-50мл,2 отверствия,длина 40 см | Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея, включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 30-50 мл. Размер 26 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штук | 30 | 500 | 15000
14 | Лампа ксеноновая | Срок службы не менее 500 часов. На эндоскопический комплекс для общехирургических операция OLYMPUS CLV-190. | шт | 1 | 922000 | 922000
15 | Линия для мониторинга газов Luer (трубка пробозаборник). Внутренний диаметр 1,2мм, длина 2,45м | Линия для мониторинга газов Luer (трубка пробозаборник). Внутренний диаметр 1,2мм, длина 2,45м | шт | 96 | 4050 | 388800
16 | Марля | Марля медицинская отбеленная 30гр/м, в рулоне 1000 метр | метр | 34500 | 80 | 2760000
17 | Набор для катетеризации крупных сосудов 2х канальный | Набор для катетеризации крупных сосудов, одноразовый, стерильный. Катетер двухканальный 7F*20см, проводник J 035*60см, дилататор 8F*12см, игла 18G*7см, шприц 10мл, скальпель, Мотыльковый клапан с зажимом | штук | 108 | 7300 | 788400
18 | Перчатки смотровые латексные нестерильные неопудренные размер S с длинной манжеткой | Специализированные, латексные, cмотровые, нестерильные, особопрочные перчатки, на 50% толще обычных, текcтурированные только на пальцах, внутреннее полиуретановое покрытие, обработаны силиконом, длина не менее 300 мм, толщина (средний палец) не менее 0,38 мм, цвет-синий, для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред (в т.ч. в паталогоанатомии); повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв), соответствует стандарту EN455. | пара | 1050 | 986 | 1035300
19 | Перчатки смотровые латексные нестерильные неопудренные размер M с длинной манжеткой | Специализированные, латексные, cмотровые, нестерильные, особопрочные перчатки, на 50% толще обычных, текcтурированные только на пальцах, внутреннее полиуретановое покрытие, обработаны силиконом, длина не менее 300 мм, толщина (средний палец) не менее 0,38 мм, цвет-синий, для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред (в т.ч. в паталогоанатомии); повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв), соответствует стандарту EN455. | пара | 3050 | 986 | 3007300
20 | Планшеты для определения группы крови размер 15*30 см | Планшеты для определения группы крови размер 15*30 см | штук | 4 | 2800 | 11200
21 | Световодный кабель 4,2мм х 3м. | Световодный кабель для подключения эндоскопов к источнику света медицинских систем. Диаметр не менее 4,2 мм. Длина не менее 3 м. Должен быть совместим с источниками света производства OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS. | шт | 1 | 549000 | 549000
22 | Стент | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа. Дистальный завиток с ретракционной нитью. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 8 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из полиуретана зеленого цвета длиной 45см, 90см для уретерореноскопии. Гибкая струна-проводник с изменяемой степенью жесткости, изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Длина 150см. - для стентов открытого типа. Два пластиковых зажима. Карта пациента. Продолжительность использования установленного стента до 3 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | шт | 2 | 17700 | 35400
23 | Стент | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана голубого цвета. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 6 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из прозрачного полиуретана длиной 45см. . Усиленная струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, длиной 100см. Продолжительность использования установленного стента до 1 месяца.Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | шт | 2 | 17700 | 35400
24 | Фильтр ,одноразовый | Фильтр ,одноразовый для использования с асперационными помпами с соединениями для трубок. Специальное соединение состороны емкости, со стороны конусообразное соединение. Для помп Karl Storz Hamou Endomat 26331020, Unimat 2, Unimat plus 20321020, нестирильно 10шт/уп. | уп | 30 | 55550 | 1666500
25 | Шприц Жане 100,0 | Шприц Жане 100,0 одноразовый с наконечникам для катетерной насадки | шт | 250 | 440.65 | 110162.5
26 | Шприц одноразовый 50 мл Luer для шприцевых насосов | Шприц одноразовый 50 мл Luer для шприцевых насосов | штук | 1288 | 60.65 | 78117.2
27 | Шрпиц 10 мл 21 G х1 1/2 трехкомпонентный | Шрпиц 10 мл 21 G х1 1/2 трехкомпонентный | шт | 5000 | 19 | 95000
28 | Шрпиц 20 мл 20 G х1 1/2 трехкомпонентный | Шрпиц 20 мл 20 G х1 1/2 трехкомпонентный | шт | 10000 | 28 | 280000
29 | Шрпиц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения объемом 1 мл | Шрпиц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения объемом 1 мл | штука | 100 | 20 | 2000
30 | Щетка одноразовая для чистки эндоскопических инструментов | Щетка, для чистки, одноразовая, двусторонняя, для рабочих каналов Ø 3.2 мм - Ø 4.2 мм, длина 230 см, диаметр щетки 4.5 мм. Упаковка 50 шт/ уп., для чистки эндоскопических инструментов karl storz endoskope | уп | 1 | 90000 | 90000
| Сумма закупа |  |  |  |  | 14230280.7
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)