## МИ
Приложение 1
к протоколу 30 от 29.04.2021г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | ТОО "КАЗМЕДИМПОРТ" Цена | ТОО "КАЗМЕДИМПОРТ" Сумма | ТОО "Альянс-Фарм" Цена | ТОО "Альянс-Фарм" Сумма | ТОО "SUNMEDICA" (САНМЕДИКА) | ТОО "MedIntelCompany" Цена | ТОО "MedIntelCompany" Сумма | ТОО "ВЕСТ ТРЕЙДИНГ" Цена | ТОО "ВЕСТ ТРЕЙДИНГ" Сумма
Медицинские изделия
1 | Аппарат Панченко, пластмассовый аппарат для постановки капилляров определения СОЭ | Аппарат Панченко, пластмассовый аппарат для постановки капилляров определения СОЭ | штук | 6 | 3500 | 21000
2 | Бабочки иглы 18 размер (зеленые) | Бабочки иглы 18 размер (зеленые) | шт | 500 | 145 | 72500
3 | биоклей, шприц 2 мл | биоклей, шприц 2 мл | шт | 2 | 23000 | 46000
4 | Бумага фильтровальная беззольная (в упаковке-1кг) | Бумага фильтровальная беззольная (в упаковке-1кг) | упаковка | 2 | 44000 | 88000
5 | Канюля внутривенная с катетером и клапаном для инъекций) размер 20G | Канюля внутривенная с катетером и клапаном для инъекций) размер 20G | штук | 50 | 93 | 4650 |  |  | 70 | 3500
6 | Гель для дефибриллятора туба 250 мг | Гель для дефибриллятора туба 250 мг | туба | 2 | 950 | 1900 |  |  | 450 | 900
7 | Дрейнобэг, высоковакумная система для дренажа ран 600 мл | Дрейнобэг, высоковакумная система для дренажа ран 600 мл | штук | 9 | 3500 | 31500
8 | Инфузионный насос (инфузомат) предназначенное для длительного дозированного, контролиуемого введения растворов, высокоактивных токсичных лекарствен средсв | Инфузионный насос (инфузомат) предназначенное для длительного дозированного, контролиуемого введения растворов, высокоактивных токсичных лекарствен средсв | шт | 1 | 350000 | 350000
9 | Калоприемник однокомпонентный, дренируемый ,непрозрачный ,большой ,с мягким покрытием,с отверствием 12-75 мм | Калоприемник однокомпонентный, дренируемый ,непрозрачный ,большой ,с мягким покрытием,с отверствием 12-75 мм | штука | 70 | 530.16 | 37111.2
10 | Карандаш с алмазным грифелем, предназначен для маркировки гистологических предметных стекол. | Карандаш с алмазным грифелем, предназначен для маркировки гистологических предметных стекол. | штук | 30 | 8590 | 257700
11 | Касеты для идентификаци пациента для аппарата ZEBRA, № 200 браслетов, цвет- белый ,279,4 мм х 25,4 мм | Касеты для идентификаци пациента для аппарата ZEBRA, № 200 браслетов, цвет- белый ,279,4 мм х 25,4 мм | штук | 30 | 23500 | 705000
12 | Касеты для идентификаци пациента для аппарата ZEBRA, № 200 браслетов, цвет- синий ,279,4 мм х 25,4 мм | Касеты для идентификаци пациента для аппарата ZEBRA, № 200 браслетов, цвет- синий ,279,4 мм х 25,4 мм | штук | 2 | 23500 | 47000
13 | Касеты для идентификаци пациента для аппарата ZEBRA, № 200 браслетов, цвет- оранжевый, 279,4 мм х 25,4 мм | Касеты для идентификаци пациента для аппарата ZEBRA, № 200 браслетов, цвет- оранжевый, 279,4 мм х 25,4 мм | штук | 10 | 23500 | 235000
14 | Катетер Фолея стерильные, из латекса покрытого силиконовой смазкой двухходовой №16 | Катетер Фолея стерильные, из латекса покрытого силиконовой смазкой двухходовой №16 | штука | 70 | 295 | 20650 |  |  | 245 | 17150
15 | Катетер Фолея стерильные, из латекса покрытого силиконовой смазкой двухходовой №18 | Катетер Фолея стерильные, из латекса покрытого силиконовой смазкой двухходовой №18 | штука | 30 | 295 | 8850 |  |  | 245 | 7350
16 | Катетер Фолея 2х ходовой №16, цилиндрический 16 Ch, баллон 5-15 мл, 2 отверстия, длина 40 см | Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея, включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15 мл. Размер 16 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | шт | 520 | 500 | 260000
17 | Катетер Фолея 2х ходовой №18, цилиндрический 18 Ch, баллон 5-15 мл, 2 отверстия, длина 40 см | Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея , включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15 мл. Размер 18 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | шт | 350 | 500 | 175000
18 | Катетр Фолея 2 ходовой № 20, цилиндрический 20 Ch, баллон 5-15 мл, 2 отверстия, длина 40 см | Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея серии Rüsch GOLD, включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15 мл. Размер 20 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штук | 150 | 500 | 75000
19 | Катетр Фолея 2 ходовой № 26, цилиндрический 26 Ch,баллон 30-50мл,2 отверствия,длина 40 см | Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея, включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 30-50 мл. Размер 26 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | шт | 10 | 500 | 5000
20 | Кетгут простой с иглой № 3 | Кетгут простой с иглой № 3 | шт | 70 | 410 | 28700
21 | Лабораторный маркер, устойчивый к растворителям. Цвет черный( 1 уп- 10 шт) | Лабораторный маркер, устойчивый к растворителям. Цвет черный( 1 уп- 10 шт) | штук | 30 | 3000 | 90000
22 | Лейкопластырь при постановке В/В катеторов (вазофиксов), Тегадерм2 3/8 in 2 3/4 in , 6*7см Наклейка прозрачная пленочная для закрытия ран с фиксацией катеторов | Лейкопластырь при постановке В/В катеторов (вазофиксов), Тегадерм2 3/8 in 2 3/4 in , 6*7см Наклейка прозрачная пленочная для закрытия ран с фиксацией катеторов | шт | 100 | 1280 | 128000
23 | Маски одноразовые с экраном,50 шт в упаковке | Маски одноразовые с экраном,50 шт в упаковке | штук | 72 | 950 | 68400
24 | Медификс система, шкала для измерения центрального венозного давления. Градуировка от +30см вод.ст.до -15см вод.ст. Длина - 80 см. Для многократного применения. Материал ударопрочная пластмасса. С универсальным фиксирующим зажимом. | Медификс система, шкала для измерения центрального венозного давления. Градуировка от +30см вод.ст.до -15см вод.ст. Длина - 80 см. Для многократного применения. Материал ударопрочная пластмасса. С универсальным фиксирующим зажимом. | штук | 8 | 168810 | 1350480
25 | Набор для катетеризации крупных сосудов, одноразовый, стерильный. Катетер двухканальный 7F*20см, проводник J 035*60см, дилататор 8F*12см, игла 18G*7см, шприц 10мл, скальпель, Мотыльковый клапан с зажимом | Набор для катетеризации крупных сосудов, одноразовый, стерильный. Катетер двухканальный 7F*20см, проводник J 035*60см, дилататор 8F*12см, игла 18G*7см, шприц 10мл, скальпель, Мотыльковый клапан с зажимом | штук | 108 | 7300 | 788400
26 | Набор для чрескожной трахеостомии с дилататором | Набор для чрескожной трахеостомии с дилататором | штук | 1 | 20000 | 20000
27 | Нарукавники одноразовые (50 шт в упаковке) | Нарукавники одноразовые (50 шт в упаковке) | уп | 2 | 5000 | 10000
28 | Пинцент для грудной хирургии; L-300 мм; 11 3/4 ширина 2,0 мм | Пинцент для грудной хирургии; L-300 мм; 11 3/4 ширина 2,0 мм | шт | 30 | 5986 | 179580
29 | Сетка полипропилен, одноразовый, 30х30 | Сетка полипропилен, одноразовый, 30х30 | шт | 5 | 20900 | 104500 | [7 empty] | 20820 | 104100
30 | Сетка полипропилен, одноразовый, 15х15 | Сетка полипропилен, одноразовый, 15х15 | шт | 5 | 5700 | 28500
31 | Система для инфузомата, для энтерального питания с унивирсальным адаптером, инвертированным безопасным Y-портом, инвертированнымконнектором Люэр лок и ступенчатым адаптером Длина, см40 | Система для инфузомата, для энтерального питания с унивирсальным адаптером, инвертированным безопасным Y-портом, инвертированнымконнектором Люэр лок и ступенчатым адаптером Длина, см40 | шт | 60 | 1805 | 108300
32 | Тонометр электронный | Тонометр электронный. Автоматический прибор для измерения артериального давления и пульса.Тонометр оснащен функцией выявления нерегулярного сердцебиения - IHB. Данная технология позволяет определить аритмию на ранней стадии.На корпусе тонометра размещен цветовой индикатор уровня артериального давления, который наглядно показывает в какой диапазон попадает результат измерения АД: повышенное, пониженное или в рамках нормы. Память на последнее измерение артериального давления и пульса. Удобная манжета на плечо. Манжета универсального размера: 22-32см. Сумочка для хранения тонометра и аксессуаров.Сетевой адаптер к тонометру в комплекте. Гарантия на автоматический тонометр 5 лет. С вложенным идивидуальным паспортом-свидетельством с обязательной метрологической поверкой. Дата выпуска не ранее 2020г. | шт | 2 | 19000 | 38000 | 14500 | 29000
33 | Тонометр на плечо механический со встроеным стетоскопом | Механический тонометр классического типа, со встроенной в манжету прослушивающей головки стетоскопа. Размер манжеты — 25-36 см. Оценка безопасности и качества партии продукции. С вложенным идивидуальным паспортом-свидетельством с обязательной метрологической поверкой. Дата выпуска не ранее 2020г. | шт | 18 | 5564 | 100152 | 5500 | 99000
34 | Фильтр антибактериальный | Фильтр антибактериальный | штук | 250 | 710 | 177500 |  |  |  |  | 618 | 455 | 113750
| Сумма закупа |  |  |  |  | 5662373.2 |  | 128000 |  | 28900 |  |  | 113750 |  | 104100
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)
И.о. руководитель ГЗ и ЮС | [5 empty] | Дулат Э.А.
Специалист по государственным закупкам | [5 empty] | Корженко О.О.
Юрисконсульт | [5 empty] | Советов Н.А.