## МИ
Приложение 1
к протоколу 31 от 28.04.2021г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | ТОО "ЮМК "ТЕКНА" Цена | ТОО "ЮМК "ТЕКНА" Сумма | ТОО "ADAL MEDICA KAZAKHSTAN" Цена | ТОО "ADAL MEDICA KAZAKHSTAN" Сумма
Медицинские изделия для стерилизации
1 | Индикаторы для наружнего применения 120/45 | Индикаторы для наружнего применения 120/45, в упаковке по 1000 штук. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками (индикаторная метка и элемент сравнения) и маркировкой (наименованием индикатора, обозначением метода стерилизации, параметрами стерилизационной выдержки, логотипом предприятия-изготовителя). Индикаторы, разделенные перфорацией, поставляются в листах. На лицевую поверхность индикатора нанесено прозрачное защитное паропроницаемое водоотталкивающее полимерное пленочное покрытие, изолирующее индикаторную композицию и предотвращающее её контакт с медицинскими изделиями. Прозрачная полимерная пленка, закрывающая сверху индикаторную метку, не должна иметь царапин и механических повреждений. Индикаторная композиция не проникает через подложку и не оставляет следы на материале, с которым индикатор соприкасается до, в течение и после соответствующего режима стерилизации. Индикаторы на обратной стороне имеют липкий слой, закрытый защитной бумагой и обеспечивающий их крепление в камере стерилизатора и в качестве документа архива. При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный красно-оранжевый цвет индикаторной метки необратимо меняется. При соблюдении условий паровой стерилизации индикаторная метка достигает цвета элемента сравнения (темно-фиолетовый) или становится темнее него. | упаковка | 6 | 2358 | 14148 | 1820 | 10920
2 | Индикаторы для наружнего и внутреннего применения 134/5-02 | Индикаторы для наружнего и внутреннего применения 134/5-02, в упаковке по 1000 штук. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками (индикаторная метка и элемент сравнения) и маркировкой (наименованием индикатора, обозначением метода стерилизации, параметрами стерилизационной выдержки, логотипом предприятия-изготовителя). Индикаторы, разделенные перфорацией, поставляются в листах. На лицевую поверхность индикатора нанесено прозрачное защитное паропроницаемое водоотталкивающее полимерное пленочное покрытие, изолирующее индикаторную композицию и предотвращающее её контакт с медицинскими изделиями. Прозрачная полимерная пленка, закрывающая сверху индикаторную метку, не должна иметь царапин и механических повреждений. Индикаторная композиция не проникает через подложку и не оставляет следы на материале, с которым индикатор соприкасается до, в течение и после соответствующего режима стерилизации. Индикаторы на обратной стороне имеют липкий слой, закрытый защитной бумагой и обеспечивающий их крепление в камере стерилизатора и в качестве документа архива. При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный красно-оранжевый цвет индикаторной метки необратимо меняется. При соблюдении условий паровой стерилизации индикаторная метка достигает цвета элемента сравнения (темно-фиолетовый) или становится темнее него. | упаковка | 25 | 6000 | 150000 |  |  | 4800 | 120000
3 | Упаковочный материал | 1000*1000 №250 для медицинской воздушной паровой газовой радиационной и плазменной стерилизации | уп | 10 | 32000 | 320000
4 | Упаковочный материал | 900*900 №250 для медицинской воздушной паровой газовой радиационной и плазменной стерилизации | уп | 10 | 30000 | 300000
5 | Упаковочный материал | 800*800 №250 для медицинской воздушной паровой газовой радиационной и плазменной стерилизации | уп | 10 | 28000 | 280000
6 | Упаковочный материал | 500*500 №250 для медицинской воздушной паровой газовой радиационной и плазменной стерилизации | уп | 10 | 26000 | 260000
| Сумма закупа |  |  |  |  | 1324148 |  | 10920 |  | 120000
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)
И.о. руководитель ГЗ и ЮС | [5 empty] | Дулат Э.А.
Специалист по государственным закупкам | [5 empty] | Корженко О.О.
Юрисконсульт | [5 empty] | Советов Н.А.