Протокол об итогах закупа способом из одного источника

«Приобретение медицинских изделий»

по объявлению № 58 от 18.06.2020г.

для КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный

«Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО

| г. Усть-Каменогорск КГП на ПХВ ВКО М «ЦОиХ» УЗ ВКО Ул. Серикбаева, 1 | 17-00 час. 20.07.2020г. |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование товара | Техническая спецификация (краткое описание товара) | Ед.изм | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинские изделия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Синтетическая рассасывающаяся мононить | Синтетическая рассасывающаяся мононить изготовленная из сополимера гликолида и эпсилон-капролактона (Полиглекапрона 25), фиолетовая, со средним сроком рассасывания 90/120 дней и полной потерей прочности на разрыв после 28 дня, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе и упаковкой состоящий из 2 частей : Внешняя : материал фольга ,прямоугольной формы , имеющая с порт с обозначенными легко отслаивающимися листками . Внутренняя стерильная: материал картон с информацией о нити и игле с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью 12 шт в упаковке маркированной матричным кодом. Длина нити не менее 70 см, диаметр нити USP 3-0 игла колющая , окружностью 5/8, и 26 мм длиной. | штука | 240 | 2 500,00 | 600 000,00 |
| 2 | Клипсы лигирующие для сосудов и тканей | Клипсы лигирующие для сосудов и тканей 7-1бмм (14 картриджей по 6 клипсов). Клипсы размер XL для сосудов и тканей 7-16 мм имеющие цветовой код размера из не рассасывающегося биоинертного полимера (пластиковые) защелкивающийся замок клипс обеспечивает эффективное и надежное закрытие конструкция апплихаторов и клипс обеспечивает надежную фиксацию клипс во время доставки к сосудам и тканям конструкция клипсы даёт возможность деклиппирования, с сохранением целостности сосуда или ткани наличие зубцов на внутренней поверхности клипсы позволяет «чистить» сосуды и ткани до закрытия , а также препятствуют соскальзывапию с них при закрытом замке клипсы легко пальпчруются не Rп-контрастны, таким образом, не изменяет картины при МРТ, КТ и Rn исследованиях. В lй коробке 14 картриджей, 6 клипс/картридж (84 клипсы). Наличие инструмента для открытых и лапароскопических операций, а также для снятия клипс данного типа. | упаковка | 2 | 150 000,00 | 300 000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 900 000,00 |

1. Сумма, выделенная для закупа: 900 000,00 (девятьсот тысяч тенге 00 тиын) тенге.

2. Обоснование применения данного способа:

- На основании пп.1 п. 116 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, тендер признан несостоявшимся;

3. Поставщики: ТОО «Центр Медицинской Техники» и ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» квалификационным требованиям соответствуют.

4. Наименование и место нахождения поставщиков: ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» г.Алматы, ул. Толе Би, д. 291 и ТОО «Центр Медицинской Техники» г. Усть-Каменогорск, ул. Кайсенова 117.

| № п/п | Наименование товара | Техническая спецификация (краткое описание товара) | Ед.изм | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинские изделия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Синтетическая рассасывающаяся мононить | Синтетическая рассасывающаяся мононить изготовленная из сополимера гликолида и эпсилон-капролактона (Полиглекапрона 25), фиолетовая, со средним сроком рассасывания 90/120 дней и полной потерей прочности на разрыв после 28 дня, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе и упаковкой состоящий из 2 частей : Внешняя : материал фольга ,прямоугольной формы , имеющая с порт с обозначенными легко отслаивающимися листками . Внутренняя стерильная: материал картон с информацией о нити и игле с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью 12 шт в упаковке маркированной матричным кодом. Длина нити не менее 70 см, диаметр нити USP 3-0 игла колющая , окружностью 5/8, и 26 мм длиной. | штука | 240 | 2 450,00 | 588 000,00 |
| 2 | Клипсы лигирующие для сосудов и тканей | Клипсы лигирующие для сосудов и тканей 7-1бмм (14 картриджей по 6 клипсов). Клипсы размер XL для сосудов и тканей 7-16 мм имеющие цветовой код размера из не рассасывающегося биоинертного полимера (пластиковые) защелкивающийся замок клипс обеспечивает эффективное и надежное закрытие конструкция апплихаторов и клипс обеспечивает надежную фиксацию клипс во время доставки к сосудам и тканям конструкция клипсы даёт возможность деклиппирования, с сохранением целостности сосуда или ткани наличие зубцов на внутренней поверхности клипсы позволяет «чистить» сосуды и ткани до закрытия , а также препятствуют соскальзывапию с них при закрытом замке клипсы легко пальпчруются не Rп-контрастны, таким образом, не изменяет картины при МРТ, КТ и Rn исследованиях. В lй коробке 14 картриджей , 6 клипс/картридж (84 клипсы). Наличие инструмента для открытых и лапароскопических операций, а также для снятия клипс данного типа. | упаковка | 2 | 124 000,00 | 248 000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 836 000,00 |

РЕШЕНО:

- Закупить лекарственные средства у ТОО «Центр Медицинской Техники» по лоту № 1 из одного источника.

- Закупить лекарственные средства у ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» по лоту № 2 из одного источника.

Председатель								      Кухарева А.А.

Заместитель директора

по стратегическому развитию и планированию   			      Мукажанов А.Т.

Заведующий операционным блоком			                              Умурзаков Х.Т.

Фармацевт                                                                                                          Есмуратова М.Т.

Юрисконсульт							                   Бабиев Б.Е.

Секретарь									       Корженко О.О