«Утверждаю»

Директор КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный

«Центр Онкологии и Хирургии»

______________ Г. Сагидуллина

Приказ № 76-П

от «02» марта 2020 года

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Приобретение медицинских изделий для иммуногистохимии»

Организатор тендера: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения  Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО

Место нахождения:  070003 ВКО г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1

Реквизиты: БИН 990340002536

ИИК KZ KZ7596504F0007919708  (KZT)

БИК IRTYKZKA

АО "ForteBank"

Представитель организатора тендера: Рябинина Е.И., тел: 8(7232) 70-00-62

1. Общие положения

1. Тендер проводится в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее - Правила) с целью выбора поставщиков медицинских изделий по следующим лотам:

| №п/п | Наименование Товара | Техническая спецификация | Ед.изм. |  | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинские изделия для иммуногистохимии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Smooth Muscle Aktin Клон 1A4, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 195,00 | 295 195,00 |
| 2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu BCL6 Protein, Clone PG-B6p, RTUМоноклон. мыш. Ат к чел. BCL6 Протеину, Клон PG-B6p, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 195,00 | 295 195,00 |
| 3 | FLEX Monoclonal Mo a Hu BCL2 Oncoprotein, Clone 124, RTUМоноклон. мыш. Ат к чел. BCL2 Онкопротеину, Клон 124, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 195,00 | 295 195,00 |
| 4 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD30, Clone Ber-H2, RTUМоноклон. мыш. Ат к чел. CD30, Клон Ber-H2, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 195,00 | 295 195,00 |
| 5 | HercepTest™ for Automated Link Platforms, Breast + GastricИммуногистохимический тест HercepTest для определения сверхэкспресии белка HER2 в образцах рака молочной железы и желудка на 50 определений | Иммуногистохимический тестHercepTest на 50 определений,совместимый с Aвтостейнер 48Link, (флаконы с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 4 | 2 736 626,00 | 10 946 504,00 |
| 6 | FLEX Polyclonal Rb a Hu CD3*, RTUПоликлон. крол.Ат к чел. CD3,FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 7 | FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Hepatocyte, Clone OCH1E5, Ready-to-Use (Link) Антитела моноклональные мышиные к человеческим Гепатоцит, клон OCH1E5, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 8 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD10, Clone 56C6, RTUМоноклон. мыш. Ат к чел. CD10, Клон 56С6, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 9 | FLEX Monoclonal Mouse, X-Hu Progest Recept, Clone PgR 636, RTU, LinkМоноклон. мыш. Ат к чел. Рецептору Прогестерона, Клон PgR 636, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 4 | 394 518,60 | 1 578 074,40 |
| 10 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Ki-67 Antigen, Clone MIB-1, RTUМоноклон. мыш. Ат к чел. Ki-67 Антигену, Клон MIB-1, FLEX,готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 4 | 295 194,90 | 1 180 779,60 |
| 11 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD20cy, Clone L26, RTUМоноклон. мыш. Ат к чел. CD20су, Клон L26, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 12 | FLEX Monoclonal Mouse X-H CD5 Clone 4C7, RTU, (Link)Моноклон. мыш. Ат к чел. СD5, Клон 4С7,FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 13 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Estrogen Receptor α, Clone 1D5, RTU, (Link)Моноклон. мыш. Ат к чел. альфа Рецептору Эстрогена , Клон 1D5, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 4 | 394 518,60 | 1 578 074,40 |
| 14 | FLEX Monoclonal Rabbit X-H Cyclin D1 Clone EP12, RTU, (Link)Моноклон. крол. Ат к чел. Циклину D1, Клон ЕР12,FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 15 | EnVision™ FLEX, High pH, (Link)Система визуализации EnVision FLEX+, Высокий pH, (Линк) | Система визуализации EnVision FLEX+, Высокий pH, 400-600 тестов,совместимая с Aвтостейнер 48Link , Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 3 | 2 708 842,50 | 8 126 527,50 |
| 16 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CA 125, Clone M11, RTU, (Link)Моноклон. мыш. Ат к чел. СА 125, Клон М11, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 17 | FLEX Monoclonal Mouse, X-H Melanosome, Clone HMB-45, RTU, LinkМоноклон. мыш. Ат к чел. Меланосоме, Клон HMB-45, FLEX, готовые к использованию (Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 18 | FLEX Mono RxH AMACR, Clone 13H4, RTU (Link)Моноклон. мыш. Ат к чел.AMACR, Клон 13Н4, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 19 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD21, Clone 1F8, RTUМоноклон. мыш. Ат к чел. CD21, Клон 1F8, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 20 | EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, Low pH (50x)Буфер для демаскировки EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, Низкий pH (50x) | Буфер для демаскировки EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, Низкий pH (50x)Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 4 | 472 311,00 | 1 889 244,00 |
| 21 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Thyreoglobulin, RTUПоликлон. Крол.Ат к Чел. Тиреоглобулину, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 22 | FLEX Monoclonal Mo a Vimentin, Clone V9, RTUМоноклон. Мыш. Ат к Виментину, Клон V9, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 23 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin 5/6, Clone D5/16 B4, RTUМоноклон. Мыш. Ат к Чел. Цитокератину 5/6, Клон D5/16 В4, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 24 | FLEX Monoclonal Mo a Hu NSE, Clone BBS/NC/VI-H14, RTUМоноклон. Мыш. Ат к Чел. NSE, Клон BBS/NC/VI-H14, FLEX, готовые к использованию | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 25 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Synaptophysin, Clone DAK-SYNAP, RTU, LinkМоноклон. Мыш. АТ к Чел. Синаптофизину, Клон DAK-SYNAP, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 26 | FLEX Monoclonal Mo a Hu p63 Protein, Clone DAK-p63 RTU, LinkМоноклон. Мыш. АТ к Чел. p63 Protein, Клон DAK-p63, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 27 | Микротомные ножи S35 | Микротомные ножи S35, в упаковке 50 штук | уп |  | 4 | 65 000,00 | 260 000,00 |
| 28 | Dako Pen, for Immunocytochemistry Карандаш для Иммуноцитохимии |  | шт |  | 2 | 288 249,15 | 576 498,30 |
| 29 | EnVision™FLEX Hematoxylin (Link) FLEXГематоксилин(Линк) | Для диагностики in vitro. Этот гистологический окрашивающий реагент подходит для визуализация ядер в срезах тканей и клеточных препаратах после проведения ИГХ реакции Поставляется в пластиковых прямоугольных флаконах, , объемом 45 мл, с геометрией подходящей для использования в приборе Автостейнер Линк 48. Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | 400-600 тестов, 3х45 мл |  | 8 | 312 558,75 | 2 500 470,00 |
| 30 | Hematoxylin (Link)Гематоксилин(Линк) | Для диагностики in vitro. Этот гистологический окрашивающий реагент подходит для визуализация ядер в срезах тканей и клеточных препаратах после проведения ИГХ реакции набором Герцептест. Поставляется в пластиковых прямоугольных флаконах, , объемом 45 мл, с геометрией подходящей для использования в приборе Автостейнер Линк 48. Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | 45 мл |  | 6 | 201 426,75 | 1 208 560,50 |
| 31 | FLEX Polyclonal Rb a S100, RTU Поликлон. крол.Ат к S100, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антитела для in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | 60 тестов, 12 мл |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 32 | FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Caldesmon, Clone h-CD, Ready-to-Use (Link) Антитела моноклональные мышиные к человеческим Кальдесмон, клон h-CD, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк, 12 мл | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | 60 тестов, 12 мл |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 33 | FLEX Polyclonal Rabbit Anti-Human Calcitonin, Ready-to-Use (Link) Антитела поликлональные кроличьи к человеческим Кальцитонин, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк, 12 мл Calcitonin | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | 60 тестов, 12 мл |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 34 | FLEX Monoclonal Mouse Anti-Myogenin Clone: F5D, RTU, (Link) Антитела моноклональные мышиные к человеческим Миогенин, клон F5D, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк, 12 мл | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | 60 тестов, 12 мл |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 35 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Muscle Actin, Clone HHF35, RTU, (Link) Моноклон. Мыш. Ат к Чел. Мышечному Актину, Клон HHF35, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | 60 тестов, 12 мл |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 36 | FLEX Monoclonal Mouse, Anti TTF, TTF-1Clone 8G7G3/1, RTU, Link Антитела моноклональные мышиные к Тиреоидному Фактору Транскрипции, клон 8G7G3/1, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 37 | FLEX Monoclonal M X-H Renal Cell Carcinoma Clone: SPM314, RTU, (Link) Антитела моноклональные мышиные к человеческим Маркер Почечно-клеточной Карциномы, Клон SPM314, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк, 12 мл | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 38 | FLEX Monoclonal Mouse X-H CDX-2 Clone: DAK-CDX2, RTU, (Link) Антитела моноклональные мышиные к человеческим CDX-2, клон DAK-CDX-2, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 39 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin 7, Clone OV-TL 12/30, RTU Антитела моноклональные мышиные к человеческим Цитокератин 7, клон OV-TL 12/30, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 40 | FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Prostate-Specific Membrane Antigen, Clone 3E6 (Link) Антитела моноклональные мышиные к человеческим Простат-Специфичный Мембранный Антиген, клон 3E6 , Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк,12 мл | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 41 | FLEX Polyclonal Guinea Pig Anti-Insulin, Ready-to-Use (Link) Антитела поликлональные к Инсулину, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк, 12 мл | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 42 | FLEX Polyclonal Rabbit Anti-Human Alpha-1-Antitrypsin, Ready-to-Use (Link) Антитела поликлональные кроличьи к человеческим Альфа-1-Антитрипсин, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк, 12 мл | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 43 | FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Mammaglobin, Clone 304-1A5, Ready-to-Use (Link) Антитела моноклональные мышиные к человеческим Маммаглобин клон 304-1А5, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 1 | 295 194,90 | 295 194,90 |
| 44 | Лента для маркировки предметных стекол |  | шт |  | 2 | 604 280,25 | 1 208 560,50 |
| 45 | Hematoxylin, Dako, Up to 3000 tests, 1 L | Готовые к использованию Dako реагенты поставляются в закрытых контейнерах, с уникальной конструкцией формы бутыля, доступная только для Dako CoverStainer, скошенный край с тыльной стороны, прозрачной полосой с градуировкой на фронтальной стороне. Специальной крышкой оснащенной отверстиями для трубок помпы Dako CoverStainer. Pегистрация в Республике Казахстан. | шт |  | 10 | 201 426,75 | 2 014 267,50 |
| 46 | Eosin, Dako, Up to 3000 tests, 1 L | Готовые к использованию Dako реагенты поставляются в закрытых контейнерах, с уникальной конструкцией формы бутыля, доступная только для Dako CoverStainer, скошенный край с тыльной стороны, прозрачной полосой с градуировкой на фронтальной стороне. Специальной крышкой оснащенной отверстиями для трубок помпы Dako CoverStainerю Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 10 | 197 954,40 | 1 979 544,00 |
| 47 | Cover Glass, Dako, 5 x 200 pcs | Поставляются в двойных вертикальных пластиковых контейнерах по 200 шт в каждом. имеют особую пластичность, степень гибкости для работы в вакуумным держателем и единственные рекомендованые для использования с Dako CoverStainer. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 35 | 177 117,15 | 6 199 100,25 |
| 48 | Mounting Medium, 473 mL | Dako Mounting Medium - это среда с низкой вязкостью и быстрой сушкой, предназначенная для использования с покровным стеклом Dako Cover Glass. Поставляется в прозрачных пластиковых бутылях с узким горлом. готов к использованию и подходит для использования с Dako CoverStainer. Pегистрация в Республике Казахстан | шт |  | 18 | 138 915,00 | 2 500 470,00 |
| 49 | Подсинивающий буфер для автоматической станции окрашивания Dako CoverStainer Link |  | шт |  | 10 | 135 442,65 | 1 354 426,50 |
|  | ИТОГО сумма закупа: |  |  |  |  |  | 54 842 533,55 |

Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в Приложении №1 к Тендерной документации (далее - ТД).

2. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику и закупаемым товарам

2. К потенциальным поставщикам товаров предъявляются следующие квалификационные требования:

1) должен быть зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательства согласно законодательству Республики Казахстан;

2) должен быть правоспособным на осуществление фармацевтической деятельности по производству или оптовой реализации лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

3) не должен иметь налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

4) не должен быть признанным судом недобросовестным по настоящим Правилам;

5) не должен быть аффилированным с заказчиком, организатором закупа, единым дистрибьютором;

6) не должен быть аффилированным по одному лоту с другим потенциальным поставщиком;

7) не должен быть признан банкротом вступившим в законную силу судебным актом, и в отношении него не должно проводиться процедур банкротства или ликвидации;

8) не должен нарушать патентных и иных прав и притязаний третьих лиц, связанных с реализацией лекарственных средств и медицинских изделий.

Потенциальный поставщик по одному лоту тендера, двухэтапного тендера представляет одно торговое наименование с указанием производителя лекарственного средства; медицинского изделия; медицинского изделия, за исключением случая, указанного в пункте 18 настоящих Правил.

3. К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

1) наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

2) лекарственные средства, медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

5) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору составляет:

не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;

не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

6) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий, за исключением товаров, указанных в подпункте 7) настоящего пункта, на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

7) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

8) менее сроков годности, указанных в подпунктах 6) и 7) настоящего пункта, для переходящих остатков товара единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику и (или) поставщику услуги учета и реализации по соглашению сторон для использования по назначению до истечения срока их годности;

9) лекарственные средства, медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп;

10) лекарственные средства или медицинские изделия по ценовому предложению потенциального поставщика не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

К закупаемому медицинскому изделию, требующему сервисного обслуживания, предъявляются следующие требования:

1) наличие регистрации медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, является новым, ранее неиспользованным, произведенным в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

5) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, относящееся к средствам измерения, внесено в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии;

6) передвижной комплекс зарегистрирован в Республике Казахстан как единый комплекс, состоящий из специального автотранспорта, медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания.

4.Настоящая тендерная  документация включает в себя:

1) состав тендерной документации, перечень документов, подлежащих представлению потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям глав 3 и 4 Правил;

2) технические и качественные характеристики закупаемых товаров, включая технические спецификации;

3) объем закупаемых товаров и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту;

4) место, сроки и другие условия поставки товара;

5) условия платежей и проект договора закупа товаров по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

6) требования к языкам тендерной заявки, договора закупа;

7) требования к оформлению тендерной заявки;

8) порядок, форму и сроки внесения гарантийного обеспечения тендерной заявки;

9) указание на возможность и порядок отзыва тендерной заявки;

10) место и окончательный срок приема тендерных заявок и срок их действия;

11) формы обращения потенциальных поставщиков за разъяснениями по содержанию тендерной документации при необходимости порядка проведения встречи с ними;

12) место, дату, время и процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками;

13) процедуру рассмотрения тендерных заявок;

14) условия предоставления потенциальным поставщикам - отечественным товаропроизводителям поддержки, определенные Правилами;

15) условия внесения, форму, объем и способ гарантийного обеспечения договора закупа;

16) сведения о квалификации согласно форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

17) требования к товарам, установленные главой 4 Правил.

2. Разъяснение организатором тендера положений

тендерной документации потенциальным поставщикам, получившим ее копию

5. Не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок, при необходимости потенциальный поставщик обращается к заказчику, организатору закупа за разъяснениями по тендерной документации, на которые заказчик или организатор закупа не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса дает разъяснение, направляемое всем потенциальным поставщикам, получившим тендерную документацию, на дату поступления запроса без указания автора запроса.

6. В срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок заказчик или организатор закупа при необходимости по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков вносит изменения в тендерную документацию, о чем незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию. При этом окончательный срок приема тендерных заявок продлевается на срок не менее пяти календарных дней.

7. Заказчик или организатор закупа при необходимости проводит встречу с потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера в месте и время, определенные тендерной документацией, о чем составляется протокол, включающий сведения о ходе и содержании встречи, который направляется всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию (город Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО, корпус 4, 2 этаж, конференц-зал  «17» марта 2020 года в 14.30 час).

3. Срок действия, содержание,

предоставление, изменение и отзыв тендерных заявок

8. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения окончательного срока приема тендерных заявок представляет заказчику или организатору закупа в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с положениями тендерной документации.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 14 часов 00 мин. «26» марта 2020г.

9. Тендерная заявка, поступившая по истечении окончательного срока приема тендерных заявок, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

10. Срок действия тендерной заявки составляет не менее сорока пяти календарных дней, исчисляемых со дня окончательного приема тендерных заявок. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, подлежит отклонению.

11. Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения.

12. Основная часть тендерной заявки содержит:

1) заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения приложение 2;

2) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

4) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копию документа, удостоверяющую личность;

5) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

6) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793), по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов – приложение 4;

8) сведения о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения – приложение 5;

9) копию сертификата о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки (для отечественных товаропроизводителей);

копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки;

копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки;

10) если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то им представляется оригинал или копия письма органа государственных доходов Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик - нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;

11) заявленную потенциальным поставщиком таблицу цен по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, включающую фактические затраты потенциального поставщика, из которых формируется конечная цена заявленных лекарственных средств, медицинских изделий, медицинских изделий и (или) фармацевтической услуги, включая цену сопутствующих услуг – приложение 6;

12) сопутствующие услуги;

13) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки;

14) при необходимости копию акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с заявками). В случаях представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем - сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), вышеуказанный акт не представляется;

15) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил;

16) при закупе фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие соисполнителя квалификационным требованиям, установленным пунктом 14 настоящих Правил;

17) письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил;

18) письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящими Правилами;

19) договоры намерения об оказании фармацевтической услуги с соисполнителями;

20) гарантийное письмо об установлении информационно-коммуникационной инфраструктуры для ведения информационной системы учета амбулаторного лекарственного обеспечения (при закупе фармацевтических услуг);

21) копию документа, подтверждающего владение на праве собственности или праве владения и пользования объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию медицинских изделий

13. Техническая часть тендерной заявки содержит:

1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, также на электронном носителе в формате *doc);

2) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических услуг требованиям настоящих Правил и тендерной документации.

14. Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров.

15. Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - гарантийное обеспечение) представляется в виде:

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа;

2) банковской гарантии по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (приложение 7).

16. Срок действия гарантийного обеспечения составляет не менее срока действия тендерной заявки.

17. Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в случаях:

1) истечения срока действия тендерной заявки (за исключением тендерной заявки победителя тендера);

2) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока их приема;

3) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной документации;

4) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;

5) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;

6) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.

18. Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если он:

1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;

3) признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

19. Цены тендерных заявок потенциальных поставщиков должны быть выражены в тенге.

20. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения окончательного срока их приема.

21. Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

22. Тендерная заявка представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии). Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт. Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница ее подлежит скреплению подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии).

23. Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами и подписывается потенциальным поставщиком. Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

24. Тендерная заявка запечатывается в конверт, в котором указываются наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова "Тендер по закупу «Приобретение медицинских изделий для иммуногистохимии» и «Не вскрывать до 14:30 часов 26 марта 2020г.».

4. Вскрытие конвертов с тендерными заявками

25. Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией в 14-30 часов 26 марта 2020 года по адресу: г Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, КГП на ПХВ Восточно-казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО, корпус 4, 2 этаж, конференц-зал. В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками могут присутствовать потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители.

26. Вскрывая конверты, секретарь тендерной комиссии объявляет наименование и адрес потенциальных поставщиков, от которых поступили тендерные заявки, заявленные цены по каждому лоту, условия поставки и оплаты, порядок отзыва тендерных заявок, информацию о документах, составляющих тендерную заявку, и вносит данные сведения в протокол вскрытия конвертов.

5. Оценка и сопоставление тендерных заявок

27. Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок.

В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации, в части их наличия в перечне недобросовестных поставщиков рассматривает информацию на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области здравоохранения.

28. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил;

2) непредставления копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

4) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

5) непредставления копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов;

6) непредставления сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученных посредством веб-портала "электронного правительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);

8) непредставления подписанного оригинала справки банка об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям настоящих Правил;

9) наличия в справке банка или филиала банка просроченной задолженности по обязательствам потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи данной справки;

10) непредставления сведений о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

11) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоящих Правил;

12) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил;

13) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к товарам и услугам приобретаемым в рамках настоящих Правил;

14) применения процедуры банкротства, ликвидации и (или) наличия в перечне недобросовестных поставщиков;

15) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил;

16) непредставления при необходимости копии акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" в соответствии с подпунктом 14) пункта 64 настоящих Правил, за исключением случаев представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем - сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг;

17) если техническая характеристика заявленного медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;

18) несоответствия требованиям пункта 17 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил;

19) установленных пунктами 26, 33 настоящих Правил;

20) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;

21) если не представлена либо представлена неподписанная таблица цен;

22) представления потенциальным поставщиком цены товара, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену на международное непатентованное наименование и предельную цену на торговое наименование;

23) представления тендерной заявки в непрошитом виде, с непронумерованными страницами, не заверенной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

24) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым квалификационным требованиям;

25) непредставления информации об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил;

26) непредставления согласия на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящими Правилами;

27) установления инициирования процедуры банкротства либо ликвидации, приостановления финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на момент проведения закупок;

28) установления факта привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным в течение последних двух лет договорам на основании решения суда, вступившего в законную силу

29. Если тендер в целом или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, заказчик или организатор закупа изменяют содержание и условия тендера и проводят повторный тендер в соответствии с разделом 2 настоящих Правил.

30. Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

31. Закуп способом тендера или его какой - либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований:

1) отсутствия представленных тендерных заявок;

2) представления менее двух тендерных заявок;

3) если не допущен ни один потенциальный поставщик;

4) если допущен один потенциальный поставщик.

32. Победитель тендера определяется на основе наименьшей цены.

6. Протокол об итогах тендера

33. Итоги тендера подводятся в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками, о чем составляется протокол, в который включаются:

1) наименования и краткое описание товаров;

2) сумма закупа;

3) наименования, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки;

4) цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией;

5) изложение оценки и сопоставления тендерных заявок;

6) основания отклонения тендерных заявок;

7) наименования и местонахождение победителя(ей) по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель, с указанием торгового наименования;

8) наименования и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя с указанием торгового наименования;

9) основания, если победитель тендера не определен;

10) срок, в течение которого надлежит заключить договор закупа;

11) информация о привлечении экспертной комиссии.

34. В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера, заказчик или организатор закупа письменно уведомляют об этом всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков о результатах тендера путем направления уведомления и копии протокола итогов потенциальным поставщикам.

35. Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа. Организатор закупа в течение трех календарных дней со дня подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию товаров победителя.

7. Порядок заключения договора о закупе

36. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по форме, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения (Приложение 9).

37. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения разногласий не должен превышать двух рабочих дней.

38. Договор закупа вступает в силу со дня подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

39. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, соответствующим требованиям Правил, и ценовое предложение которого является вторым после предложения победителя.

40. Не допускаются внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за исключением уменьшения цены товара, объема), которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, указанного в договоре другим торговым наименованием.

41. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно цены договора;

2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема товаров.

42. Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены товара до подписания договора о закупе. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены товара, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.

8. Порядок внесения обеспечения исполнения договора о закупе

43. Содержание, форма и условия внесения гарантийного обеспечения договора закупа (далее - гарантийное обеспечение) определяются заказчиком или организатором закупа в соответствии с положениями Правил и подлежат включению в тендерную документацию, договор закупа.

44. Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа и представляется в виде:

1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживающем банке заказчика;

2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения – приложение 14 Правил.

45. Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика.

46. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

47. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.

Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа не возвращается заказчиком поставщику в случаях:

1) расторжения договора закупа в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;

2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки, поставка некачественных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и нарушение других условий договора);

3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных договором закупа.

9.Поддержка отечественного товаропроизводителя

48.  В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и/или производителем государств-членов Евразийского экономического союза, имеющий регистрационное удостоверение, соответствующее Правилам регистрации и экспертизы ЕАЭС (согласно Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года №78 и от 12 февраля 2016 года № 46), тендерная заявка которого соответствует требованиям настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

49. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и/или производителем государств-членов Евразийского экономического союза, имеющий регистрационное удостоверение, соответствующее Правилам регистрации и экспертизы Евразийского экономического союза (согласно Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46), тендерная заявка которого соответствует требованиям настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

50. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями и/или производителями государств-членов Евразийского экономического союза, имеющих регистрационное удостоверение, соответствующее Правилам регистрации и экспертизы Евразийского экономического союза (согласно Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46), тендерные заявки которых соответствуют требованиям настоящих Правил, заказчик, организатор закупа или единый дистрибьютор рассматривают тендерные заявки потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями и/или производителями государств-членов Евразийского экономического союза, имеющих регистрационное удостоверение, соответствующее Правилам регистрации и экспертизы Евразийского экономического союза (согласно Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46), а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются.

51. Если в двухэтапном тендере подана одна тендерная заявка, соответствующая требованиям настоящих Правил, от потенциального поставщика, являющегося отечественным производителем, на лоты, предусматривающие заключение долгосрочного договора поставки, с ним заключается долгосрочный договор поставки без применения способа закупа из одного источника в соответствии с главой 21 настоящих Правил, предусматривающей особый порядок закупа.

52. Статус отечественного производителя потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими документами:

1) разрешение (лицензия) на осуществление фармацевтической деятельности по производству лекарственных средств, медицинских изделий или медицинского изделия, полученное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) регистрационное удостоверение на товар отечественного производителя, выданное в соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, с указанием отечественного товаропроизводителя в качестве производителя.

При заключении договора или дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки, потенциальный поставщик - отечественный товаропроизводитель на поставляемые товары предоставляет сертификат о происхождении товара для внутреннего обращения "СТ KZ".

53. Статус производителя государств-членов Евразийского экономического союза, имеющего регистрационное удостоверение, соответствующее Правилам регистрации и экспертизы Евразийского экономического союза (согласно Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46) потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими документами:

1) разрешением (лицензией) на осуществление фармацевтической деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, полученное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) регистрационным удостоверением, соответствующим Правилам регистрации и экспертизы Евразийского экономического союза (согласно Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46)

### 10. Поддержка предпринимательской инициативы

54. Преимущество на заключение договоров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования имеют потенциальные поставщики, получившие в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан сертификат о соответствии объекта требованиям:

1) надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств;

2) надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

3) надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг.

55. Для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки к тендерной заявке:

отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

потенциальные поставщики и (или) их соисполнители при закупе фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан.

56. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует только один потенциальный поставщик, представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям настоящих Правил, сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

57. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям настоящих Правил, сертификат о соответствии объекта надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании потенциального поставщика, представившего сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

58. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, соответствующие требованиям настоящих Правил, сертификаты о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, то комиссия рассматривает только их тендерные заявки, а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются

11. Требования к языку тендерной заявки

59. Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или русском языке. Договор составляется на государственном и/или русском языках.