## тендер МИ
Техническая спеицификация
№п/п | Наименование Товара | Техническая спецификация | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия
1 | Игла прямого охлаждения: Набор – Электрод MedSphere + стерильный кабель для соединения электрода + возвратные электроды + инфузионная трубка для электрода, диаметр электрода:16G, 17G, 18G, 19G; действие наконечника 5 см, 10 см, 15 см, 20 см, 30 см; кабель, 2 пассивных электрода | Серия электродов прямого охлаждения – это электрохирургическое портативное устройство, используемое для удаления злокачественных опухолей. Устройство предназначено для чрескожного, лапароскопического или интраоперационного использования. Устройство состоит из одного игольчататого электрода в комплекте с ручкой. Для моделей измерения температуры игла содержит термопару для контроля температуры ткани. Игла электрод помещена в изолированную канюлю. Ручка включает в себя электрический разъем для подключения к электрохирургическому радиочастотной системе. Электроды с внутренним охлаждением представляют собой электрохирургические переносные устройства для абляции для лечения опухолей. Это устройство предназначено для циркуляции с охлажденным физиологическим раствором, чтобы избежать карбонизации тканей абляции. Это устройство состоит из электродная игла, ручка, входные / выходные трубки и соединительный кабель. Устройство одноразовое. Размеры: в диапазоне от 16G до 19G (самая тонкая игла). Длина: от 7 см. до 25 см. Длина кончика (экспозиции): от 5 см. до 30 см. | штука | 3 | 458000 | 1374000
2 | Игла с зонтиком: Набор – Электрод MedSphere + стерильный кабель для соединения электрода + пассивные электроды, диаметр канюли:15G, 17G; диаметр электрода: 20см, 30см, 40см; длина: 10 см, 15 см, 20 см, 25 см; кабель, 2 пассивных электрода | Серия электродов с зонтиком – это электрохирургическое портативное устройство, используемое для удаления злокачественных опухолей. Устройство предназначено для чрескожного, лапароскопического или интраоперационного использования. Устройство состоит из множества игольчатых электродов в комплекте с ручкой. Для моделей измерения температуры игла содержит термопару для контроля температуры ткани. Игла электрод помещена в изолированную канюлю. Ручка включает в себя электрический разъем для подключения к электрохирургическому радиочастотной системе. Форма зонтика обеспечивает закрепление поражения. Мониторинг температуры в реальном времени. Сплав памяти позволяет предсказуемое развертывание электрода. Эхогенный наконечник улучшает видимость ультразвукового изображения. Высокая изоляция иглы с гладким покрытием обеспечивает лучшее перемещение иглы и предотвращает нецелевую абляцию. Маркеры на иглах позволяют точно провести позиционирование. Размеры: в диапазоне от 15G до 17G. Диаметр зонта: от 2 см. до 4 см. Длина иглы: от 10 см. до 25 см. | штука | 3 | 585000 | 1755000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 3129000