Приложение

к тендерной  документации

Перечень закупаемых товаров

| № лота | Наименование заказчика | Наименование лота | Количество | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % | Сумма, выделенная для закупа, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Иглодержатель прямой, с насечкой 0,5 мм, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, длина 275 мм | 20 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 1 970 000,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Иглодержатель прямой, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях,с насечкой 145 мм | 16 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 1 002 320,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Кабель для подключения биполярных электродов | 4 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 536 880,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Канюля аспирационная, назальная, диаметр 5 мм, ширина 6,5 мм, длина 175 мм, для всасывающего шланга 6-9 мм, многоразовая | 1 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 24 310,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Канюля аспирационная, диаметр 5 мм, диаметр трубки 9 мм, длина 160 мм, многоразовая | 1 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 28 050,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Канюля аспирационная, диаметр 7,5 мм, изогнутая, длина 225 мм, для отсасывающей трубки 6,5-9,5 мм, многоразовая | 2 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 48 620,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Канюля аспирационная, диаметр 10 мм, длина 285 мм, для отсасывающей трубки диаметром 7-9 мм, многоразовая | 5 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 126 225,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Лента индикаторная для паровой стерилизации с индикатором, в упаковке 48 рулонов, размер 19мм 50 м | 5 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 245 000,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Оберточный материал для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX» | 6 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 530 223,21 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Пинцет препаровальный, изолированный, длина 200 мм | 1 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 10 285,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Рамка | 1 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 30 855,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Электрод-парус для конизации средний | 10 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 132 600,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Сенсоры для систем мониторинга глубины наркоза и седации, одноразовые для взрослых, в упаковке 25 штук | 50 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 663 000,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Инструмент электрохирургический монополярный многоразовый, в упаковке 10 штук. | 1 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 1 100 000,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Комплект циркулярного сшивающего аппарата с зондом для транспищеводной доставки. Диаметр 21мм, длинна штока 35см, высота скрепки 4,8мм | 4 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 1 960 000,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Языкодержатель для взрослых, длина 140 мм | 2 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 15 300,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Ножницы, остроконечные, прямые. Общая длина – 100 мм. | 15 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 266 475,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Ножницы с 2-мя острыми концами, прямые. Общая длина – 160 мм. | 3 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 56 100,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Ножницы хирургические, вертикальные, изогнутые. Общая длина – 150 мм. | 3 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 134 640,00 |
|  | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО | Расширитель трехлепестковый диаметр 15,5 мм с кремальерой | 2 | DDP | в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека | 0 | 645 150,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 9 526 033,21 |