**Техническая спецификация**

 **Лот № 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники**  *(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны)* | Кресло-коляска инвалидное |
| **2** | **Требования к комплектации** | *№**п/п* | *Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)* | *Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике.* | *Требуемое количество**(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* |
|  | Кресло-коляска инвалидное | Изготовлена из прочной стальной конструкции, обеспечивая надежную поддержку и комфорт для пользователей с ограниченными возможностями передвижения. Эргономичное сиденье с подлокотниками и спинкой обеспечивает оптимальный комфорт во время передвижений.Регулируемые подлокотники и подножки позволяют адаптировать кресло к индивидуальным потребностям пользователя. Удобные колеса обеспечивают плавное и легкое движение на различных поверхностях, а компактное складывание делает кресло удобным для хранения и транспортировки.Подходит для повседневных перемещений как внутри помещений, так и на улице.Назначение базоваяТип привода с ручным приводомЦвет чёрно-серыйВысота сиденья: не более 50 смГлубина сиденья: не более 40 смШирина сиденья: не менее 46 смТип тормоза: ручнойОсобенностискладная рама, откидные и подъемные подножки,быстросъёмные колёса, откидные подлокотникиШирина в сложенном состоянии: не более 34 смДиаметр колёс (передние/задние): не более 8/24 дюймовШины (передние/задние) пневматические/пневматическиеКоличество подножек: не менее 2Длина: не более 102 смШирина: не более 68 см Высота: не более см 91Материал стальМаксимальная нагрузка: не менее кг 100Транспортные характеристикиВес нетто (ед): не более кг 17,5Вес брутто (ед): не более кг 18 | 2 шт.  |
|
| **3** | **Условия осуществления поставки медицинской техники** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP Заказчик |
| **4** | **Срок поставки медицинской техники и место дислокации**  | До 10 декабря 2024г. |
| **5** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание не менее МТ 37 месяцев*.* |