**Техническая спецификация**

**Лот № 5**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Критерии** | **Описание** | | | |
| **1** | **Наименование медицинской техники**  *(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны)* | Кресло-коляска инвалидное | | | |
| **2** | **Требования к комплектации** | *№*  *п/п* | *Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)* | *Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике.* | *Требуемое количество*  *(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* | | | |
|  | Кресло-коляска инвалидное | Изготовлена из прочной стальной конструкции, обеспечивая надежную поддержку и комфорт для пользователей с ограниченными возможностями передвижения. Эргономичное сиденье с подлокотниками и спинкой обеспечивает оптимальный комфорт во время передвижений.  Регулируемые подлокотники и подножки позволяют адаптировать кресло к индивидуальным потребностям пользователя. Удобные колеса обеспечивают плавное и легкое движение на различных поверхностях, а компактное складывание делает кресло удобным для хранения и транспортировки.  Подходит для повседневных перемещений как внутри помещений, так и на улице.  Назначение базовая  Тип привода с ручным приводом  Цвет чёрно-серый  Высота сиденья: не более 50 см  Глубина сиденья: не более 40 см  Ширина сиденья: не менее 46 см  Тип тормоза: ручной  Особенности  складная рама, откидные и подъемные подножки,  быстросъёмные колёса, откидные подлокотники  Ширина в сложенном состоянии: не более 34 см  Диаметр колёс (передние/задние): не более 8/24 дюймов  Шины (передние/задние) пневматические/пневматические  Количество подножек: не менее 2  Длина: не более 102 см  Ширина: не более 68 см  Высота: не более см 91  Материал сталь  Максимальная нагрузка: не менее кг 100  Транспортные характеристики  Вес нетто (ед): не более кг 17,5  Вес брутто (ед): не более кг 18 | 2 шт. |
|
| **3** | **Условия осуществления поставки медицинской техники**  *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP Заказчик | | | |
| **4** | **Срок поставки медицинской техники и место дислокации** | До 10 декабря 2024г. | | | |
| **5** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание не менее МТ 37 месяцев*.* | | | |