Протокол об итогах закупа способом из одного источника

«Приобретение медицинских изделий»

для КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный

«Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО

| г. Усть-Каменогорск КГП на ПХВ ВКО М «ЦОиХ» УЗ ВКО Ул. Серикбаева, 1 | 11-00 час. 18.12.2024г. |
| --- | --- |

| Лот тың № / № Лота | Лоттың атауы/ Наименование лота | Дәрілік заттың және медициналық бұйымның сипаттамасы (қысқаша ерекшелігі)/ Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Өлш. бірл./ Ед.изм | Саны/ Количество | Бағасы/ Цена | Сомасы/ Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медициналық бұйымдар / Медицинские изделия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ұзындығы 30 мм, қағаз қыстырғыштардың биіктігі 2,5 мм (ақ)кассеталары бар бір реттік тігу аппаратының жиынтығы/ Комплект одноразового сшивающего аппарата с кассетами с длиной 30 мм, высота скрепок 2,5мм (белая) | Состав комплекта: Аппарат сшивающий хирургический перезаряжаемый (степлер) для создания линейного двойного скрепочного шва. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Область применения: абдоминальная, грудная, педиатрическая и гинекологическая хирургия при резекции и рассечении тканей. Количество перезаряжаний 7. Аппарат перезаряжается с использованием одноразовых Г-образных кассет (картриджей) без ножа с предустановленными скрепками с длиной скрепочного шва 30мм. Цветовая маркировка предустановленной кассеты белая. Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 3мм, высота в незакрытом состоянии 2,5мм, в закрытом состоянии 1,0мм. Обратная матрица встроена в аппарат и имеет низкий профиль для простоты установки за прошиваемую часть. Аппарат снабжен специальным удерживающим стержнем для фиксации его на тканях. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок, что крайне важно при работе на уплотненных и измененных тканях. Аппарат может быть открыт в любое время, как до так и после прошивания, что осуществляется простым нажатием на кнопку блокировки. Положение промежуточного закрытия аппарата и атравматичная фиксация тканей в закрытом состоянии позволяют в любой момент перед прошиванием переложить аппарат в область, более подходящую для наложения шва. Аппарат снабжен системой блокировки, предотвращающей прошивание без замены использованной кассеты. Особое прорезиненное покрытие ручек для предотвращения скольжения аппарата в руках врача. Прошивание осуществляется с характерным звуком и тактильной отдачей. Аппарат предзаряжен одноразовой кассетой. Упаковка индивидуальная, стерильная. Только для использования на одном пациенте. Количество в одном комплекте - 1 аппарат. Кассета (картридж) одноразовая Г-образная без ножа для аппарата сшивающего хирургического перезаряжаемого (степлера) для создания линейного двойного скрепочного шва. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Кассета адаптирована к системе сведения браншей аппарата. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать кассету и аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок. Предустановленные скрепки с длиной скрепочного шва 30мм. Цветовая маркировка белая. Для использования на сосудах. Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 3мм, высота в незакрытом состоянии 2,5мм, в закрытом состоянии 1,0мм. Упаковка индивидуальная, стерильная. Количество в одном комплекте - 8 кассет (картридж). | Жинақ/ комплект | 1 | 595 000,00 | 595 000,00 |
|  | БАРЛЫҒЫ/ ИТОГО: |  |  |  |  | 595 000,00 |

1. Сумма, выделенная для закупа: 595 000,00 (пятьсот девяносто пять тысяч тенге 00 тиын) тенге.

2. Обоснование применения данного способа:

- На основании пп.4 п.83 правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110, имеется потребность в дополнительном объеме лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг в том же финансовом году;

3. Поставщик: ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» квалификационным требованиям соответствуют.

4. Наименование и место нахождения поставщиков: «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС», Усть-Каменогорский филиал, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Грузинская,7/1.

| Лот тың № / № Лота | Лоттың атауы/ Наименование лота | Дәрілік заттың және медициналық бұйымның сипаттамасы (қысқаша ерекшелігі)/ Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Өлш. бірл./ Ед.изм | Саны/ Количество | Бағасы/ Цена | Сомасы/ Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медициналық бұйымдар / Медицинские изделия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ұзындығы 30 мм, қағаз қыстырғыштардың биіктігі 2,5 мм (ақ)кассеталары бар бір реттік тігу аппаратының жиынтығы/ Комплект одноразового сшивающего аппарата с кассетами с длиной 30 мм, высота скрепок 2,5мм (белая) | Состав комплекта: Аппарат сшивающий хирургический перезаряжаемый (степлер) для создания линейного двойного скрепочного шва. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Область применения: абдоминальная, грудная, педиатрическая и гинекологическая хирургия при резекции и рассечении тканей. Количество перезаряжаний 7. Аппарат перезаряжается с использованием одноразовых Г-образных кассет (картриджей) без ножа с предустановленными скрепками с длиной скрепочного шва 30мм. Цветовая маркировка предустановленной кассеты белая. Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 3мм, высота в незакрытом состоянии 2,5мм, в закрытом состоянии 1,0мм. Обратная матрица встроена в аппарат и имеет низкий профиль для простоты установки за прошиваемую часть. Аппарат снабжен специальным удерживающим стержнем для фиксации его на тканях. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок, что крайне важно при работе на уплотненных и измененных тканях. Аппарат может быть открыт в любое время, как до так и после прошивания, что осуществляется простым нажатием на кнопку блокировки. Положение промежуточного закрытия аппарата и атравматичная фиксация тканей в закрытом состоянии позволяют в любой момент перед прошиванием переложить аппарат в область, более подходящую для наложения шва. Аппарат снабжен системой блокировки, предотвращающей прошивание без замены использованной кассеты. Особое прорезиненное покрытие ручек для предотвращения скольжения аппарата в руках врача. Прошивание осуществляется с характерным звуком и тактильной отдачей. Аппарат предзаряжен одноразовой кассетой. Упаковка индивидуальная, стерильная. Только для использования на одном пациенте. Количество в одном комплекте - 1 аппарат. Кассета (картридж) одноразовая Г-образная без ножа для аппарата сшивающего хирургического перезаряжаемого (степлера) для создания линейного двойного скрепочного шва. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Кассета адаптирована к системе сведения браншей аппарата. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать кассету и аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок. Предустановленные скрепки с длиной скрепочного шва 30мм. Цветовая маркировка белая. Для использования на сосудах. Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 3мм, высота в незакрытом состоянии 2,5мм, в закрытом состоянии 1,0мм. Упаковка индивидуальная, стерильная. Количество в одном комплекте - 8 кассет (картридж). | Жинақ/ комплект | 1 | 595 000,00 | 595 000,00 |
|  | БАРЛЫҒЫ/ ИТОГО: |  |  |  |  | 595 000,00 |

РЕШЕНО:

- Закупить медицинские изделия у ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» по лоту № 1 из одного источника, путем дополнительного соглашения № 2 от 18 декабря 2024 года к Договору № 62 от 25.04.2024 года.

| Руководитель ОГЗ и ЮС |  |  |  |  |  | Иманғали Д.Қ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специалист по государственным закупкам |  |  |  |  |  | Кушкумбаева Р.К. |