Протокол об итогах закупа способом из одного источника

«Приобретение медицинских изделий»

для КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный

«Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО

| г. Усть-Каменогорск КГП на ПХВ ВКО М «ЦОиХ» УЗ ВКО Ул. Серикбаева, 1 | 10-30 час. 18.12.2024г. |
| --- | --- |

| Лот тың № / № Лота | Лоттың атауы/ Наименование лота | Дәрілік заттың және медициналық бұйымның сипаттамасы (қысқаша ерекшелігі)/ Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Өлш. бірл./ Ед.изм | Саны/ Количество | Бағасы/ Цена | Сомасы/ Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медициналық бұйымдар / Медицинские изделия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрохирургиялық құрал (монополярлы) 3х кл № 25/ Инструмент электрохирургический (монополярный) 3х кл № 25 | Құрал-монополярлы электродқа арналған бір реттік қалам. Құрал операциялық өрістің стерильді аймағындағы монополярлы электродтың энергиясын басқаруға арналған. Оны гинекологияда, урологияда, жалпы, кеуде, колоректальды, бариатриялық, Тамырлы және пластикалық хирургияда, артроскопиядағы миниинвазивті операцияларда ашық операцияларда қолдануға болады. Құрал-монополярлы электродқа арналған бір реттік қалам. Құрал операциялық өрістің стерильді аймағындағы монополярлы электродтың энергиясын басқаруға арналған. Оны гинекологияда, урологияда, жалпы, кеуде, колоректальды, бариатриялық, Тамырлы және пластикалық хирургияда, артроскопиядағы миниинвазивті операцияларда ашық операцияларда қолдануға болады. Кабельдің ұзындығы 3м. Сары түсті түйме (кесу). Coag көк түймесі (Коагуляция). Түйме мөлдір Valleylab (валлейлаб-электродиссекция функциясы бар гемостаз). Барлық үш жұмыс режимінде қуат шығысын екі рет реттейтін сырғытпа қосқышы. Кіріктірілген монополярлы электрод-көміртектің пайда болуына жол бермейтін edge жабыны бар пышақ. Құралды Covidien өндірген алтыбұрышты электродтармен және кәдімгі отырғызу диаметрі 2,4 мм электродтармен пайдалануға болады. Монополярлық режимдегі максималды кернеу-4000V. Іске қосу қолмен немесе арнайы педальмен. Қаптамада 25 дана бар. Құрал тек Valleylab режимін қолдайтын Covidien valleylab fx8 электрохирургиялық генераторларымен пайдалануға арналған. Кабель ашасы құралды автоматты түрде тану және теңшеу үшін арнайы таңбалаумен жабдықталған./ Инструмент представляет собой одноразовую ручку-чехол для монополярного электрода. Инструмент предназначен для контроля энергии монополярного электрода в стерильной области операционного поля. Может применяться при открытых операциях в гинекологии, урологии, общей, торакальной, колоректальной, бариатрической, сосудистой и пластической хирургии, при миниинвазивных операциях в артроскопии. Инструмент представляет собой одноразовую ручку-чехол для монополярного электрода. Инструмент предназначен для контроля энергии монополярного электрода в стерильной области операционного поля. Может применяться при открытых операциях в гинекологии, урологии, общей, торакальной, колоректальной, бариатрической, сосудистой и пластической хирургии, при миниинвазивных операциях в артроскопии. Длина кабеля 3м. Кнопка желтого цвета Cut (Резка). Кнопка синего цвета Coag (Коагуляция). Кнопка прозрачная Valleylab (Валлейлаб - гемостаз с функцией электродиссекции). Ползунковый переключатель с двойной регулировкой выходной мощности во всех трех режимах работы. Встроенный монополярный электрод-лезвие с покрытием EDGE, предотвращающим образование нагара. Инструмент может использоваться с шестигранными электродами производства Covidien и обычными электродами с посадочным диаметром 2,4мм. Максимальное пиковое напряжение в монополярном режиме 4000V. Активация ручная или при помощи специальной педали. В упаковке 25 штук. Инструмент предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами Covidien Valleylab FX8, поддерживающими режим Valleylab. Вилка кабеля снабжена специальной маркировкой для автоматического распознавания и настраивания инструмента. | Орам/ упаковка | 1 | 946 700,00 | 946 700,00 |
|  | БАРЛЫҒЫ/ ИТОГО: |  |  |  |  | 946 700,00 |

1. Сумма, выделенная для закупа: 946 700,00 (девятьсот сорок шесть тысяч семьсот тенге 00 тиын) тенге.

2. Обоснование применения данного способа:

- На основании пп.4 п.83 правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110, имеется потребность в дополнительном объеме лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг в том же финансовом году;

3. Поставщик: ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» квалификационным требованиям соответствуют.

4. Наименование и место нахождения поставщиков: «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС», Усть-Каменогорский филиал, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Грузинская,7/1.

| Лот тың № / № Лота | Лоттың атауы/ Наименование лота | Дәрілік заттың және медициналық бұйымның сипаттамасы (қысқаша ерекшелігі)/ Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Өлш. бірл./ Ед.изм | Саны/ Количество | Бағасы/ Цена | Сомасы/ Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медициналық бұйымдар / Медицинские изделия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрохирургиялық құрал (монополярлы) 3х кл № 25/ Инструмент электрохирургический (монополярный) 3х кл № 25 | Құрал-монополярлы электродқа арналған бір реттік қалам. Құрал операциялық өрістің стерильді аймағындағы монополярлы электродтың энергиясын басқаруға арналған. Оны гинекологияда, урологияда, жалпы, кеуде, колоректальды, бариатриялық, Тамырлы және пластикалық хирургияда, артроскопиядағы миниинвазивті операцияларда ашық операцияларда қолдануға болады. Құрал-монополярлы электродқа арналған бір реттік қалам. Құрал операциялық өрістің стерильді аймағындағы монополярлы электродтың энергиясын басқаруға арналған. Оны гинекологияда, урологияда, жалпы, кеуде, колоректальды, бариатриялық, Тамырлы және пластикалық хирургияда, артроскопиядағы миниинвазивті операцияларда ашық операцияларда қолдануға болады. Кабельдің ұзындығы 3м. Сары түсті түйме (кесу). Coag көк түймесі (Коагуляция). Түйме мөлдір Valleylab (валлейлаб-электродиссекция функциясы бар гемостаз). Барлық үш жұмыс режимінде қуат шығысын екі рет реттейтін сырғытпа қосқышы. Кіріктірілген монополярлы электрод-көміртектің пайда болуына жол бермейтін edge жабыны бар пышақ. Құралды Covidien өндірген алтыбұрышты электродтармен және кәдімгі отырғызу диаметрі 2,4 мм электродтармен пайдалануға болады. Монополярлық режимдегі максималды кернеу-4000V. Іске қосу қолмен немесе арнайы педальмен. Қаптамада 25 дана бар. Құрал тек Valleylab режимін қолдайтын Covidien valleylab fx8 электрохирургиялық генераторларымен пайдалануға арналған. Кабель ашасы құралды автоматты түрде тану және теңшеу үшін арнайы таңбалаумен жабдықталған./ Инструмент представляет собой одноразовую ручку-чехол для монополярного электрода. Инструмент предназначен для контроля энергии монополярного электрода в стерильной области операционного поля. Может применяться при открытых операциях в гинекологии, урологии, общей, торакальной, колоректальной, бариатрической, сосудистой и пластической хирургии, при миниинвазивных операциях в артроскопии. Инструмент представляет собой одноразовую ручку-чехол для монополярного электрода. Инструмент предназначен для контроля энергии монополярного электрода в стерильной области операционного поля. Может применяться при открытых операциях в гинекологии, урологии, общей, торакальной, колоректальной, бариатрической, сосудистой и пластической хирургии, при миниинвазивных операциях в артроскопии. Длина кабеля 3м. Кнопка желтого цвета Cut (Резка). Кнопка синего цвета Coag (Коагуляция). Кнопка прозрачная Valleylab (Валлейлаб - гемостаз с функцией электродиссекции). Ползунковый переключатель с двойной регулировкой выходной мощности во всех трех режимах работы. Встроенный монополярный электрод-лезвие с покрытием EDGE, предотвращающим образование нагара. Инструмент может использоваться с шестигранными электродами производства Covidien и обычными электродами с посадочным диаметром 2,4мм. Максимальное пиковое напряжение в монополярном режиме 4000V. Активация ручная или при помощи специальной педали. В упаковке 25 штук. Инструмент предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами Covidien Valleylab FX8, поддерживающими режим Valleylab. Вилка кабеля снабжена специальной маркировкой для автоматического распознавания и настраивания инструмента. | Орам/ упаковка | 1 | 946 700,00 | 946 700,00 |
|  | БАРЛЫҒЫ/ ИТОГО: |  |  |  |  | 946 700,00 |

РЕШЕНО:

- Закупить медицинские изделия у ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» по лоту № 1 из одного источника, путем дополнительного соглашения № 2 от 18 декабря 2024 года к Договору № 58 от 22.04.2024 года.

| Руководитель ОГЗ и ЮС |  |  |  |  |  | Иманғали Д.Қ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специалист по государственным закупкам |  |  |  |  |  | Кушкумбаева Р.К. |