Объявление № 19 от 11/02/2022г.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» Управления здравоохранения ВКО, расположенное по адресу ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, объявляет о проведении закупа способом тендера «Приобретение медицинских изделий для иммуногистохимии» по следующим лотам:

| № лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинские изделия для иммуногистохимии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Гладко-мышечный Актин, клон 1A4, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Гладко-мышечный Актин, клон 1A4, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 1 | 375 225,00 | 375 225,00 |
| 2 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим BCL6 Онкопротеин, клон PG-B6p, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим BCL6 Онкопротеин, клон PG-B6p, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 1 | 375 225,00 | 375 225,00 |
| 3 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим BCL2 Онкопротеин, клон 124, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим BCL2 Онкопротеин, клон 124, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 1 | 375 225,00 | 375 225,00 |
| 4 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим CD30, клон Ber-H2, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим CD30, клон Ber-H2, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 1 | 375 225,00 | 375 225,00 |
| 5 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим CD79α, клон JCB117, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим CD79α, клон JCB117, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 1 | 375 225,00 | 375 225,00 |
| 6 | Антитела поликлональные кроличьи к человеческим CD3, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела поликлональные кроличьи к человеческим CD3, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 1 | 375 225,00 | 375 225,00 |
| 7 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим CD15, клон Carb-3, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим CD15, клон Carb-3, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 1 | 375 225,00 | 375 225,00 |
| 8 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим CD10, клон 56C6, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим CD10, клон 56C6, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 1 | 375 225,00 | 375 225,00 |
| 9 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Рецептор Прогестерона, клон PgR 636, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Рецептор Прогестерона, клон PgR 636, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 5 | 500 866,00 | 2 504 330,00 |
| 10 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим p53 Протеин, клон DO-7, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим p53 Протеин, клон DO-7, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 1 | 375 225,00 | 375 225,00 |
| 11 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Ki-67 Антиген, клон MIB-1, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Ki-67 Антиген, клон MIB-1, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 5 | 375 225,00 | 1 876 125,00 |
| 12 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим CD56, клон 123C3, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим CD56, клон 123C3, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 1 | 375 225,00 | 375 225,00 |
| 13 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим CD68, клон KP1, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим CD68, клон KP1, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 1 | 375 225,00 | 375 225,00 |
| 14 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим CD20cy, клон L26, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим CD20cy, клон L26, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 1 | 375 225,00 | 375 225,00 |
| 15 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Эстроген Рецептор a, Клон 1D5, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Эстроген Рецептор a, Клон 1D5, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 5 | 500 866,00 | 2 504 330,00 |
| 16 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Эпителиальный Мембранный Антиген, клон E29, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Эпителиальный Мембранный Антиген, клон E29, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 1 | 375 225,00 | 375 225,00 |
| 17 | Антитела моноклональные к человеческим Циклин D1, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные к человеческим Циклин D1, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 1 | 375 225,00 | 375 225,00 |
| 18 | Антитела моноклональные мышинные к человеческим Мелан А, клон А103, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Мелан А, клон А103, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 1 | 375 225,00 | 375 225,00 |
| 19 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Меланосома, клон HMB-45, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Меланосома, клон HMB-45, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 1 | 375 225,00 | 375 225,00 |
| 20 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Цитокератин 5/6, клон D5/16 B4, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Цитокератин 5/6, клон D5/16 B4, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 2 | 375 225,00 | 750 450,00 |
| 21 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Цитокератин 7, клон OV-TL 12/30, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Цитокератин 7, клон OV-TL 12/30, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 2 | 375 225,00 | 750 450,00 |
| 22 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим p63, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим p63, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 2 | 375 225,00 | 750 450,00 |
| 23 | Антитела поликлональные кроличьи к человеческим S100, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела поликлональные кроличьи к человеческим S100, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 2 | 375 225,00 | 750 450,00 |
| 24 | Антитела моноклональные мышиные к Тиреоидному Фактору Транскрипции, клон 8G7G3/1, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные мышиные к Тиреоидному Фактору Транскрипции, клон 8G7G3/1, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 2 | 375 225,00 | 750 450,00 |
| 25 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Виллин, клон 1D2 C3, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим Виллин, клон 1D2 C3, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 1 | 375 225,00 | 375 225,00 |
| 26 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим CDX-2, клон DAK-CDX-2, Готовые к применению, 12 мл, для использования в Автостейнере Линк 48 | Антитела моноклональные мышиные к человеческим CDX-2, клон DAK-CDX-2, Готовые к применению, 12 мл для работы на фиксированных в формалине парафинизированных срезах, поставляются в жидком виде в прямоугольном флаконе сложной конфигурации со скошенной передне-боковой гранью и двойным дном, для резулировки объема. Флакон с реагентом имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Используются совместно с полимерной высокочувствительной универсальной, системой детекции для использования в Автостейнере Линк 48. Для диагностики in vitro. | 60 тестов/12 мл | 1 | 375 225,00 | 375 225,00 |
| 27 | Набор для определения суперэкспрессии белка HER2 для использования в Автостейнере Дако, 50 тестов | Набор для определения суперэкспрессии белка HER2. Предназначен для выявления больных раком молочной железы и аденокарциномы желудка, чувствительных к терапии герцептином, посредством иммуногистохимии в фиксированных формалином залитых в парафин тканях. В состав набора входят: 1.Буфер для демаскировки антигена, цитратный, рН6, концентрированный в 10раз, 500млх3, 2. Блок эндогенной пероксидазы 1х 22 мл, 3. Кроличьи поликлональные антитела к cerb b2 1х 12 мл, 4. Отрицательный контроль 1 х 10 мл, 5. Полимер на основе декстрана , конъюнированный с пероксидазой хрена и козьими иммуноглобулинами к кроличьим антителам ( система детекции) 1х 22 мл, 6. Забуференный субстрат, 2х22мл, 7. ДАБ+ , 1х 1 мл, 8. Контрольные стекла с препаратами разных клеточных линий для разных уровней экспрессии (0, 1+ и 3+), 2х 5, 9. Флаконы для субстат-хромогенной смеси, заполняемые пользователем — 10х12 мл. Все реагенты, кроме буферов для демаскировки и ДАБ , расфасованы в пластиковые флаконы с квадратным дном и внутренней емкостью, имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Набор предназначен для диагностики in vitro | 50 тестов | 6 | 2 181 738,00 | 13 090 428,00 |
| 28 | Система детекции, ПХ, Мышиные, Высокий pH, для использования в Автоматической Платфоме Линк | Система детекции, полимерная высокочувствительная универсальная, пероксидазная, предназначена для работы с Кроличьим и Мышиными антителами на гистологических препаратах методом иммуногистохимии, Высокий pH, для использования в Автостейнере Линк 48, имеющемся у Заказчика, представляет собой набор для диагностики in vitro в составе: 1. Блок эндогенной пероксидазы 3 х 40 мл, 2. Полимер декстран, меченый пероксидазой хрена и вторичными антителами, 3 х 40 мл, 3. ДАБ+ Хромоген 3 х 3 мл, 4. Субстратный буфер 12 х 20 мл, 5. Промывающий буфер, концентрат 20Х, 4 бутыли х 1000 мл, 6. Буфер для демаскировки антигенов, высокий pH (9,0), концентрат 50Х, 9 х 30 мл, 7. Мышиный линкер 3 х 40 мл. Все флаконы с реагентами, кроме буферов и ДАБ+, имеет заводской 2D БАР-код , автоматически распознаваемыми Автостейнером 48 Link. Набор упакован в картонную коробку с инструкцией, 400-600 тестов , для диагностики in vitro | 400-600 тестов | 5 | 3 330 333,00 | 16 651 665,00 |
| Реагенты для окрашивания всех гистологических и иммуногистохимических исследований |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Гематоксилин, Готовый к применению, для использования в Автоматической платформе Линк, 3х45 мл, 400-600 тестов | Гематоксилин, совместимый с AвтостейнерLink48, объем 3х45 мл, 400-600 тестов, (флаконы с прямоугольным дном). Для диагностики in vitro. | 3х45 мл, 400-600 тестов | 4 | 387 110,00 | 1 548 440,00 |
| 30 | Гематоксилин (Набор для определения суперэкспрессии белка HER2) 45 мл, для использования в приборе Автостейнер Линк 48 | Для диагностики in vitro. Этот гистологический окрашивающий реагент подходит для визуализация ядер в срезах тканей и клеточных препаратах после проведения ИГХ реакции набором для определения суперэкспрессии белка HER2. Этот продукт не содержит алкоголя и подходит для использования со всеми хромогенами. Поставляется в пластиковых прямоугольных флаконах, объемом 45 мл, с геометрией подходящей для использования в приборе Автостейнер Линк 48. | 45 мл | 5 | 375 225,00 | 1 876 125,00 |
| 31 | Гематоксилин, 1 л (до 3000 определений) для использования в приборах серии Дако КаверСтейнер | Гематоксилин, упаковка 1л в специальной емкости, предназначенной для использования в приборах серии Дако КаверСтейнер в соответствии с запрограммированным протоколом. Готовые к использованию реагенты поставляются в закрытых контейнерах, с уникальной конструкцией формы бутыля, доступная только для Dako CoverStainer, скошенный край с тыльной стороны, прозрачной полосой с градуировкой на фронтальной стороне. Специальной крышкой оснащенной отверстиями для трубок помпы Dako CoverStainer, устраняют риск перекрестного загрязнения и минимизирует перенос реагентов. Гематоксилин представляет собой гистологический окрашивающий реагент, который подходит для визуализации ядер в срезах тканей и клеточных препаратах. Реагент не содержит спирт и может использоваться для стандартного гистологического окрашивания. Результат окрашивания гематоксилином является: четкое качетвенное окрашивание ядер клеток. | 1 л/3000 стекол | 13 | 238 548,00 | 3 101 124,00 |
| 32 | Эозин, 1 л (до 3000 определений) для использования в приборах серии Дако КаверСтейнер | Эозин, упаковка 1л в специальной емкости, предназначенной для использования в приборах серии Дако КаверСтейнер в соответствии с запрограммированным протоколом. Готовые к использованию реагенты поставляются в закрытых контейнерах, с уникальной конструкцией формы бутыля, доступная только для Dako CoverStainer, скошенный край с тыльной стороны, прозрачной полосой с градуировкой на фронтальной стороне. Специальной крышкой оснащенной отверстиями для трубок помпы Dako CoverStainer, устраняют риск перекрестного загрязнения и минимизирует перенос реагентов. Эозин используется для стандартного гистологического окрашивания в дополнении с гематоксилином для Каверстейнера. Реагент окрашивает структуры цитоплазмы клеток (от розового до оранжевого цвета в зависимости от выявляемых клеточных структур). | 1 л/3000 стекол | 13 | 235 153,00 | 3 056 989,00 |
| 33 | Стекло покровное, 24 х 50 мм, 5 х 200 шт, для использования с Dako CoverStainer | Стекло покровное 24х50мм, упаковка: коробка, содержащая 5 уп. по 200 стекол в полупрозрачных пластиковых держателях, с вертикальным ориентрированием. Покровные стекла можно использовать как для автоматического, так и для ручного метода окраски. Эти высококачественные покровные стекла изготавливаются с постоянной и однородной толщиной и размером. Имеют особую пластичность, степень гибкости для работы в вакуумным держателем и единственные рекомендованные для использования с Dako CoverStainer. | 1000 шт | 40 | 208 836,00 | 8 353 440,00 |
| 34 | Среда для заключения, Готовая к применению, 473 мл, для использования в приборах серии Дако КаверСтейнер | Среда для заключения, готовая к применению быстросохнущая перманентная среда для заключения с низкой вязкостью, предназначенной для использования в приборах серии Дако КаверСтейнер в соответствии с запрограммированным протоколом. совместимая с чистящими агентами как на ксилольной, так и на безксилольной (алифатической) основе, упаковка 473 мл, рассчитанного как минимум на 6000 препаратов. Поставляется в прозрачных пластиковых бутылях с узким горлом. | 473 мл | 6 | 165 541,00 | 993 246,00 |
| 35 | Подсинивающий буфер, 1 л (до 3000 определений), для использования в приборах серии Дако КаверСтейнер | Подсинивающий Буфер, готовый к применению, л в специальной емкости, предназначенной для использования в приборах серии Дако КаверСтейнер в соответствии с запрограммированным протоколом. Готовые к использованию реагенты поставляются в закрытых контейнерах, с уникальной конструкцией формы бутыля, доступная только для Dako CoverStainer, скошенный край с тыльной стороны, прозрачной полосой с градуировкой на фронтальной стороне. Специальной крышкой оснащенной отверстиями для трубок помпы Dako CoverStainer, устраняют риск перекрестного загрязнения и минимизирует перенос реагентов. Подсинивающий буфер обеспечивает надлежащую щелочную среду при окраске гематоксилином, что обеспечивает детальное, четкое, диференцтрованное окрашивание ядер клеток. | 1 л/ 3000 стекол | 13 | 159 598,00 | 2 074 774,00 |
|  | ИТОГО сумма закупа: |  |  |  |  | 68 137 316,00 |

Выделенная сумма для закупа 68 137 316,00 (шестьдесят восемь миллионов сто тридцать семь тысяч триста шестнадцать тенге 00 тиын) тенге.

Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты (указанная в Договоре), факсом или почтовым отправлением (по выбору Заказчика). Место поставки: г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО, аптека, здание стационара.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, предоставившие тендерную заявку в соответствии с пп. 57-59 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375.

Пакет тендерной документации можно скачать с сайта http://onko-vko.kz/.

Начало предоставления тендерных заявок с 15.00 часов «11» февраля 2022г.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 15.00 часов «03» марта 2022г.

Тендерные заявки принимаются по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО (корпус 4) 2 этаж, финансовый отдел (отдел государственных закупок и ЮС).

Тендерные заявки будут вскрываться в 15.30 часов «03» марта 2022г. по следующему адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, Серикбаева, 1, КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО (корпус 4) 2 этаж, конференц-зал.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7232) 70 00 62

Председатель 								                           Нәлібаев Р.Ә.

Заместитель председателя                                                                                                                 Хамитова Э.З.

Члены комиссии:

Нагомбаева З.А.

Есмуратова М.Т.

Пан А.Б

Секретарь 									                         Корженко О.О.