Объявление № 4 от 15/01/2024г.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» Управления здравоохранения ВКО, расположенное по адресу ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, объявляет о проведении закупа способом тендера «Приобретение медицинских изделий для иммуногистохимии» по следующим лотам:

| № лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинские изделия для иммуногистохимии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Первичное моноклональное антитело KI-67 (клон 30-9), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело KI-67 (клон 30-9). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 6 | 249 965,00 | 1 499 790,00 |
| 2 | Первичное монокональное антитело ANTI-HER-2/NEU (клон 4B5), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-HER-2/NEU (клон 4B5). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 7 | 946 650,00 | 6 626 550,00 |
| 3 | Первичное монокональное антитело ANTI-ER (клон SP1), 250 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-ER (клон SP1). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 250 тестов | Штука | 2 | 1 156 130,00 | 2 312 260,00 |
| 4 | Первичное монокональное антитело ANTI-PR (клон 1E2), 250 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-PR (клон 1E2). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 250 тестов | Штука | 2 | 1 156 130,00 | 2 312 260,00 |
| 5 | Первичное монокональное антитело TTF-1 (клон SP141), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело TTF-1 (клон SP141). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 2 | 202 146,00 | 404 292,00 |
| 6 | Первичное монокональное антитело ANTI-P63 (клон 4A4), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-p63 (клон 4A4). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 2 | 241 740,00 | 483 480,00 |
| 7 | Первичное монокональное антитело anti-S100 (клон 4C4.9), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-S100 (клон 4C4.9). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 153 241,00 | 153 241,00 |
| 8 | Первичное монокональное антитело Cytokeratin 5/6 (клон D5/16B4), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 5/6 (клон D5/16B4). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 2 | 229 601,00 | 459 202,00 |
| 9 | Первичное монокональное антитело anti-CD30 (клон Ber-H2), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-CD30 (клон Ber-H2). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 328 860,00 | 328 860,00 |
| 10 | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 20 (клон SP33), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 20 (клон SP33). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 2 | 249 161,00 | 498 322,00 |
| 11 | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 7 (клон SP52), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 7 (клон SP52). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 2 | 328 441,00 | 656 882,00 |
| 12 | Первичное моноклональное антитело Anti-Keratin, Pan (клоны AE1/AE3 & PCK26), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Anti-Keratin, Pan (клоны AE1/AE3 & PCK26). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 2 | 229 601,00 | 459 202,00 |
| 13 | Первичное моноклональное антитело Anti-Vimentin (клон V9), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Anti-Vimentin (клон V9). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 153 241,00 | 153 241,00 |
| 14 | Первичное моноклональное антитело anti-CD10 (клон SP67), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело anti-CD10 (клон SP67). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 249 161,00 | 249 161,00 |
| 15 | Первичное моноклональное антитело MART-1/melan A (клон A103), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело MART-1/melan A (клон A103). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 249 161,00 | 249 161,00 |
| 16 | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 8&18 (клон B22.1&B23.1), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 8&18 (клон B22.1&B23.1). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 380 500,00 | 380 500,00 |
| 17 | Первичное моноклональное антитело CDX-2 (клон EPR2764Y), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CDX-2 (клон EPR2764Y). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 2 | 446 170,00 | 892 340,00 |
| 18 | Первичное поликлональное антителоTHYROGLOBULIN, 50 тестов | Первичное поликлональное антитело THYROGLOBULIN. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 327 575,00 | 327 575,00 |
| 19 | Раствор протеазы 3 | Protease 3 используется для ферментативного расщепления срезов ткани, фиксированной формалином и залитой парафином, позволяя первичным антителам распознавать и связывать эпитоп(-ы) в процессе IHC-исследования на приборах BenchMark IHC/ISH. Protease 3 это ферментный препарат с низкой активностью. На 250 тестов | Штука | 2 | 76 025,00 | 152 050,00 |
| 20 | Система амплификации, 250 тестов | Система амплификации. Набор для окрашивания фиксированных формалином, залитых в парафин тканей, замороженных тканей или цитологических препаратов/набор для амплификации. Выпускается в виде набора из 5 шприц-дозаторов объемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе. Раствор поставляется в жидком виде на 50 тестов | Штука | 2 | 142 150,00 | 284 300,00 |
| 21 | Система визуализации, 250 тестов | Раствор для мультимерной -технологии специфического и чувствительного обнаружения первичных мышиных и кроличьих антител /система визуализации/ Выпускается в виде набора из 5 шприц-дозаторов обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов | Штука | 22 | 1 285 285,00 | 28 276 270,00 |
| 22 | Раствор для контрастирующего синего окрашивания тканевого и цитологического материала, на 250 тестов | Раствор для контрастирующего синего окрашивания тканевого и цитологического материала. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами / кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов | Штука | 22 | 33 360,00 | 733 920,00 |
| 23 | Раствор модифицированного гематоксилина Майера для контрастирующего окрашивания тканевого и цитологического материала Hematoxylin 2, на 250 тестов | Раствор модифицированного гематоксилина Майера для контрастирующего окрашивания тканевого и цитологического материала Hematoxylin 2. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов | Штука | 22 | 36 360,00 | 799 920,00 |
| 24 | Раствор для депарафинизации, 2л | Раствор для депарафинизации (10X), 2л Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | Штука | 8 | 66 195,00 | 529 560,00 |
| 25 | Реагент жидкое покровное стекло, 2л | Реагент жидкое покровное стекло, 2 л. Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | Штука | 70 | 52 101,00 | 3 647 070,00 |
| 26 | Реакционный буферный раствор, 2л | Реакционный буферный раствор, 2л Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | Штука | 26 | 46 280,00 | 1 203 280,00 |
| 27 | Раствор для кондиционирования клеток №1, 2л | Раствор для обработки клеточно-тканевого материала №1, 2 л. Раствор для кондиционирования клеток №1. Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | Штука | 22 | 196 461,00 | 4 322 142,00 |
| 28 | Раствор для кондиционирования клеток № 2, 2л | Раствор для обработки клеточно-тканевого материала №2, 2 л. Раствор для кондиционирования клеток №2. Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | Штука | 3 | 237 042,00 | 711 126,00 |
| 29 | Этикетки для штрих код принтера E-Bar II, 540 ролл | Бумага для печати штрих-кодов, 540 ярлыков для принтера Ebar автоматического иммуностейнера BenchMark Ultra | Штука | 11 | 94 900,00 | 1 043 900,00 |
| 30 | Черная лента для печати этикеток для штрих-код принтера E-Bar II, 8100 ярлыков | Черная бумага для печати штрих-кодов, 8100 ярлыков для принтера Ebar автоматического иммуностейнера BenchMark | Штука | 1 | 23 025,00 | 23 025,00 |
| 31 | Чистящий раствор для имеющегося иммуностейнера Bencgmark Ultra | Данный реагент относится к классу детергентов и дезинфектантов, предназначенный для процедуры дезинфекции и очистки автоматической станции окрашивания гистологических стеклопрепаратов. Данный реагент представляет собой негорючую, прозрачную голубую жидкость с запахом лимона с нейтральным pH (7,0). Для приготовления рабочего раствора требуется разведение концентрата дистиллированной водой в соотношении 1:200 (25 мл на 5 л дистилированной воды) и в дальнейшем станция проводит процедуру очистки и дезинфекции и промывкив автоматическом режиме. Реактив не содержит взрывоопасных, воспламеняющихся, летучих токсичных компонентов. В состав входит: сурфактант, хлорид бензалкония, эукалиптол, цитрал,гамма-терпинен, р-цимен, альфа-пинен, Р-мета-1,8(9)-диен, 6-метил-5-гептен, цитронеллал, голубой краситель. Не требует особых мер безопасности при работе с реактивом (не требует респиратора, перчаток). | Штука | 1 | 164 000,00 | 164 000,00 |
| 32 | Первичное моноклональное антитело CD7 (клон SP94), на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD7 (клон SP94). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 161 675,00 | 161 675,00 |
| 33 | Первичное моноклональное антитело CD79a (клон SP18), на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD79a (клон SP18). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 229 601,00 | 229 601,00 |
| 34 | Первичное моноклональное антитело EBV (клон CS1-4), на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело EBV (клон CS1-4). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 299 935,00 | 299 935,00 |
| 35 | Первичное моноклональное антитело Podoplanin (клон D2-40), на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Podoplanin (клон D2-40). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 617 890,00 | 617 890,00 |
| 36 | Первичное моноклональное антитело ALK01 (клон 01), на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ALK01 (клон 01). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 1 190 380,00 | 1 190 380,00 |
| 37 | Первичное моноклональное антитело anti-p504s (клон SP116), на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело anti-p504s (клон SP116). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 256 781,00 | 256 781,00 |
| 38 | Первичное поликлональное антитело CALCITONIN, на 50 тестов | Первичное поликлональное антитело CALCITONIN. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 462 861,00 | 462 861,00 |
| 39 | Первичное моноклональное антитело Oct-4 (клон MRQ-10), на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Oct-4 (клон MRQ-10). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 593 235,00 | 593 235,00 |
| 40 | Первичное моноклональное антитело CD2 (клон MRQ-11), на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD2 (клон MRQ-11). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 642 530,00 | 642 530,00 |
| 41 | Первичное моноклональное антитело CD57 (клон NK-1), на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD57 (клон NK-1). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 327 575,00 | 327 575,00 |
| 42 | Первичное моноклональное антитело Villin (клон CWWB1), на 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Villin (клон CWWB1). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 272 880,00 | 272 880,00 |
|  | ИТОГО сумма закупа: |  |  |  |  | 65 392 225,00 |

Выделенная сумма для закупа 65 392 225,00 (шестьдесят пять миллионов триста девяносто две тысячи двести двадцать пять тенге 00 тиын) тенге.

Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты (указанная в Договоре), факсом или почтовым отправлением (по выбору Заказчика). Место поставки: г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО, аптека.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, предоставившие тендерную заявку в соответствии с пп. 49 - 52 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110.

Пакет тендерной документации можно скачать с сайта http://onko-vko.kz/.

Начало предоставления тендерных заявок с 14.00 часов «15» января 2024г.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 14.00 часов «05» февраля 2024г.

Тендерные заявки принимаются по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО (корпус 4) 2 этаж, финансовый отдел (отдел государственных закупок и ЮС).

Тендерные заявки будут вскрываться в 14.30 часов «05» февраля 2024г. по следующему адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, Серикбаева, 1, КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО (корпус 11) 2 этаж, конференц-зал.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7232) 70 00 62

Возможность и порядок отзыва тендерной заявки определяется п.56 Правил №110. Срок

действия тендерной заявки определяется с момента вскрытия тендерной заявки Потенциального поставщика и действует до принятия по ней решения по существу в соответствии с Правилами, а при признании Потенциального поставщика победителем закупа – до представления им соответствующего гарантийного обеспечения по заключенному договору.

Порядок разъяснений положений тендерной документации, процедура (порядок) рассмотрения тендерных заявок, условия предоставления потенциальным поставщикам – отечественным товаропроизводителям поддержки, условия внесения, форма, объем и способ гарантийного обеспечения договора, определяются Правилами №110 и положениями тендерной документации.