Объявление № 72 от 01/08/2023г.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» Управления здравоохранения ВКО, расположенное по адресу ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, объявляет о проведении закупа способом тендера «Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий» по следующим лотам:

| № лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм | Количество | Цена | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лекарственные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | Денозумаб | раствор для подкожного введения 70 мг/мл, 120 мг (1.7 мл) | флакон | 25 | 134 070,75 | 3 351 768,75 |
|  | Натрия левофолинат | раствор для внутривенного введения или инфузий 50 мг/мл, 4 мл (200мг) | флакон | 1 100 | 23 900,00 | 26 290 000,000 |
| Медицинские изделия |  |  |  |  |  |  |
|  | Набор для закрытого плеврального и грудного дренажа по Матису | Наборы для закрытого плеврального и грудного дренажа по Матису. Состав набора (полный набор): 1.Тонкостенная пункционная игла с укороченным срезом 3,35 × 78 мм; 2.Катетер из полиуретана Цертон,ø 2,7 мм, длина 450 мм: рентгеноконтрастный, защитная заглушка, защитный чехол для катетера; 3.Двойнойвозвратный клапан сконнектором; 4.Пакет для сбора жидкости 2,0 л; 5.Шприц Омнификс 60 мл, Люэр лок; 6.Трехходовой кран Дискофикс, белый, с удлинительной линией 10 см. | набор | 200 | 29 800,00 | 5 960 000,00 |
|  | Монополярный инструмент, электрод-игла к аппарату ФОТЕК 350-03 | Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде иглы (размер 0,8 мм; штекер 4 мм) | штука | 5 | 9 330,00 | 46 650,00 |
|  | Электрод петля (5*0,3) к аппарату ФОТЕК 350-03 | Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме круга (раз-мер 5 х 0,3 мм; штекер 4 мм) | штука | 5 | 10 660,00 | 53 300,00 |
|  | Держатель для подключения биполярных электродов к аппарату ФОТЕК 350-03 | Держатель для подключения би-полярных инструментов (электродов). Инструменталь-ная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - вилка с двумя штекерами 4 мм. Дли-на кабеля 3 м | штука | 6 | 83 700,00 | 502 200,00 |
|  | Держатель для подключения лапароскопических монополярных электродов к аппарату Valleylab | Инстр часть подкл с лапароскопическим инстр, монополярным пинцетам. Аппаратн часть штекер 8мм Valleylab. Длина кабеля 3м. | штука | 2 | 75 040,00 | 150 080,00 |
|  | Биполярный пинцет прямой антипригарный к аппарату ФОТЕК 350-03 | Пинцет прямой, с прямыми кончиками, с анти-пригарными свойствами ( длина 190 мм; размер площадки 8 х 2 мм; "евростандарт") | штука | 3 | 146 870,00 | 440 610,00 |
|  | Биполярный пинцет прямой антипригарный к аппарату ФОТЕК 350-03 | Пинцет прямой, с прямыми кончиками, с анти-пригарными свойствами ( длина 250 мм; размер площадки 8 х 2 мм; "евростандарт") | штука | 3 | 146 870,00 | 440 610,00 |
|  | Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал 0 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер M 3,5 (0), длина нити 90-95 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 37 мм, 1/2 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. | штука | 860 | 1 930,00 | 1 659 800,00 |
|  | Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер M 5 (2), длина нити 75-80 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 48 мм, 1/2 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. | штука | 180 | 2 878,30 | 518 094,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 39 413 112,75 |

Выделенная сумма для закупа 39 413 112,75 (тридцать девять миллионов четыреста тринадцать тысяч сто двеннадцать тенге семьдесят пять тиын) тенге.

Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты (указанная в Договоре), факсом или почтовым отправлением (по выбору Заказчика). Место поставки: г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО, аптека.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, предоставившие тендерную заявку в соответствии с пп. 49 - 52 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110.

Пакет тендерной документации можно скачать с сайта http://onko-vko.kz/.

Начало предоставления тендерных заявок с 16.00 часов «01» августа 2023г.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 16.00 часов «21» августа 2023г.

Тендерные заявки принимаются по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО (корпус 4) 2 этаж, финансовый отдел (отдел государственных закупок и ЮС).

Тендерные заявки будут вскрываться в 16.30 часов «21» августа 2023г. по следующему адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, Серикбаева, 1, КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО (корпус 4) 2 этаж, конференц-зал.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7232) 70 00 62

Возможность и порядок отзыва тендерной заявки определяется п.56 Правил №110. Срок

действия тендерной заявки определяется с момента вскрытия тендерной заявки Потенциального поставщика и действует до принятия по ней решения по существу в соответствии с Правилами, а при признании Потенциального поставщика победителем закупа – до представления им соответствующего гарантийного обеспечения по заключенному договору.

Порядок разъяснений положений тендерной документации, процедура (порядок) рассмотрения тендерных заявок, условия предоставления потенциальным поставщикам – отечественным товаропроизводителям поддержки, условия внесения, форма, объем и способ гарантийного обеспечения договора, определяются Правилами №110 и положениями тендерной документации.