## ЛС и МИ
Приложение 1
к объявлению 18 от 28.03.2024г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
Лекарственные средства | [5 empty] | 253953
1 | Вазелин 25,0 | мазь для наружного применения 25 г | туба | 150 | 51.98 | 7797
2 | Перекись водорода 3%- 100,0 | раствор для наружного применения 3% 100 мл | флакон | 1124 | 219 | 246156
Медицинские изделия | [5 empty] | 7457482
3 | Аспирационный наконечник | Наконечник аспирационный, гибкий, тонкий, с отверстием для вакуум-контроля. Катетеры эластичны и могут сгибаться оператором для изменения угла и приспособления к специальным нуждам. Диаметр - 12 Fr. Длина - 25см. Стерильно. | штука | 1200 | 95 | 114000
4 | Бинт нестерильный | Бинты изготовлены из отбеленной медицинской марли. Длина и ширина 7м х 14см; не стерильный | штука | 1440 | 63.92 | 92044.8
5 | Бинт стерильный | Бинты изготовлены из отбеленной медицинской марли. Длина и ширина 7м х 14см; стерильный | штука | 380 | 59.74 | 22701.2
6 | Пинцент анатомический 150 х 1.5 | Пинцент анатомический 150 х 1.5 – анатомический инструмент, предназначенный для удерживания вспомогательных медицинских средств | штук | 40 | 2000 | 80000
7 | Пинцент анатомический 250 х 2,5 | Пинцет анатомический 250х2,5 – анатомический инструмент, предназначенный для удерживания вспомогательных медицинских средств. | штук | 10 | 2500 | 25000
8 | Пинцет анатомический, 150 мм | Пинцет анатомический, 150 мм | штук | 10 | 1885 | 18850
9 | Презерватив в закрытой упаковке | Презервативы для УЗИ рекомендованы для использования со всеми видами ректо-вагинальных датчиков аппарата ультразвукового исследовани. | штук | 1000 | 27.4 | 27400
10 | Сетка полипропилен, одноразовый, 30х30 | Сетка полипропилен, одноразовый, 30х30 | штук | 10 | 22277.4 | 222774
11 | Скальпель, одноразовый, стерильный №15 | Скальпель, одноразовый, стерильный №15 | штук | 2000 | 80.01 | 160020
12 | Скальпель, одноразовый, стерильный №18 | Скальпель, одноразовый, стерильный №18 | штук | 50 | 80.01 | 4000.5
13 | Скальпель, одноразовый, стерильный №22 | Скальпель, одноразовый, стерильный №22 | штук | 850 | 80.01 | 68008.5
14 | Скальпель, одноразовый, стерильный №23 | Скальпель, одноразовый, стерильный №23 | штук | 4300 | 80.01 | 344043
15 | Спринцовка резиновая с твердым наконечником размер №1 | Спринцовка №1 с твердым наконечником, 30 мл | штук | 30 | 145 | 4350
16 | Спринцовка размер №9 с твердым наконечником | Спринцовка №9 с твердым наконечником, резиновая для отсасывания жидкости из полостей организма, 270 мл | штук | 5 | 341 | 1705
17 | Троакар полостной, диаметром 7 мм. Троакар полостной имеет иглу трёхгранной заточки диаметром 7 мм. Предназначен для пункции брюшной и грудной полости с последующим проведением дренажей или инструментов. Возможность обработки дезинфекционными растворами, разработанными для металлических инструментов. | Троакар полостной, диаметром 7 мм. Троакар полостной имеет иглу трёхгранной заточки диаметром 7 мм. Предназначен для пункции брюшной и грудной полости с последующим проведением дренажей или инструментов. Возможность обработки дезинфекционными растворами, разработанными для металлических инструментов. | штук | 10 | 12500 | 125000
18 | Медификс система для измерения ЦВД 180 С №50 | Медификс система, шкала для измерения центрального венозного давления. Градуировка от +30см вод.ст.до -15см вод.ст. Длина - 80 см. Для многократного применения. Материал ударопрочная пластмасса. С универсальным фиксирующим зажимом. | штук | 10 | 4500 | 45000
19 | Зажим кровоостанавливающий, изогнутый, №3, длиной 200 мм | Зажим кровоостанавливающий, изогнутый, №3, длиной 200 мм. Зажим кровоостанавливающий 1x2 зубчатый изогнутый. Зажим типа Кохера: кровоостанавливающий зажим с длинными узкими рабочими губками, имеющими острые зубцы, причем единственный зубец одной губки входит между двумя зубцами второй. Применяется для временной остановки кровотечения | штука | 10 | 30855 | 308550
20 | Зонд ректальный (ПХВ) для одноразового применения размер №30 | Зонд ректальный (ПХВ) для одноразового применения размер №30 | штука | 245 | 187 | 45815
21 | Катетер внутривенный Бабочка, размер 21G | Катетер внутривенный Бабочка, размер 21G | штука | 300 | 17 | 5100
22 | Клеенка подкладная медицинская 25 метров в рулоне | Клеенка подкладная медицинская 25 метров в рулоне. Цвет оранжевая или коричневая. Применяется в качестве подкладочного непроницаемого материала для санитарно- гигиенических целей в медицинских учреждениях, личном пользовании в рулонах по 45 погонных метров в каждом, ширина рулона - 0,84 м +4%. | метр | 625 | 629.16 | 393225
23 | Лезвие хирургическое, съемное, одноразовое №22 | Лезвие хирургическое, съемное, одноразовое №22 | штука | 350 | 79 | 27650
24 | Набор для катетеризации крупных сосудов 2х канальный, одноразовый, стерильный | Набор для катетеризации крупных сосудов, одноразовый, 2х канальный, стерильный. Катетер двухканальный 7F*20см, проводник J 035*60см, дилататор 8F*12см, игла 18G*7см, шприц 10мл, скальпель, Мотыльковый клапан с зажимом | штука | 440 | 6527 | 2871880
25 | Фильтр антибактериальный | Фильтр антибактериальный | штука | 4900 | 486.85 | 2385565
26 | Шприц тип Жанэ 50 мл одноразовый с наконечникам для катетерной насадки | Шприц тип Жанэ 50 мл одноразовый с наконечникам для катетерной насадки | штука | 180 | 360 | 64800
Реагенты для гематологического анализатора ВС-5000 | [5 empty] | 675000
27 | Набор контрольных растворов | Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по двенадцати клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой гематологической системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.Для автоматического гематологического анализатора закрытого типа Mindray ВС-5000. | набор | 5 | 135000 | 675000
Реагенты для блока ЦЦЛ | [5 empty] | 675000
28 | Тромбин | Реагент для определения тромбинового времени. Состав: тест-реагент для тромбина лиофилизированный - стандартизованные количества телячьего сывороточного тромбина, бычьего альбумина; буферный раствор для тест-реагента для тромбина – 4 (2-гидроксиэтил)–1 пиперазинэтансульфониковая кислота, рН 7.4, консерванты: 5-хлор-2-метил-4изотиазол-3-он. В упаковке 10 флаконов объёмом 5 мл каждый рассчитанных на 500 тестов. | упаковка | 3 | 59500 | 675000
| Сумма закупа |  |  |  |  | 9061435
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)