## МИ
Приложение 1
к объявлению 20 от 30.01.2023г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
Медицинские изделия
1 | Зажим для почечной ножки изогнутый под углом, длиной 208 мм | Зажим для почечной ножки изогнутый под углом, длиной 208 мм | штука | 20 | 10000 | 200000
2 | Зажим жесткий для влагалищной операции №1, длиной 219 мм | Зажим жесткий для влагалищной операции №1, длиной 219 мм | штука | 10 | 6500 | 65000
3 | Зажим кровоостанавливающий, изогнутый, №3, длиной 200 мм | Зажим кровоостанавливающий, изогнутый, №3, длиной 200 мм. Зажим кровоостанавливающий 1x2 зубчатый изогнутый. Зажим типа Кохера: кровоостанавливающий зажим с длинными узкими рабочими губками, имеющими острые зубцы, причем единственный зубец одной губки входит между двумя зубцами второй. Применяется для временной остановки кровотечения | штука | 35 | 4100 | 143500
4 | Зажим кровоостанавливающий 1х1 зубчатый прямой №2, длиной 160 мм | Зажим кровоостанавливающий 1х1 зубчатый прямой №2, длиной 160 мм. Зажим типа Кохера: кровоостанавливающий зажим с длинными узкими рабочими губками, имеющими острые зубцы, причем единственный зубец одной губки входит между двумя зубцами второй губки 160мм №2 | штука | 40 | 3500 | 140000
5 | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый изогнутый №3, длиной 198 мм | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый изогнутый №3, длиной 198 мм | штука | 20 | 3600 | 72000
6 | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый прямой №3, длиной 200 мм | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый прямой №3, длиной 200 мм | штука | 25 | 3800 | 95000
7 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый с острым концом №3, длиной 270 мм | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый с острым концом №3, длиной 270 мм | штука | 20 | 4600 | 92000
8 | Зажим кровоостанавливающий изогнутый с атравматической нарезкой, длиной 160мм | Зажим кровоостанавливающий изогнутый с атравматической нарезкой, длиной 160мм | штука | 60 | 3500 | 210000
9 | Зажим по типу Зинкер, лигатурный слегка изогнутый, длиной 300мм | Зажим по типу Зинкер, лигатурный слегка изогнутый, длиной 300мм | штука | 35 | 3800 | 133000
10 | Щипцы биопсионные для шейки матки со щелевидным отверстием №1, длиной 138 мм | Щипцы биопсионные для шейки матки со щелевидным отверстием №1, длиной 138 мм | штука | 6 | 27000 | 162000
11 | Щипцы биопсионные для шейки матки с круглым отверстием №2, длиной 138 мм | Щипцы биопсионные для шейки матки с круглым отверстием №2, длиной 138 мм | штука | 6 | 27000 | 162000
12 | Набор для катетеризации крупных сосудов 2х канальный, одноразовый, стерильный | Набор для катетеризации крупных сосудов, одноразовый, 2х канальный, стерильный. Катетер двухканальный 7F*20см, проводник J 035*60см, дилататор 8F*12см, игла 18G*7см, шприц 10мл, скальпель, Мотыльковый клапан с зажимом | штука | 300 | 6527 | 1958100
13 | Набор для эпидуральной анестезии | Эпидуральный набор с иглой 18G разъем типа Луер Лок размер эпидурального катетер 21G шприц утраты сопротивления трехкомпонентный объемом 10 мл. | штука | 50 | 2790 | 139500
14 | Воздуховод для взрослых нестерильный, однократного применения, направляющий №5 110 мм | Воздуховод для взрослых, одноразовый №5 110мм. Воздуховод изготовлен из полиэтилена, внутренняя часть из полиоксимета, блокировка прикуса для предотвращения укуса языка и закупорки дыхательных путей, закругленные атравматичные края | штука | 25 | 205 | 5125
15 | Гастростомическая трубка с раздельными портами для питания и доставки медикаментов размер 16 | Гастростoмическая трубка показана пациентам, нуждающимся в непрерывном энтеральном питании. Материал - медицинский силикон. Универсальный порт для введения питания. Порт для введения лекарств. Внешний фиксатор типа SECUR-LOK. Силиконовый внутри желудочный баллон для фиксации трубки. Конический дистальный наконечник. Дистальный наконечник утоплен при рекомендуемом объеме баллона с не утопленным наконечником. Ренген непроницаемая полоса. Гамма-стерилизация. размер 16 | штука | 10 | 27000 | 270000
16 | Гастростомическая трубка с раздельными портами для питания и доставки медикаментов размер 18 | Гастростoмическая трубка показана пациентам, нуждающимся в непрерывном энтеральном питании. Материал - медицинский силикон. Универсальный порт для введения питания. Порт для введения лекарств. Внешний фиксатор типа SECUR-LOK. Силиконовый внутри желудочный баллон для фиксации трубки. Конический дистальный наконечник. Дистальный наконечник утоплен при рекомендуемом объеме баллона с не утопленным наконечником. Ренген непроницаемая полоса. Гамма-стерилизация. размер 18 | штука | 10 | 27000 | 270000
17 | Гастростомическая трубка с раздельными портами для питания и доставки медикаментов размер 20 | Гастростoмическая трубка показана пациентам, нуждающимся в непрерывном энтеральном питании. Материал - медицинский силикон. Универсальный порт для введения питания. Порт для введения лекарств. Внешний фиксатор типа SECUR-LOK. Силиконовый внутри желудочный баллон для фиксации трубки. Конический дистальный наконечник. Дистальный наконечник утоплен при рекомендуемом объеме баллона с не утопленным наконечником. Ренген непроницаемая полоса. Гамма-стерилизация. размер 20 | штука | 10 | 27000 | 270000
18 | Дренажная трубка размеры 5,0х8,0 силиконовая №25 метров в упаковке | Дренажная трубка размеры 5,0х8,0 силиконовая №25 метров в упаковке | метр | 200 | 958.72 | 191744
19 | Дренажная трубка размеры 8,0х11 силиконовая №25 метров в упаковке | Дренажная трубка размеры 8,0х11 силиконовая №25 метров в упаковке | метр | 325 | 958.72 | 311584
20 | Дыхательный контур 2,0м | Дыхательный контур для взрослых, универсальный, реверсивный, базовый. Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Конфигурируемые шланги вдоха/ выдоха прозрачные (диаметр 22мм, длина до 2,0м) , с параллельным Y-образным соединителем 22М-22,М-22М/15F (на пациента). Угловой соединитель 22М/15F с портом luer lock с герметизирующим колпачком. Соединитель закрыт защитным колпачком красного цвета. Соединители на аппарат 22F. Материал: полиэтилен. Упаковка: клинически чистая. | штука | 2000 | 1850 | 3700000
21 | Трубка эндобронхиальная левосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 32FR | Трубка эндобронхиальная левосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 32FR | штука | 30 | 18220 | 546600
22 | Трубка эндобронхиальная левосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 35FR | Трубка эндобронхиальная левосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 35FR | штука | 120 | 18220 | 2186400
23 | Трубка эндобронхиальная левосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 37FR | Трубка эндобронхиальная левосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 37FR | штука | 80 | 18220 | 1457600
24 | Трубка эндобронхиальная левосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 39FR | Трубка эндобронхиальная левосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 39FR | штука | 3 | 20651 | 61953
25 | Трубка эндобронхиальная правосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 32FR | Трубка эндобронхиальная правосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 32FR | штука | 15 | 17387 | 260805
26 | Трубка эндобронхиальная правосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 35FR | Трубка эндобронхиальная правосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 35FR | штука | 80 | 17387 | 1390960
27 | Трубка эндобронхиальная правосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 37FR | Трубка эндобронхиальная правосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 37FR | штука | 30 | 17387 | 521610
28 | Скальпель, одноразовый, стерильный №15 | Скальпель, одноразовый, стерильный №15 | штука | 1500 | 80.01 | 120015
29 | Скальпель, одноразовый, стерильный №18 | Скальпель, одноразовый, стерильный №18 | штука | 130 | 80.01 | 10401.3
30 | Скальпель, одноразовый, стерильный №22 | Скальпель, одноразовый, стерильный №22 | штука | 100 | 80.01 | 8001
31 | Скальпель, одноразовый, стерильный №23 | Скальпель, одноразовый, стерильный №23 | штука | 4000 | 80.01 | 320040
32 | Иглы хирургические 4А1-0,8*32 50 шт в упаковке | Иглы хирургические 4А1-0,8*32 50 шт в упаковке | упаковка | 2 | 25252 | 50504
33 | Иглы хирургические № 50 штук в упаковке, 4В1-0,9*36 | Иглы хирургические № 50 штук в упаковке, 4В1-0,9*36 | упаковка | 2 | 25252 | 50504
34 | Иглы хирургические № 50 штук в упаковке, 4В1-1,0*25 | Иглы хирургические № 50 штук в упаковке, 4В1-1,0*25 | упаковка | 2 | 25252 | 50504
35 | Иглы хирургические № 50 штук в упаковке, 4А1-1,2*55 | Иглы хирургические № 50 штук в упаковке, 4А1-1,2*55 | упаковка | 2 | 25252 | 50504
36 | Иглы хирургические № 50 штук в упаковке, 4А1-1,4*75 | Иглы хирургические № 50 штук в упаковке, 4А1-1,4*75 | упаковка | 2 | 25252 | 50504
37 | Ларингоскоп ламповый с комплектом клинков и рукояткой, одноразовый | В стерильной упаковке ,с предустановленным аккумулятором и смееным клинком. Компактный, складной, неразборный. Ручка-клинок ларингоскопа тип Макинтош со встроенным источником питания для однократного применения. Размер клинка № 3 | упаковка | 10 | 5450 | 54500
38 | Ларингоскоп ламповый с комплектом клинков и рукояткой, одноразовый | В стерильной упаковке ,с предустановленным аккумулятором и смееным клинком. Компактный, складной, неразборный. Ручка-клинок ларингоскопа тип Макинтош со встроенным источником питания для однократного применения. Размер клинка № 4 | упаковка | 10 | 5450 | 54500
| Сумма закупа: |  |  |  |  | 15836458.3
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)