## МИ
Приложение 1
к объявлению 48 от 03.06.2022г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
Медицинские изделия
1 | ЕДПО -емкость контейнер 10-01 | Емкость-контейнер полимерный ЕДПО 10-01 предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий. Каждая емкость-контейнер представляет собой комплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (гнета) и крышки. Пластина обеспечивает полное погружение обрабатываемых инструментов в дезинфицирующий раствор. Крышка позволяет избежать ингаляционного контакта с дезинфекантом медицинского персонала, что особенно важно при химической стерилизации. Наличие поддона исключает контакт раствора с руками, позволяет создавать активную циркуляцию и самостекание дезинфицирующего раствора. Технические параметры: габаритные размеры не менее 496*328*195мм, масса не более (3,7±0,185)кг, внутренний размер поддона по диагонали - не более 470 мм, внутренние размеры поддона не более 320*252*165мм, полный объем - 10 литров. | штука | 16 | 36270 | 580320
2 | ЕДПО -емкость контейнер 20 | Емкость-контейнер полимерный ЕДПО 20 предназначен для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий. Каждая емкость-контейнер представляет собой комплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (гнета) и крышки. Пластина обеспечивает полное погружение обрабатываемых инструментов в дезинфицирующий раствор. Крышка позволяет избежать ингаляционного контакта с дезинфекантом медицинского персонала, что особенно важно при химической стерилизации. Наличие поддона исключает контакт раствора с руками, позволяет создавать активную циркуляцию и самостекание дезинфицирующего раствора. Технические параметры: габаритные размеры не менее 760*460*190мм, масса не более (5,5)кг, внутренние размеры поддона не более 600*270*150мм, полный объем - 20±4,0 литров. | штука | 1 | 57000 | 57000
3 | Ларингоскоп одноразовый с комплектом клинков и рукояткой | В стерильной упаковке ,с предустановленным аккумулятором и смееным клинком. Компактный, складной, неразборный. Ручка-клинок ларингоскопа тип Макинтош со встроенным источником питания для однократного применения. Размер клинка № 3 - 10шт. и № 4 - 10шт. | комплект | 20 | 1500 | 30000
4 | Тонометр механический с фонендоскопом | Тонометр механический с фонендоскопом - прибор для самостоятельного измерения артериального давления. В комплекте нейлоновая манжета без кольца для окружности плеча 24-42см, манометр в противоударном корпусе, металлический фонендоскоп, груша с пылезащитным фильтром. Прибор должен быть совместим с пятью разными видами манжета с окружностью от 9 до 50 см. Тип устройства - механический, на плечо. Дипазон измерений давления 20-300мм рт.ст. Нагнетания воздуха - ручной с помощью "груши". Размер манжета 24-42 см. Фонендоскоп металлический. Гарантия не менее 12 месяцев. Комплектация: Манометр механического тонометра, нагнетатель давления (груша), оголовье фонендоскопа, головка фонендоскопа, Y-образный звукопровод фонендоскопа, манжет (одна изперечисленных типов H, D, P, S, B), руководство по эксплуатации, мягкий футляр для хранения приборов, гарантийный талон, поверка 2 года. | набор | 14 | 6000 | 84000
5 | Экспресс-тест для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме и цельной крови человека. Набор на 30 определений. | Назначение теста: Для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека. Предназначен для использования специалистами в области здравоохранения для помощи в диагностике ВИЧ-инфекции. Состав набюора : тест-касеты – 30шт, капиллярные трубки на 20 мкл – 30шт, разбавитель образца – 1 фл.х20 мл. Особенности экспресс-теста 4-го поколения: время результата – 15 мин., возможность исследования цельной крови, плазмы, сыворотки, минимальное количество образца – 20 мкл., встроенный контроль качества и внешнего контроля Positivia HIV p 24Ag, принцип метода – иммунохроматографический, возможность интерпретации результатов с помощью анализатора экспресс-тестов, распечатки, сохранения результатов анализа и передача данных к ЛИС/МИС системам, минимальные навыки персонала для тестирования. Срок годности 24 мес. Наличие переквалификации ВОЗ. | набор | 1 | 44700 | 44700
| Сумма закупа |  |  |  |  | 796020
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)