## МИ
Приложение 1
к объявлению 5 от 16.01.2024г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
Медицинские изделия
Реагенты | [5 empty] | 2791194
1 | Кассеты для определения группы крови и резус-фактора прямой и обратной реакцией (100 кассет в упаковке) | ABO Rh-D/кассета для определения групп крови прямой и обратной реакцией (анти-А/анти-В/анти-D(анти-RH1)/контроль/разбавитель для пробы обр. реак), 6 пробирочные кассеты содержащие стеклянные шарики и реактив (100 кассет в упаковке) | упаковка | 1 | 329974 | 329974
2 | Кассеты полиспецифические содержащие античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител (100 касcет в упаковке) | Анти-IgG, -C3d, полиспецифичная кассета для выявления связанных с эритроцитами молекул IgG или комплемента. Состоит из 6 колонок, содержащих антитела к глобулину человека Анти-IgG, -C3d. В качестве фильтра для эритроцитов содержит стеклянные шарики (100 касcет в упаковке) | упаковка | 4 | 341694 | 1366776
3 | Раствор слабой ионной силы для постановки проб на совместимость (в упаковке 3*10мл) | Буферный раствор низкой ионной силы для постановки проб на совместимость колоночной методикой (в упаковке 3*10мл) | упаковка | 2 | 33254 | 66508
4 | 0,8% стандартные эритроциты для скрининга антител (в упаковке 3*10мл) | Трехкомпонентный набор для выявления неожидаемых антител. В каждом из флаконов содержится 0,8%-я суспензия эритроцитов группы 0 отдельных доноров в растворе низкой ионной силы. Антигены, присутствующие на поверхности эритроцитов каждого из реагентов, указаны на прилагаемой карточке антигенного профиля (в упаковке 3*10мл) | упаковка | 13 | 50140 | 651820
5 | 0,8% стандартные эритроциты для определения группы крови обратной реакцией (в упаковке 2*3мл) | Двухкомпонентный набор для для определения группы крови обратной реакцией. В каждом из флаконов содержится 0,8%-я суспензия эритроцитов группы АВ0 и RH резус фактор отдельных доноров (в упаковке 2*3мл). | упаковка | 13 | 28932 | 376116
Реагенты для исследования системы гемостаза | [5 empty] | 4323506
6 | АПТВ-тест (100 определений) | Набор АПТВ-тест предназначен для выполнения базовой методики исследования системы гемостаза - определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени (АПТВ или АЧТВ). Определение АПТВ используется для выявления гипер- и гипокоагуляционного сдвига, контроля за гепаринотерапией при тромбозах, тромбоэмболиях и ДВС-синдромах различной этиологии, для диагностики гемофилии (дефицит факторов VIII, IX, XI), болезни Виллебранда. Реагенты набора могут использоваться для определения каолинового времени свертывания бедной и богатой тромбоцитами плазмы (активированного времени рекальцификации - АВР). Определяется время свертывания плазмы крови в условиях стандартизированной контактной (каолином) и фосфолипидной (кефалином) активации процесса в присутствии ионов кальция. Состав набора: Кефалин (лиофильно высушенный фосфолипидный компонент), на 1 мл - 2 фл., Каолин (концентрированная суспензия 40:1 в дистиллированной воде), 1 мл - 1 фл., Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 2 мл - 1 фл. ,. Кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М), 2 мл - 1 фл. Набор рассчитан на проведение не менее 100-200 анализов при расходе рабочих растворов реагентов по 0,1-0,05 мл на 1 анализ. | упаковка | 35 | 14800 | 518000
7 | РФМК-тест (200 определений) | Набор РФМК-тест предназначен для определения в плазме крови раст­во­римых фибрин-мономерных комплексов (РФМК), являющихся маркерами внутри­сосудис­то­го свертывания крови при тромбозах, тромбоэмболиях, ДВС-синдромах раз­лич­ного генеза. Принцип метода определения РФМК в плазме крови заключается в появлении в плазме, содер- ж­ащей РФМК, зёрен (паракоагулята) фибрина после добавления к ней раствора фенантролина. Состав набора: 1. Орто-фенантролина гидрохлорид, 70 мг - 2 фл. 2. Контроль-минус (лиофилизированная плазма крови человека, не содер­жа­щая РФМК), на 1 мл - 1 фл. 3. Контроль-плюс (лиофилизированная плазма крови человека, содержащая РФМК), на 1 мл - 1 фл. Набор рассчитан на проведение 200 анализов при расходе раствора фенантролина по 0,1 мл на 1 анализ. | упаковка | 50 | 19700 | 985000
8 | Контрольная плазма для гемостаза | Реагент является лиофилизированной смесью бедной тромбоцитами плазмы крови,полученной не менее, чем от 20 здоровых людей.РНП-плазма стабилизирована цитратом натрия, обследована на инфицированность вирусами гепатита В и ВИЧ.РНП-плазму применяют для стандартизации биологических реагентов, использующих в различных тестах при исследовании системы гемостаза и получения контрольных результатов, а также для проведения контроля качества анализов.РНП-плазму применяют в качестве контроля в следующих тестах: протромбиновое время свертывания,Активированное парциональное (частично0 тромбопластиновое времясвертывания (АПТВ/АЧТВ).Фасовка: референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма)(лиофильно высушенная контрольная плазма крови человека с нормальным диапозоном значения), на 1 мл во флаконе. | набор | 2 | 11218 | 22436
9 | Шарики стальные для фиксации времени образования сгустка ( на коагулометр TS-4000) | Шарики металические, вес шарика-55 мг, размер шарика 0,24см, количество в упаковке - 700 штук, срок работы 5 лет, для фиксации времени образования сгустка (на коагулометр TS-4000) | упаковка | 22 | 46039 | 1012858
10 | Кюветы реакционные ( на коагулометр TS-4000) | Кюветы пластиковые, вес кювет-2,94,вид кюветы-соеденины по 4 штуки,размер блока кювет(высота,длина,ширина) -30*65*16мм, линейные размеры ячейки кюветы( длина,ширина)-12*12мм, количество кювет в упаковке -700шт. Срок годности неограничен. (на коагулометр TS-4000) | упаковка | 22 | 81146 | 1785212
Реагенты для системы анализа крови SN 22200 EPOC | [5 empty] | 952000
5 | Тест-карты для системы анализа крови SN 22200 EPOC (№50) | Специальные тест-карты для автоматического портативного анализатора газов, электролитов и метаболитов крови SN 22200 EPOC. Определяемые параметры: измеряемые pH, рСО2, рО2, Na, K, Ca, Hct, Glu, Lac, Crea, расчетные cHCO3-, BE (ecf), cSO2, A, A-a, a/A, A (T), A-a (T), a/A (T), ClcTCO2, AGap, AGapK, cHgb, BE (b), eGFR, eGFR-a (50 тест-карт в упаковке) | упаковка | 2 | 384000 | 768000
6 | Капилляры гепаринизированные для капиллярной крови на систему анализа крови SN 22200 EPOC (№50) | Капилляры гепаринизированные для капиллярной крови на портативный анализатор газов крови, электролитов, метаболитов SN 22200 EPOC, объемом 97 мкл, с поршнем для введения крови в прибор (50 капилляров в упаковке) | упаковка | 2 | 92000 | 184000
Реагенты для блока ПМЛ | [5 empty] | 100200
7 | Эритротест-Цоликлон анти А 10 мл №10 | Прозрачная жидкость красного цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) не менее – 1:32. Реагент включает два моноклональных антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. Надежно выявляет антигены А1, А2, А3. 2ух серий, продуцируемых разными клеточными линиями. | флакон | 10 | 2100 | 21000
8 | Эритротест-Цоликлон анти В 10 мл №10 | Прозрачная жидкость синего цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В(III) не менее – 1:32. 2ух серий, продуцируемых разными клеточными линиями. | флакон | 10 | 2100 | 21000
9 | Эритротест-Цоликлон анти Д -супер 10 мл №10 | Моноклональные антитела человека класса IgM. Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте, Отличается высокой скоростью агглютинации на плоскости. Не требуется контроля с растворителем. Титр не менее 1:256 в реакции агглютинации в микроплате с D(+) эритроцитами. | флакон | 10 | 2400 | 24000
10 | Эритротест-Цоликлон анти Д 10 мл №10 | Моноклональные антитела человека класса IgG. Создан специально для определения всех форм D антигена, включая самые слабые. Не требуется контроля с растворителем. | флакон | 2 | 2400 | 4800
11 | Эритротест-Цоликлон АнтиАВ-5 мл | Моноклональные анти-А и анти-В антитела продуцируются двумя мышиными гибридомами и принадлежат к иммуноглобулинам класса М. Цоликлоны изготавливаются из асцитной жидкости мышей - носителей анти-А и анти-В гибридом. Цоликлон анти-АВ представляет собой смесь моноклональных анти-А и анти-В антител.Технология изготовления реагента исключает возможность его контаминации патогенными для человека вирусами. | флакон | 14 | 2100 | 29400
Реагенты и принадлежности для проведения цитологических исследований негинекологического материала к диагностическому оборудованию WisePrepDuet | [5 empty] | 5250000
12 | Набор для проведения цитологических исследований негинекологического материала к диагностическому оборудованию WisePrepDuet методом жидкостной цитологии | Набор для проведения цитологических исследований негинекологического материала к диагностическому оборудованию WisePrepDuet методом жидкостной цитологии: 1. Контейнер с фиксирующей жидкостью для негинекологического анализа во флаконе. Конструкция контейнера-флакона для забора состоит: пластиковая емкость с полным объемом 33мл, имеющая конусное дно, необходимое для центровочной фиксации, погруженной цитощётки с биологическим материалом, пластиковая емкость имеет цилиндрическую форму с наружным диаметром 30,9мм, высотой 63мм, на цилиндрической поверхности емкости имеется выступ по окружности (юбочка для фиксации), в верхней части емкости имеется наружная резьба для закручивания крышки, крышка емкости имеет сложную конструкцию, включающую в себя внутренний фильтр для первой грубой очистки биологического материала с верхней фольгированной мембраной, являющейся защитным клапаном для дальнейшего извлечения биоматериала, исключающий контакт с внешней средой и персоналом, на крышке имеется цилиндрический выступ наружным диаметром 19,8мм, который служит шлюзом для соединения с мембраной и направляющим фильтра; фиксирующая жидкость: клинический химический продукт во флаконе для цитологии, бесцветный раствор для сохранения проб, 17мл, состав: этанол, изопропиловый спирт, декстроза (Дглюкоза), трометамин, глицерин, очищенная вода. Хранить при температуре +2+30°С. Срок хранения флакона (без материала) - 2 года. Срок хранения флакона с материалом – 1 месяц при комнатной температуре – не менее 1шт. 2. Мембрана и направляющая фильтра. Мембрана и направляющая фильтра имеет сложную конструкцию, состоящую из двух частей. Первая часть включает в себя заборную иглу необходимую для пробивания защитного клапана крышки емкости и забора биологического материала, дополнительно снабжена мелкодисперсным фильтром, который отсекает примеси. Вторая часть снабжена осадочным мембранным фильтром, который предотвращает морфологическое изменение клеток, благодаря чему отсутствует необходимость в центрифугировании. Мембрана и направляющая фильтра состоящая из двух частей имеет герметичные шлюзовые соединения между собой и с крышкой емкости. Вся конструкция и соединения герметичны и исключают контакт персонала с биологическим материалом! Стерильные - не менее 1шт. 3. Облицованное (предметное) медицинское стекло. Размер: Толщина: (0,85 ~ 1,15мм), Длина: (75,5 ~ 76,5 мм), Ширина: (25,5 ~ 26,5 мм). способно показывать большое количество клеток на клейкой поверхности стекла. Срок годности 3года – не менее 1шт. 4. Покровное стекло. Размер: Толщина (0,1 ~ 0,2 мм), Длина (39,5 ~ 40,5 мм), Ширина (21,5 ~ 22,5 мм). Срок годности 3 года – не менее 1шт. 5. Средство для постоянного покрытия мазка. Бальзам-покрывающая среда, содержащая синтетический клей – не менее 0.0625мл на одно исследование. 6. Реагенты для обработки по Папаниколау. Набор для цитологической окраски на аппарате для окрашивания WisePrep PAP, предназначен для окрашивания цитологических препаратов по Папаниколау в составе: краситель гематоксилин- не менее 1 мл; краситель ЕА-50 - не менее 1 мл; краситель ОG-6 - не менее 1 мл. - 1 мл. каждого реагента на одно исследование. | набор | 1500 | 3500 | 5250000
| Сумма закупа |  |  |  |  | 13416900
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)