## ЛС и МИ
Приложение 1
к объявлению 6 от 16.01.2024г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
Лекарственные средства | [5 empty] | 1807086.9
1 | Атропин, раствор для инъекций 1мг/мл 1 мл | раствор для инъекций 1мг/мл 1 мл | ампула | 1460 | 14.45 | 21097
2 | Налбуфин | раствор для инъекций 10 мг/мл, 1,0 мл | ампула | 1850 | 884.43 | 1636195.5
3 | Электролиты (Натрия хлорид + Калия хлорид + Кальция хлорида дигидрат + Магния хлорида гексагидрат + Натрия ацетата тригидрат + Яблочная кислота), раствор для инфузий, 500 мл | раствор для инфузий, 500 мл | флакон | 280 | 534.98 | 149794.4
Медицинские изделия | [5 empty] | 4762551.9
4 | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл, стерильный, для однократного применения | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл. Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм, зеленый. Корпус: стиролакрилонитрил/акрилонитрилбутадиенстирол. Защитная крышка и защелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения | штука | 3100 | 640 | 1984000
5 | Бинт нестерильный | Бинты изготовлены из отбеленной медицинской марли. Длина и ширина 7м х 14см; не стерильный | штука | 1440 | 63.92 | 92044.8
6 | Бинт стерильный | Бинты изготовлены из отбеленной медицинской марли. Длина и ширина 7м х 14см; стерильный | штука | 380 | 59.74 | 22701.2
7 | Бумага для ЭКГ аппарата Cardio Care 2000 | Бумага для ЭКГ аппарата Cardio Care 2000, розового цвета, с диаграмной сеткой, внешняя обмотка, размер 215х25х16мм | штука | 150 | 2025 | 303750
8 | Жгут стягивающий ЖВ-01 (с фиксатором) | При проведении внутривенных манипуляций с помощью жгута кровоостанавливающего ЖВ-01 исключено защемление кожи, одежды. Конструкция жгута позволяет работать с ним одной рукой. Вес жгута около 100 г. Длина жгута (525±25) мм.Защелка удерживается в корпусе при нагрузке на эластичную ленту не менее 8кГс. | штука | 176 | 1800 | 316800
9 | Игла спинальная 27G*90 мм с интродьюсером 22G*38 мм | Игла спинальная 27G*90 мм с интродьюсером 22G*38 мм | штука | 500 | 642 | 321000
10 | Индикаторы для наружнего применения 120/45№1000 | Индикаторы для наружнего применения 120/45, в упаковке по 1000 штук. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками (индикаторная метка и элемент сравнения) и маркировкой (наименованием индикатора, обозначением метода стерилизации, параметрами стерилизационной выдержки, логотипом предприятия-изготовителя). Индикаторы, разделенные перфорацией, поставляются в листах. На лицевую поверхность индикатора нанесено прозрачное защитное паропроницаемое водоотталкивающее полимерное пленочное покрытие, изолирующее индикаторную композицию и предотвращающее её контакт с медицинскими изделиями. Прозрачная полимерная пленка, закрывающая сверху индикаторную метку, не должна иметь царапин и механических повреждений. Индикаторная композиция не проникает через подложку и не оставляет следы на материале, с которым индикатор соприкасается до, в течение и после соответствующего режима стерилизации. Индикаторы на обратной стороне имеют липкий слой, закрытый защитной бумагой и обеспечивающий их крепление в камере стерилизатора и в качестве документа архива. При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный красно-оранжевый цвет индикаторной метки необратимо меняется. При соблюдении условий паровой стерилизации индикаторная метка достигает цвета элемента сравнения (темно-фиолетовый) или становится темнее него. | упаковка | 5 | 3200 | 16000
11 | Индикаторы для наружнего и внутреннего применения 134/5-02№1000 | Индикаторы для наружнего и внутреннего применения 134/5-02, в упаковке по 1000 штук. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками (индикаторная метка и элемент сравнения) и маркировкой (наименованием индикатора, обозначением метода стерилизации, параметрами стерилизационной выдержки, логотипом предприятия-изготовителя). Индикаторы, разделенные перфорацией, поставляются в листах. На лицевую поверхность индикатора нанесено прозрачное защитное паропроницаемое водоотталкивающее полимерное пленочное покрытие, изолирующее индикаторную композицию и предотвращающее её контакт с медицинскими изделиями. Прозрачная полимерная пленка, закрывающая сверху индикаторную метку, не должна иметь царапин и механических повреждений. Индикаторная композиция не проникает через подложку и не оставляет следы на материале, с которым индикатор соприкасается до, в течение и после соответствующего режима стерилизации. Индикаторы на обратной стороне имеют липкий слой, закрытый защитной бумагой и обеспечивающий их крепление в камере стерилизатора и в качестве документа архива. При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный красно-оранжевый цвет индикаторной метки необратимо меняется. При соблюдении условий паровой стерилизации индикаторная метка достигает четкий цветовой переход от начального светло- зеленого к конечному темному зеленому. | упаковка | 25 | 11964 | 299100
12 | Индикаторы для наружнего и внутреннего применения 120/45-02№1000 | Индикаторы для наружнего и внутреннего применения 120/45-02, в упаковке по 1000 штук. Метод стерилизации: паровой. Комплектация: индикаторы. Класс индикатора: 4 многопеременные индикаторы. Контролируемый режим стерилизации: 120/45. Контрольный режим: 120/45. Тип индикатора: химический. Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара - внутри упаковок и стерилизуемых изделий, а также снаружи в контрольных точках парового стерилизатора при стерилизации с удалением воздуха из камеры методом продувки паром. Контролируемые режимы стерилизации: 120 °С/45 минут. | упаковка | 20 | 7000 | 140000
13 | Канюля внутривенная с катетером и клапаном для инъекций, размер 20G | Канюля внутривенная с катетером и клапаном для инъекций, размер 20G | штука | 2600 | 65.7 | 170820
14 | Катетер Фоллея, двухходовой катетер, латексный с силиконовым покрытием, размер 18 | Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея , включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15 мл. Размер 18. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 2220 | 265.87 | 590231.4
15 | Катетер Фоллея, двухходовой катетер, латексный с силиконовым покрытием, размер 20 | Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея, включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15 мл. Размер 20 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 760 | 265.87 | 202061.2
16 | Катетер Фоллея, двухходовой катетер, латексный с силиконовым покрытием, размер 24 | Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея, включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15 мл. Размер 24 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 200 | 265.87 | 53174
17 | Мешок типа АМБУ | Комплекты дыхательные для ручной ИВЛ (мешок реанимационный типа «Амбу») предназначены для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом взрослым в условиях дыхательной недостаточности любой этиологии. | штука | 12 | 11900 | 142800
18 | Скальпель, одноразовый, стерильный №22 | Скальпель, одноразовый, стерильный №22 | штука | 850 | 80.01 | 68008.5
19 | Уроприемник, дренируемый прозрачный однокомпенентный 10*55 | Уроприемник, дренируемый прозрачный однокомпенентный 10*55 | штука | 30 | 1335.36 | 40060.8
| Сумма закупа |  |  |  |  | 6569638.8
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)