## МИ
Приложение 1
к объявлению 80 от 22.09.2023г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
Медицинские изделия | [5 empty] | 3313282.48
1 | Аптечка первой помощи населению | Аптечка первой помощи населению: бинты стерильные - 2шт, бинты нестерильные- 2шт, вата- 1уп, стерильные перчатки размером (7-8) - 6 пар, лейкопластырь- 1уп, жгут- 1 шт, спирт этиловый 70%- 1фл, груша (для отсасывания слизи)- 1шт, стерильный шпатель (для открытия ротовой полости)-1шт , мешок Амбу- 1шт, тонометр- 1шт, фонендоскоп- 1шт, валидол 0,06 грамм- 1уп, нитроглицерин 0,005- 1уп, эпинефрин 0,1%- 1уп, раствор йода 5%- 1фл, нитроглицерин 0,005- 1уп, раствор аммиака 10 %-1фл, эпинефрин 0,1%- 1уп, раствор йода 5%- 1фл. | штука | 3 | 135000 | 405000
2 | Бинт нестерильный | Бинты изготовлены из отбеленной медицинской марли. Длина и ширина 7м х 14см; не стерильный | штука | 1384 | 63.92 | 88465.28
3 | Бинт стерильный | Бинты изготовлены из отбеленной медицинской марли. Длина и ширина 7м х 14см; стерильный | штука | 280 | 59.74 | 16727.2
4 | Вата 25 гр сжатый медицинская, гигроскопическая, гигиеническая стерильная | Вата 25 гр сжатый медицинская, гигроскопическая, гигиеническая стерильная | упаковка | 21 | 95 | 1995
5 | Зажим для почечной ножки изогнутый под углом, длиной 208 мм | Зажим для почечной ножки изогнутый под углом, длиной 208 мм | штука | 20 | 10000 | 200000
6 | Зажим по типу Зинкер, лигатурный слегка изогнутый, длиной 300мм | Зажим по типу Зинкер, лигатурный слегка изогнутый, длиной 300мм | штука | 35 | 3800 | 133000
7 | Зеркало для отведения печени, размер 255х10 | Зеркало для отведения печени, размер 255х10 | штука | 12 | 11500 | 138000
8 | Зонд ректальный (ПХВ) для одноразового применения размер №30 | Зонд ректальный (ПХВ) для одноразового применения размер №30 | штука | 110 | 235.4 | 25894
9 | Иглодержатель сосудистый с твердосплавленными пластинами 160 мм | Иглодержатель сосудистый с твердосплавленными пластинами 160 мм | штука | 30 | 3200 | 96000
10 | Иглодержатель сосудистый с твердосплавленными пластинами 200 мм | Иглодержатель сосудистый с твердосплавленными пластинами 200 мм | штука | 20 | 3200 | 64000
11 | Катетер внутривенный Бабочка, размер 21G | Катетер внутривенный Бабочка, размер 21G | штука | 600 | 17 | 10200
12 | Катетер Фоллея, трехходовой катетер, латексный с силиконовым покрытием, размер 14 | Катетер Фолея из латекса Уретральный трехходовой катетер Фолея из 100% силикона, для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник тип Дюфура. Прозрачность силикона позволяет провести визуальную оценку внутреннего просвета и вынести решение о необходимости замены катетера, латексный с силиконовым покрытием, размер 14 | штука | 150 | 266 | 39900
13 | Клеенка подкладная медицинская 25 метров в рулоне | Клеенка подкладная 25 метров в рулоне. Цвет оранжевая или коричневая. Применяется в качестве подкладочного непроницаемого материала для санитарно- гигиенических целей в медицинских учреждениях, личном пользовании в рулонах по 45 погонных метров в каждом, ширина рулона - 0,84 м +4%. | метр | 250 | 629.16 | 157290
14 | Ларингоскоп ламповый с комплектом клинков и рукояткой, одноразовый | В стерильной упаковке ,с предустановленным аккумулятором и смееным клинком. Компактный, складной, неразборный. Ручка-клинок ларингоскопа тип Макинтош со встроенным источником питания для однократного применения. Размер клинка № 3 | упаковка | 20 | 5450 | 109000
15 | Лезвие хирургическое, съемное, одноразовое №22 | Лезвие хирургическое, съемное, одноразовое №22 | штука | 880 | 79 | 69520
16 | Лезвие хирургическое, съемное, одноразовое №23 | Лезвие хирургическое, съемное, одноразовое №23 | штука | 330 | 79 | 26070
17 | Линия для мониторинга газов типа Luer (трубка пробозаборник). Внутренний диаметр 1,2мм, длина 2,45м | Линия для мониторинга газов типа Luer (трубка пробозаборник). Внутренний диаметр 1,2мм, длина 2,45м | штука | 100 | 3651.91 | 365191
18 | Маска одноразовая с экраном | Одноразовые трехслойные маски на резиночках с водоотталкивающим покрытием. Внутренняя поверхность маски покрыта специальным слоем, предотвращающим запотевание. Присутствует зажим для носа. Маска снабжена защитным экраном для глаз. Ультралегкий защитный экран с антизапотевающим покрытием для эффективной защиты лица, органов дыхания и зрения. Приклеивается на маску, удобен и прост в использовании. | штука | 370 | 1900 | 703000
19 | Медификс система для измерения ЦВД 180 С №50 | Медификс система, шкала для измерения центрального венозного давления. Градуировка от +30см вод.ст.до -15см вод.ст. Длина - 80 см. Для многократного применения. Материал ударопрочная пластмасса. С универсальным фиксирующим зажимом. | штука | 10 | 4500 | 45000
20 | Набор для эпидуральной анестезии | Эпидуральный набор с иглой 18G разъем типа Луер Лок размер эпидурального катетер 21G шприц утраты сопротивления трехкомпонентный объемом 10 мл. | штука | 50 | 2790 | 139500
21 | Пинцет для грудной хирургии, 300 мм | Пинцет для грудной хирургии, 300 мм | штука | 20 | 3200 | 64000
22 | Презервативы для УЗИ в закрытой упоковке | Презервативы для УЗИ рекомендованы для использования со всеми видами ректо-вагинальных датчиков аппарата ультразвукового исследовани. | штука | 200 | 27.4 | 5480
23 | Спринцовка размер №9 с твердым наконечником | Спринцовка №9 с твердым наконечником. Предназначена для медицинских целей в лечебных учреждениях и для индивидуального использования: для ирригации и отсасывания жидкости из полостей организма. 270 мл | штука | 50 | 341 | 17050
24 | Троакар полостной, диаметром 7 мм. Троакар полостной имеет иглу трёхгранной заточки диаметром 7 мм. Предназначен для пункции брюшной и грудной полости с последующим проведением дренажей или инструментов. Возможность обработки дезинфекционными растворами, разработанными для металлических инструментов. | Троакар полостной, диаметром 7 мм. Троакар полостной имеет иглу трёхгранной заточки диаметром 7 мм. Предназначен для пункции брюшной и грудной полости с последующим проведением дренажей или инструментов. Возможность обработки дезинфекционными растворами, разработанными для металлических инструментов. | штука | 5 | 9300 | 46500
25 | Шовный хирургический стерильный материал простой 3/0 с иглой | Шовный хирургический стерильный материал простой 3/0 с иглой, длина нити 75см, игла колющая 26мм, изгиб 1/2. | штука | 50 | 450 | 22500
26 | Щипцы биопсионные для шейки матки со щелевидным отверстием №1, длиной 138 мм | Щипцы биопсионные для шейки матки со щелевидным отверстием №1, длиной 138 мм | штука | 6 | 27000 | 162000
27 | Щипцы биопсионные для шейки матки с круглым отверстием №2, длиной 138 мм | Щипцы биопсионные для шейки матки с круглым отверстием №2, длиной 138 мм | штука | 6 | 27000 | 162000
Реагенты и принадлежности для проведения цитологических исследований негинекологического материала к диагностическому оборудованию WisePrepDuet | [5 empty] | 1750000
28 | Набор для проведения цитологических исследований негинекологического материала к диагностическому оборудованию WisePrepDuet методом жидкостной цитологии | Набор для проведения цитологических исследований негинекологического материала к диагностическому оборудованию WisePrepDuet методом жидкостной цитологии: 1. Контейнер с фиксирующей жидкостью для гинекологического анализа во флаконе. Конструкция контейнера-флакона для забора состоит: пластиковая емкость с полным объемом 33мл, имеющая конусное дно, необходимое для центровочной фиксации, погруженной цитощётки с биологическим материалом, пластиковая емкость имеет цилиндрическую форму с наружным диаметром 30,9мм, высотой 63мм, на цилиндрической поверхности емкости имеется выступ по окружности (юбочка для фиксации), в верхней части емкости имеется наружная резьба для закручивания крышки, крышка емкости имеет сложную конструкцию, включающую в себя внутренний фильтр для первой грубой очистки биологического материала с верхней фольгированной мембраной, являющейся защитным клапаном для дальнейшего извлечения биоматериала, исключающий контакт с внешней средой и персоналом, на крышке имеется цилиндрический выступ наружным диаметром 19,8мм, который служит шлюзом для соединения с мембраной и направляющим фильтра; фиксирующая жидкость: клинический химический продукт во флаконе для цитологии, бесцветный раствор для сохранения проб, 17мл, состав: этанол, изопропиловый спирт, декстроза (Дглюкоза), трометамин, глицерин, очищенная вода. Хранить при температуре +2+30°С. Срок хранения флакона (без материала) - 2 года. Срок хранения флакона с материалом – 1 месяц при комнатной температуре – не менее 1шт. 2. Мембрана и направляющая фильтра. Мембрана и направляющая фильтра имеет сложную конструкцию, состоящую из двух частей. Первая часть включает в себя заборную иглу необходимую для пробивания защитного клапана крышки емкости и забора биологического материала, дополнительно снабжена мелкодисперсным фильтром, который отсекает примеси. Вторая часть снабжена осадочным мембранным фильтром, который предотвращает морфологическое изменение клеток, благодаря чему отсутствует необходимость в центрифугировании. Мембрана и направляющая фильтра состоящая из двух частей имеет герметичные шлюзовые соединения между собой и с крышкой емкости. Вся конструкция и соединения герметичны и исключают контакт персонала с биологическим материалом! Стерильные - не менее 1шт. 3. Облицованное (предметное) медицинское стекло. Размер: Толщина: (0,85 ~ 1,15мм), Длина: (75,5 ~ 76,5 мм), Ширина: (25,5 ~ 26,5 мм). способно показывать большое количество клеток на клейкой поверхности стекла. Срок годности 3года – не менее 1шт. 4. Покровное стекло. Размер: Толщина (0,1 ~ 0,2 мм), Длина (39,5 ~ 40,5 мм), Ширина (21,5 ~ 22,5 мм). Срок годности 3 года – не менее 1шт. 5. Средство для постоянного покрытия мазка. Бальзам-покрывающая среда, содержащая синтетический клей – не менее 0.0625мл на одно исследование. 6. Реагенты для обработки по Папаниколау. Набор для цитологической окраски на аппарате для окрашивания WisePrep PAP, предназначен для окрашивания цитологических препаратов по Папаниколау в составе: краситель гематоксилин- не менее 1 мл; краситель ЕА-50 - не менее 1 мл; краситель ОG-6 - не менее 1 мл. - 1 мл. каждого реагента на одно исследование. | набор | 500 | 3500 | 1750000
| Сумма закупа |  |  |  |  | 5063282.48
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)