## ЛС и МИ
Приложение 1
к объявлению 9 от 13.01.2023г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
Лекарственные средства | [5 empty] | 522851.25
1 | Аммиак | раствор для наружного применения 10 % 20 мл | флакон | 45 | 40.61 | 1827.45
2 | Атропин | раствор для инъекций 1мг/мл 1 мл | ампула | 2550 | 14.45 | 36847.5
3 | Перекись водорода 3%- 100,0 | раствор для наружного применения 3% 100 мл | флакон | 924 | 104.4 | 96465.6
4 | Простое сочетание солей и ветрогонных препаратов | суспензия для внутреннего применения 170 мл | флакон | 46 | 980 | 45080
5 | Электролиты (Натрия хлорид + Калия хлорид + Кальция хлорида дигидрат + Магния хлорида гексагидрат + Натрия ацетата тригидрат + Яблочная кислота) | раствор для инфузий, 500 мл | флакон | 590 | 580.73 | 342630.7
Медицинские изделия | [5 empty] | 9538175.5
6 | Аспирационный наконечник | Наконечник аспирационный, гибкий, тонкий, с отверстием для вакуум-контроля. Катетеры эластичны и могут сгибаться оператором для изменения угла и приспособления к специальным нуждам. Диаметр - 12 Fr. Длина - 25см. Стерильно. | штука | 1200 | 836 | 1003200
7 | Бумага для ЭКГ аппарата Cardio Care 2000 | Бумага для ЭКГ аппарата Cardio Care 2000, розового цвета, с диаграмной сеткой, внешняя обмотка, размер 215х25х16мм | штука | 20 | 2290 | 45800
8 | Жгут стягивающий ЖВ-01 (с фиксатором) | При проведении внутривенных манипуляций с помощью жгута кровоостанавливающего ЖВ-01 исключено защемление кожи, одежды. Конструкция жгута позволяет работать с ним одной рукой. Вес жгута около 100 г. Длина жгута (525±25) мм.Защелка удерживается в корпусе при нагрузке на эластичную ленту не менее 8кГс. | штука | 100 | 3500 | 350000
9 | Зонд ректальный (ПХВ) для одноразового применения размер №30 | Зонд ректальный (ПХВ) для одноразового применения размер №30 | штука | 100 | 235.4 | 23540
10 | Изогнутые иглы Губера предназначены для инфузии 20G - 0,9мм/рабочая длина 20 мм | Изогнутые иглы Губера предназначены для инфузии 20G. Диаметр иглы Губера 0,9 мм 20G, полезная длина 20 мм. | штука | 1270 | 1890 | 2400300
11 | Калоприемник от 20 до 80мм | Однокомпонентные калоприемники представляют собой емкости из запахонепроницаемой пленки. Двойная система крепления – липкий фланец и герметизирующее кольцо – надежно удерживает емкость на теле пациента и обеспечивает герметичность и отсутствие запаха. Кроме того, материал кольца обладает ранозаживляющими свойствами. Емкости комплектуются пластиковым зажимом, позволяющим удалять содержимое и промывать калоприемник, не снимая его со стомы. Калоприемник – для стомы диаметром от 20 до 80мм. Калоприемники наружная сторона емкостей выполнена из прозрачной бесцветной полимерной пленки, что позволяет контролировать содержимое. Калоприемники выполнены полностью из непрозрачной пленки телесного цвета с мягкой сетчатой подкладкой, прилегающей к коже. В комплекте, состоящем из 5 емкостей, 1 пластикового зажима и инструкции по использованию. | комплект | 300 | 503.77 | 151131
12 | Канюля внутривенная с катетером и клапаном для инъекций, размер 18G, зеленая | Канюля внутривенная с катетером и клапаном для инъекций, размер 18G, зеленая | штука | 6400 | 65.7 | 420480
13 | Канюля внутривенная с катетером и клапаном для инъекций, размер 20G | Канюля внутривенная с катетером и клапаном для инъекций, размер 20G | штука | 2950 | 65.7 | 193815
14 | Катетер внутривенный Бабочка, размер 21G | Катетер внутривенный Бабочка, размер 21G | штука | 600 | 17 | 10200
15 | Катетер Фоллея, трехходовой катетер, латексный с силиконовым покрытием, размер 14 | Катетер Фолея из латекса Уретральный трехходовой катетер Фолея из 100% силикона, для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник тип Дюфура. Прозрачность силикона позволяет провести визуальную оценку внутреннего просвета и вынести решение о необходимости замены катетера, латексный с силиконовым покрытием, размер 14 | штука | 150 | 266 | 39900
16 | Катетер Фоллея, двухходовой катетер, латексный с силиконовым покрытием, размер 16 | Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея , включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15 мл. Размер 16 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 550 | 266 | 146300
17 | Катетер Фоллея, двухходовой катетер, латексный с силиконовым покрытием, размер 18 | Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея , включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15 мл. Размер 18. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 502 | 266 | 133532
18 | Катетер Фоллея, двухходовой катетер, латексный с силиконовым покрытием, размер 24 | Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея, включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15 мл. Размер 24 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 250 | 266 | 66500
19 | Катетер Фоллея, двухходовой катетер, латексный с силиконовым покрытием, размер 20 | Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея, включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15 мл. Размер 20 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 900 | 266 | 239400
20 | Катетер Фоллея, двухходовой катетер, латексный с силиконовым покрытием, размер 22 | Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. резиновые. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея, включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15 мл. Размер 20 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 300 | 266 | 79800
21 | Катетр Фоллея, трехходовой катетер из силикона, размер 22 | Катетер 22 Ch, баллон 30 мл, 2 отверстия, длина 41 см 174030 Уретральный трехходовой катетер Фолея из 100% силикона, для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник тип Дюфура. Прозрачность силикона позволяет провести визуальную оценку внутреннего просвета и вынести решение о необходимости замены катетера. Катетеры Фолея из силикона характеризуются чрезвычайной экономической эффективностью благодаря отличным характеристикам при долговременном использовании. Прозрачный. Баллон 30 мл. Длина катетера 41см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Рентгенконтрастные наконечник и продольная линия. Размер 22 Ch. Два боковых противолежащих овальных дренажных отверстия, расположенные в шахматном порядке. Одно чашевидное отверстие большего диаметра на проксимальном конце. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для одноразового использования. Не содержит латекса. | штука | 100 | 10100 | 1010000
22 | Комплект для кислородной терапии (назальные кислородные канюли, размер L) | Комплект для кислородной терапии (назальные кислородные канюли, размер L) | штука | 710 | 481.5 | 341865
23 | Кружка Эсмарха 2 литра одноразовые | Кружка Эсмарха 2 литра одноразовые | штука | 810 | 810 | 656100
24 | Нить хирургический капрон, нерассасывающая №6, 20метр, стерильный | Нить хирургический капрон, нерассасывающая №6, 20метр, стерильный | штука | 300 | 570 | 171000
25 | Соединительная трубка для аспирационного наконечника одноразовый размер 1/4in,360cm | Соединительная трубка для аспирационного наконечника одноразовый размер 1/4in,360cm | штука | 1250 | 765.05 | 956312.5
26 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 3 мл, с иглой 21G | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 3 мл, с иглой 21G | штука | 31000 | 25 | 775000
27 | Шприц тип Жанэ 50 мл одноразовый с наконечникам для катетерной насадки | Шприц тип Жанэ 50 мл одноразовый с наконечникам для катетерной насадки | штука | 900 | 360 | 324000
Реактивы для исследования системы гемостаза | [5 empty] | 464500
28 | АПТВ-тест (100 определений) | Набор АПТВ-тест предназначен для выполнения базовой методики исследования системы гемостаза - определения активированного парциального (частичного) тромбоп­лас­ти­но­во­го времени (АПТВ или АЧТВ).Состав набора: Кефалин (лиофильно высушенный фосфолипидный компонент), на 1 мл - 2 фл., Каолин (концентрированная суспензия 40:1 в дистиллированной воде), 1 мл - 1 фл., Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 2 мл - 1 фл. ,. Кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М), 2 мл - 1 фл. Набор рассчитан на проведение не менее 100-200 анализов при расходе рабочих растворов реагентов по 0,1-0,05 мл на 1 анализ | упаковка | 10 | 9800 | 98000
29 | Тех-пластин тест (100 определений) | Техпластин-тест 4*25 тестов. Техпластин-тест предназначен для оценки протромбинового времени свертывания. Тромбопластин (фактор III, тромбокиназа) превращает протромбин плазмы крови в присутствии ионов кальция в активный фермент тромбин, трансформирующий фибри-ноген плазмы крови в нерастворимый фибрин. Измеряется протромбиновое время - время образования фибрина в плазме крови в присутствии ионов кальция и тромбо-пластина (растворимого экстракта из мозга кролика). | упаковка | 15 | 12000 | 180000
30 | РФМК-тест (200 определений) | Набор РФМК-тест предназначен для определения в плазме крови раст­во­римых фибрин-мономерных комплексов (РФМК), являющихся маркерами внутри­сосудис­то­го свертывания крови при тромбозах, тромбоэмболиях, ДВС-синдромах раз­лич­ного генеза. Принцип метода определения РФМК в плазме крови заключается в появлении в плазме, содер- ж­ащей РФМК, зёрен (паракоагулята) фибрина после добавления к ней раствора фенантролина. Состав набора: 1. Орто-фенантролина гидрохлорид, 70 мг - 2 фл. 2. Контроль-минус (лиофилизированная плазма крови человека, не содер­жа­щая РФМК), на 1 мл - 1 фл. 3. Контроль-плюс (лиофилизированная плазма крови человека, содержащая РФМК), на 1 мл - 1 фл. | упаковка | 15 | 11500 | 172500
31 | Контрольная плазма для гемостаза | Реагент является лиофилизированной смесью бедной тромбоцитами плазмы крови,полученной не менее, чем от 20 здоровых людей.РНП-плазма стабилизирована цитратом натрия, обследована на инфицированность вирусами гепатита В и ВИЧ.РНП-плазму применяют для стандартизации биологических реагентов, использующих в различных тестах при исследовании системы гемостаза и получения контрольных результатов, а также для проведения контроля качества анализов.РНП-плазму применяют в качестве контроля в следующих тестах: протромбиновое время свертывания,Активированное парциональное (частично0 тромбопластиновое времясвертывания (АПТВ/АЧТВ).Фасовка: референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма)(лиофильно высушенная контрольная плазма крови человека с нормальным диапозоном значения), на 1 мл во флаконе. | набор | 2 | 7000 | 14000
| Сумма закупа |  |  |  |  | 10525526.75
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)