## МИ
Приложение 1
к протоколу 11 от 20.02.2024г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | ТОО "ГЕЛИКА" | ТОО "Forte NS" Цена | ТОО "Forte NS" Сумма | ТОО "NUR MEDICAL COMPANY" Цена | ТОО "NUR MEDICAL COMPANY" Сумма | ТОО "BioHimLab" Цена | ТОО "BioHimLab" Сумма | ТОО "IzidaMedLab" | ТОО "Альянс" Цена | ТОО "Альянс" Сумма | ИП Ақберді Уалихан Цена | ИП Ақберді Уалихан Сумма
Медицинские изделия | [5 empty] | 5230185
1 | Биопсийные кассеты с квадратными отверстиями с крышкой, белого цвета, размер 0,4мм (500 шт в упаковке) | Биопсийные кассеты с квадратными отверстиями с крышкой, белого цвета предназначены для проводки биопсийного материала, размер отверстий в кассете составляет 0,4 мм (500 шт в упаковке) | упаковка | 12 | 49075 | 588900 |  | 42500 | 510000
2 | Биопсийные прокладки размер 2,5 х 3 см*2мм | Биопсийные прокладки предназначены для вложения в кассеты или капсулы, чтобы воспрепятствовать потере небольшого биопсийного материала, устойчивы к действию растворителей. Толщина биопсийных колодок составляет 2 мм, а размер - 2,5 х 3 см. Материал: полиэфир - пенополиуретан (литротопрен). Полиуретановая пена гарантирует высокую стойкость растворителей, а ее структура с открытыми ячейками позволяет жидкостям (спиртам, растворителям и парафину) безопасно перемещаться через ткань во время обработки. Фильтры могут быть автоклавированы (максимальная температура: 134 ° C). Для стерилизации достаточно температуры 121 ° C. Фильтры упаковываются в герметичные полиэтиленовые пакеты, чтобы поддерживать их в чистоте и неповрежденном до использования. | штука | 10000 | 33.75 | 337500 |  | 29 | 290000
3 | Стандартные заливочные кассеты с круглыми отверстиями без крышки (1000 шт в упаковке) | Стандартные заливочные кассеты с круглыми отверстиями без крышки предназначены для заливки образцов материала гистологической парафиновой средой (1000 шт в упаковке) | упаковка | 57 | 75505 | 4303785 |  | 67755 | 3862035
Реагенты | [5 empty] | 9982050
4 | Синтетическая монтирующая среда, 500мл во флаконе | Синтетическая монтирующая среда для приготовления гистологических и цитологических препаратов, флакон на 500 мл с дозатором выполненным из плексигласа, обеспещивающий забор монтирующей среды до 1 мл. Цвет – прозрачный. Растворимость – в воде нерастворим; растворяется в эфире, кетонах, ароматических углеводородах и D-лимонене. Коэффициент преломления - 1.5. Динамическая вязкость - 250 при 450 мПа* и 20°C. Препарат отличается стабильностью при воздействии прямых солнечных лучей, высоких температур, влажности и УФ-лучей. | флакон | 29 | 36450 | 1057050 |  | 34350 | 996150
5 | Ксилол гистологический, 5 литров в канистре | Ксилол для гистологии. Прозрачная жидкость, не содержащая в своем составе посторонних примесей и воды, не темнее раствора 0,003 г К2Cr2О7, Плотность при 20 °С, г/см3 0,878-0,880, Температурные пределы перегонки от 5 до 95%, °С, не более 0,4, Температура кристаллизации, °С, не ниже минус 25,5, Содержание основного вещества, %, не менее 99,2; бромное число, г брома на 100 мл ортоксилола не более ГОСТ 2706.11, норма по ТУ 0,18, фактическое значение менее 0,01.Первичный контейнер: белая бутылка в полиэтилентерефталате (ПЭТ). Фасовка 5 литров. | канистра | 156 | 42500 | 6630000 |  | 35000 | 5460000
6 | Гематоксилин Майера, 2500 мл во флаконе | Гематоксилин Майера, 2500 мл. Краситель для микроскопических препаратов. Обеспечивает визуализацию ядер клеток в срезах (парафиновых, криостатных, вибрoтомных, изготовленных на замораживающем микротоме) и цитологических препаратах. Реагент не содержит этанола и метанола. Предназначен для использования в качестве ядерного красителя при постановке иммуноцитохимических реакций в сочетании с различными типами хромогенов (в том числе и с растворимыми в этаноле) и для окраски гематоксилин-эозином. Гематоксилин- краситель, который получается из эфирных экстрактов кампшевого дерева. Реагент гератоксилина не содержит этанола и метанола. Состав: гематоксилин (CAS 517-28-2), алюминиевый сульфат калия (CAS 7784-24-9), йодистый калий (CAS 64-19-7), стабилизаторы. Первичный контейнер: белая бутылка в полиэтилентерефталате (ПЭТ). Полезная вместимость 2500 мл. Крышка HDPE синего цвета. Полиэтилентерефталат представляет собой термопластичный полимер семейства полиэфиров. ПЭТ является оптимальным барьером для кислорода, углекислого газа и других газов. Этот материал обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и инерции по отношению к химическим агентам (растворители: ксилол, лимонен, жидкие парафины, спирты, кислоты, основания и т. Д.). Он биологически инертен. Он представляет собой хороший барьер для воды и влажности, показывает большую твердость и механическое сопротивление. Бутылка имеет оптимальное сцепление. Отсутствие ручек уменьшает пространство для хранения. Защитная крышка обеспечивает точное и чистое использование. | флакон | 25 | 91800 | 2295000 |  | 78800 | 1970000
7 | Эозин водный 1% раствор, 2500мл во флаконе | Эозин 1% водный раствор, 2500 мл. Эозин является цитоплазматическим красителем. Окрашивает цитоплазму клеток и волокна межклеточного вещества в срезах и цитологических препаратах в различные оттенки розового цвета. Предназначен для использования в качестве цитоплазматического красителя после окраски гематоксилином. Спиртовые растворы эозина окрашивают ткани более интенсивно, чем водные. Cостав: эозин (CAS 17372-87-1, CE 2414096), деионизированная вода.Первичный контейнер: белая бутылка в полиэтилентерефталате (ПЭТ). Полезная вместимость 2500 мл. Крышка HDPE синего цвета. Полиэтилентерефталат представляет собой термопластичный полимер семейства полиэфиров. ПЭТ является оптимальным барьером для кислорода, углекислого газа и других газов. Этот материал обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и инерции по отношению к химическим агентам (растворители: ксилол, лимонен, жидкие парафины, спирты, кислоты, основания и т. Д.). Он биологически инертен. Он представляет собой хороший барьер для воды и влажности, показывает большую твердость и механическое сопротивление. Бутылка имеет оптимальное сцепление. Отсутствие ручек уменьшает пространство для хранения. Защитная крышка обеспечивает точное и чистое использование. | флакон | 25 | 78300 | 1957500 |  | 71950 | 1798750
Реагенты для серологического исследования | [5 empty] | 252000
8 | Набор реагентов для обнаружения сифилиса методом агглютинации с RPR-кардиолипиновым антигеном. На 1000 определений. | Набор реагентов для обнаружения сифилиса методом агглютинации с RPR-кардиолипиновым антигеном. Состав RPR Reagent- взвесь угольных частиц, покрытые липидным комплексом с кардиолипином,лицитином и холестеролом в фосфатном буфере: RPR -Pozitive Control-RPR-синтетический контроль, титрNegative Contro-lсинтетический контроль. Слайд многоразового использования: палочки для смешивания,двухсторонние. На 1000 определений. | набор | 9 | 28000 | 252000 | [8 empty] | 27000 | 243000
Реагенты для исследования системы гемостаза | [5 empty] | 1525436
9 | АПТВ-тест (100 определений) | Набор АПТВ-тест предназначен для выполнения базовой методики исследования системы гемостаза - определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени (АПТВ или АЧТВ). Определение АПТВ используется для выявления гипер- и гипокоагуляционного сдвига, контроля за гепаринотерапией при тромбозах, тромбоэмболиях и ДВС-синдромах различной этиологии, для диагностики гемофилии (дефицит факторов VIII, IX, XI), болезни Виллебранда. Реагенты набора могут использоваться для определения каолинового времени свертывания бедной и богатой тромбоцитами плазмы (активированного времени рекальцификации - АВР). Определяется время свертывания плазмы крови в условиях стандартизированной контактной (каолином) и фосфолипидной (кефалином) активации процесса в присутствии ионов кальция. Состав набора: Кефалин (лиофильно высушенный фосфолипидный компонент), на 1 мл - 2 фл., Каолин (концентрированная суспензия 40:1 в дистиллированной воде), 1 мл - 1 фл., Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 2 мл - 1 фл. ,. Кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М), 2 мл - 1 фл. Набор рассчитан на проведение не менее 100-200 анализов при расходе рабочих растворов реагентов по 0,1-0,05 мл на 1 анализ. | упаковка | 35 | 14800 | 518000 | [8 empty] | 7450 | 260750
10 | РФМК-тест (200 определений) | Набор РФМК-тест предназначен для определения в плазме крови раст­во­римых фибрин-мономерных комплексов (РФМК), являющихся маркерами внутри­сосудис­то­го свертывания крови при тромбозах, тромбоэмболиях, ДВС-синдромах раз­лич­ного генеза. Принцип метода определения РФМК в плазме крови заключается в появлении в плазме, содер- ж­ащей РФМК, зёрен (паракоагулята) фибрина после добавления к ней раствора фенантролина. Состав набора: 1. Орто-фенантролина гидрохлорид, 70 мг - 2 фл. 2. Контроль-минус (лиофилизированная плазма крови человека, не содер­жа­щая РФМК), на 1 мл - 1 фл. 3. Контроль-плюс (лиофилизированная плазма крови человека, содержащая РФМК), на 1 мл - 1 фл. Набор рассчитан на проведение 200 анализов при расходе раствора фенантролина по 0,1 мл на 1 анализ. | упаковка | 50 | 19700 | 985000 | [8 empty] | 9900 | 495000
11 | Контрольная плазма для гемостаза | Реагент является лиофилизированной смесью бедной тромбоцитами плазмы крови,полученной не менее, чем от 20 здоровых людей.РНП-плазма стабилизирована цитратом натрия, обследована на инфицированность вирусами гепатита В и ВИЧ.РНП-плазму применяют для стандартизации биологических реагентов, использующих в различных тестах при исследовании системы гемостаза и получения контрольных результатов, а также для проведения контроля качества анализов.РНП-плазму применяют в качестве контроля в следующих тестах: протромбиновое время свертывания,Активированное парциональное (частично0 тромбопластиновое времясвертывания (АПТВ/АЧТВ).Фасовка: референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма)(лиофильно высушенная контрольная плазма крови человека с нормальным диапозоном значения), на 1 мл во флаконе. | набор | 2 | 11218 | 22436 | [8 empty] | 2800 | 5600
Реагенты для системы анализа крови SN 22200 EPOC | [5 empty] | 978500
12 | Тест-карты для системы анализа крови SN 22200 EPOC (25 тест-карт в упаковке) | Специальные тест-карты для автоматического портативного анализатора газов, электролитов и метаболитов крови SN 22200 EPOC. Определяемые параметры: измеряемые pH, рСО2, рО2, Na, K, Ca, Hct, Glu, Lac, Crea, расчетные cHCO3-, BE (ecf), cSO2, A, A-a, a/A, A (T), A-a (T), a/A (T), ClcTCO2, AGap, AGapK, cHgb, BE (b), eGFR, eGFR-a (25 тест-карт в упаковке) | упаковка | 4 | 190000 | 760000 |  |  |  | 190000 | 760000
13 | Капилляры гепаринизированные для капиллярной крови на систему анализа крови SN 22200 EPOC (50 капилляров в упаковке) | Капилляры гепаринизированные для капиллярной крови на портативный анализатор газов крови, электролитов, метаболитов SN 22200 EPOC, объемом 97 мкл, с поршнем для введения крови в прибор (50 капилляров в упаковке) | упаковка | 2 | 92000 | 184000 |  |  |  | 92000 | 184000
14 | Система забора проб для анализа газов, электролитов метоболитов крови 1,0мл (50 систем в упаковке) | Диагностическое устройство для сбора артериальной крови для измерения газов, электролитов, метаболитов. Каждый шприц стерилен и упакован индивидуально обьемом 1,0 мл содержит 50МЕ гепарина. Шприцы изготовлены из пластика, непроницаемого для газов, полностью интактные, снабжен хорошо заметными метками для точного дозирования необходимого обьема крови, имеют луэр-разьем для луэр-иглы или иглы-бабаочки, легко перемещающий резиновый поршень с двойным выступом, для системы анализа крови SN 22200 EPOC (50 систем в упаковке) | упаковка | 1 | 34500 | 34500 |  |  |  | 26250 | 26250
Реагенты для блока ПМЛ | [5 empty] | 1670096
15 | Эритротест-Цоликлон анти А 10 мл | Прозрачная жидкость красного цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) не менее – 1:32. Реагент включает два моноклональных антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. Надежно выявляет антигены А1, А2, А3. 2ух серий, продуцируемых разными клеточными линиями. | флакон | 100 | 2100 | 210000 | 890 | [6 empty] | 1405 | 938 |  | 805 | 80500
16 | Эритротест-Цоликлон анти В 10 мл | Прозрачная жидкость синего цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В(III) не менее – 1:32. 2ух серий, продуцируемых разными клеточными линиями. | флакон | 100 | 2100 | 210000 | 890 | [6 empty] | 1405 | 938 |  | 805 | 80500
17 | Эритротест-Цоликлон анти Д -супер 10 мл | Моноклональные антитела человека класса IgM. Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте, Отличается высокой скоростью агглютинации на плоскости. Не требуется контроля с растворителем. Титр не менее 1:256 в реакции агглютинации в микроплате с D(+) эритроцитами. | флакон | 100 | 2400 | 240000 | 1800 | [6 empty] | на основании п.75 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» | 1950 |  | 1650 | 165000
18 | Эритротест-Цоликлон анти Д 10 мл | Моноклональные антитела человека класса IgG. Создан специально для определения всех форм D антигена, включая самые слабые. Не требуется контроля с растворителем. | флакон | 20 | 2400 | 48000
19 | Эритротест-Цоликлон АнтиАВ-5 мл | Моноклональные анти-А и анти-В антитела продуцируются двумя мышиными гибридомами и принадлежат к иммуноглобулинам класса М. Цоликлоны изготавливаются из асцитной жидкости мышей - носителей анти-А и анти-В гибридом. Цоликлон анти-АВ представляет собой смесь моноклональных анти-А и анти-В антител.Технология изготовления реагента исключает возможность его контаминации патогенными для человека вирусами. | флакон | 140 | 2100 | 294000 | 890 | [6 empty] | 1290 | 865 |  | 740 | 103600
20 | 0,8% стандартные эритроциты для скрининга антител (в упаковке 3*10мл) | Трехкомпонентный набор для выявления неожидаемых антител. В каждом из флаконов содержится 0,8%-я суспензия эритроцитов группы 0 отдельных доноров в растворе низкой ионной силы. Антигены, присутствующие на поверхности эритроцитов каждого из реагентов, указаны на прилагаемой карточке антигенного профиля (в упаковке 3*10мл) | упаковка | 13 | 51392 | 668096 | [5 empty] | 51392 | 668096
| Сумма закупа |  |  |  |  | 19638267 |  |  | 14886935 |  | 970250 |  | 668096 |  |  | 1004350 |  | 429600
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)
| Руководитель ОГЗ и ЮС |  |  |  |  | Иманғали Д.Қ.
| Специалист по государственным закупкам |  |  |  |  | Корженко О.О.