## ЛС и МИ
Приложение 1
к протоколу 12 от 28.02.2024г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | ТОО "Medical Trade14" Цена | ТОО "Medical Trade14" Сумма | ТОО "Альянс" Цена | ТОО "Альянс" Сумма | ТОО "Region16" | ТОО "Центр Медицинской Техники" Цена | ТОО "Центр Медицинской Техники" Сумма | ТОО "КФК Медсервис Плюс" Цена | ТОО "КФК Медсервис Плюс" Сумма | ТОО "ГЕЛИКА" | ИП "Dinar" Цена | ИП "Dinar" Сумма
Лекарственные средства | [5 empty] | 476025.9
1 | Перекись водорода, раствор 3% 100 мл | раствор для наружного применения 3% 100 мл | флакон | 1124 | 219 | 246156
2 | Этанол, раствор 70 % 100 мл | раствор 70 % 100 мл | флакон | 2405 | 95.58 | 229869.9
Медицинские изделия | [5 empty] | 10117268.5
3 | Аспирационный наконечник | Наконечник аспирационный, гибкий, тонкий, с отверстием для вакуум-контроля. Катетеры эластичны и могут сгибаться оператором для изменения угла и приспособления к специальным нуждам. Диаметр - 12 Fr. Длина - 25см. Стерильно. | штука | 1200 | 95 | 114000
4 | Дренажная трубка размеры 5,0х8,0 силиконовая №25 метров в упаковке | Дренажная трубка размеры 5,0х8,0 силиконовая №25 метров в упаковке | метр | 250 | 1260 | 315000 | 1220 | 305000
5 | Дренажная трубка размеры 8,0х11 силиконовая №25 метров в упаковке | Дренажная трубка размеры 8,0х11 силиконовая №25 метров в упаковке | метр | 325 | 1680 | 546000 | 1620 | 526500
6 | Дыхательный контур 2,0 м | Дыхательный контур для взрослых, универсальный, реверсивный, базовый. Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Конфигурируемые шланги вдоха/ выдоха прозрачные (диаметр 22мм, длина до 2,0 м) , с параллельным Y-образным соединителем 22М-22,М-22М/15F (на пациента). Угловой соединитель 22М/15F с портом luer lock с герметизирующим колпачком. Соединитель закрыт защитным колпачком красного цвета. Соединители на аппарат 22F. Материал: полиэтилен. Упаковка: клинически чистая. | штука | 1650 | 1850 | 3052500 |  |  | 1300 | 2145000 | на основании п.75 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» | 1580
7 | Зажим кровоостанавливающий, зубчатый, прямой, №1, длина 160 мм | Зажим кровоостанавливающий, зубчатый, прямой, №1, длина 160 мм | штука | 25 | 19365 | 484125 | [5 empty] | 4000 | 100000
8 | Зажим типа Кохера №2 160мм | Зажим типа Кохера: кровоостанавливающий зажим с длинными узкими рабочими губками, имеющими острые зубцы, причем единственный зубец одной губки входит между двумя зубцами второй губки 160мм №2 | штука | 10 | 20570 | 205700 | [5 empty] | 3700 | 37000
9 | Зажим кровоостанавливающий, изогнутый, №3, длиной 200 мм | Зажим кровоостанавливающий, изогнутый, №3, длиной 200 мм. Зажим кровоостанавливающий 1x2 зубчатый изогнутый. Зажим типа Кохера: кровоостанавливающий зажим с длинными узкими рабочими губками, имеющими острые зубцы, причем единственный зубец одной губки входит между двумя зубцами второй. Применяется для временной остановки кровотечения | штука | 10 | 30855 | 308550
10 | Зажим кровоостанавливающий 1х1 зубчатый прямой №2, длиной 160 мм | Зажим кровоостанавливающий 1х1 зубчатый прямой №2, длиной 160 мм. Зажим типа Кохера: кровоостанавливающий зажим с длинными узкими рабочими губками, имеющими острые зубцы, причем единственный зубец одной губки входит между двумя зубцами второй губки 160мм №2 | штука | 10 | 28050 | 280500 | [5 empty] | 3500 | 35000
11 | Зонд желбоватый 170 мм хирургический двухсторонний | Зонд желбоватый 170 мм хирургический двухсторонний | штука | 5 | 7480 | 37400 | [5 empty] | 2800 | 14000
12 | Зонд ректальный (ПХВ) для одноразового применения размер №30 | Зонд ректальный (ПХВ) для одноразового применения размер №30 | штука | 245 | 187 | 45815
13 | Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размерами: 16G | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки, с иглой размерами: 16G | штука | 160 | 65.7 | 10512 |  |  | 56 | 8960
14 | Катетер внутривенный Бабочка, размер 21G | Катетер внутривенный Бабочка, размер 21G | штука | 300 | 17 | 5100
15 | Катетер Фоллея, двухходовой катетер, латексный с силиконовым покрытием, размер 16 | Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея , включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15 мл. Размер 16 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 1530 | 265.87 | 406781.1 | 264 |  | 174 | 266220 |  | 250 |  | 177.09 |  | 265
16 | Катетер Фоллея, двухходовой катетер, латексный с силиконовым покрытием, размер 22 | Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. резиновые. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея, включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15 мл. Размер 20 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 300 | 265.87 | 79761 |  |  | 174 | 52200 |  | 250 |  | 177.09 |  | 265
17 | Катетр Фоллея, трехходовой катетер из силикона, размер 22 | Катетер 22 Ch, баллон 30 мл, 2 отверстия, длина 41 см 174030 Уретральный трехходовой катетер Фолея из 100% силикона, для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник тип Дюфура. Прозрачность силикона позволяет провести визуальную оценку внутреннего просвета и вынести решение о необходимости замены катетера. Катетеры Фолея из силикона характеризуются чрезвычайной экономической эффективностью благодаря отличным характеристикам при долговременном использовании. Прозрачный. Баллон 30 мл. Длина катетера 41см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Рентгенконтрастные наконечник и продольная линия. Размер 22 Ch. Два боковых противолежащих овальных дренажных отверстия, расположенные в шахматном порядке. Одно чашевидное отверстие большего диаметра на проксимальном конце. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для одноразового использования. Не содержит латекса. | штука | 50 | 10100 | 505000 | [5 empty] | 970 |  | 248.78 | 12439
18 | Клеенка подкладная медицинская 25 метров в рулоне | Клеенка подкладная медицинская 25 метров в рулоне. Цвет оранжевая или коричневая. Применяется в качестве подкладочного непроницаемого материала для санитарно- гигиенических целей в медицинских учреждениях, личном пользовании в рулонах по 45 погонных метров в каждом, ширина рулона - 0,84 м +4%. | метр | 615 | 629.16 | 386933.4
19 | Комплект для кислородной терапии (назальные кислородные канюли, размер L) | Комплект для кислородной терапии (назальные кислородные канюли, размер L) | штука | 555 | 350 | 194250 | 210 |  |  |  |  | 193 | 107115
20 | Лезвие хирургическое, съемное, одноразовое №22 | Лезвие хирургическое, съемное, одноразовое №22 | штука | 350 | 79 | 27650
21 | Линия для мониторинга газов типа Luer (трубка пробозаборник). Внутренний диаметр 1,2мм, длина 2,45м | Линия для мониторинга газов типа Luer (трубка пробозаборник). Внутренний диаметр 1,2мм, длина 2,45м | штука | 100 | 3651.91 | 365191
22 | Магистраль теплообменник для инфузионных средств к аппарату Hotline | Биологически инертный поливинилхлорид, видоизмененная инфузионно-трансфузионная линия, длиной 2,4 м, первичный объем заполнения магистрали(в мл) - 17,4, коннекцияинфузионного канала по типу Luer-Lock. | штука | 100 | 16350 | 1635000 | [10 empty] | 16350 | 1635000
23 | Мочеприемник прикроватный 2 л | Прикроватный мешок для сбора мочи на 2 литра, длина дренажной трубки 120 см. | штука | 5700 | 195 | 1111500 | 140 |  | 107 | 609900 |  | 136 |  | 138.03 |  | на основании п.75 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»
| Сумма закупа |  |  |  |  | 10593294.4 |  | 831500 |  | 3082280 |  |  | 293115 |  | 12439 |  |  | 1635000
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)
| Руководитель ОГЗ и ЮС |  |  |  |  | Иманғали Д.Қ.
| Специалист по государственным закупкам |  |  |  |  | Корженко О.О.