## МИ
Приложение 1
к протоколу 13 от 28.02.2024г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | ТОО "INNOVO" Цена | ТОО "INNOVO" Сумма | ТОО "Альянс" Цена | ТОО "Альянс" Сумма | ТОО "Ангрофарм-НС" | ТОО "КФК Медсервис плюс" Цена | ТОО "КФК Медсервис плюс" Сумма | ТОО "ГЕЛИКА" | ТОО "MedIntelCompany" Цена | ТОО "MedIntelCompany" Сумма | ТОО "Intermedica-NS" Цена | ТОО "Intermedica-NS" Сумма | ТОО "Pharmprovide" Цена | ТОО "Pharmprovide" Сумма
Медицинские изделия
1 | Пинцент анатомический 150 х 1.5 | Пинцент анатомический 150 х 1.5 – анатомический инструмент, предназначенный для удерживания вспомогательных медицинских средств | штук | 40 | 2000 | 80000
2 | Пинцент анатомический 250 х 2,5 | Пинцет анатомический 250х2,5 – анатомический инструмент, предназначенный для удерживания вспомогательных медицинских средств. | штук | 10 | 2500 | 25000
3 | Пинцет анатомический, 150 мм | Пинцет анатомический, 150 мм | штук | 10 | 1885 | 18850
4 | Презерватив в закрытой упаковке | Презервативы для УЗИ рекомендованы для использования со всеми видами ректо-вагинальных датчиков аппарата ультразвукового исследовани. | штук | 1000 | 27.4 | 27400
5 | Сетка полипропилен, одноразовый, 30х30 | Сетка полипропилен, одноразовый, 30х30 | штук | 10 | 22277.4 | 222774
6 | Сетка полипропилен, одноразовый, 15х15 | Сетка полипропилен, одноразовый, 15х15 | штук | 10 | 13425 | 134250 | [8 empty] | 13200 | 132000
7 | Система для инфузомат 250/145см | Система для внутривенных инфузий, стандартная, материал ПВХ без фталатов, длина 250 см | штук | 2075 | 2780 | 5768500 |  |  |  |  | 1730 |  |  | 1630 |  |  |  |  | 1500 | 3112500
8 | Скальпель, одноразовый, стерильный №15 | Скальпель, одноразовый, стерильный №15 | штук | 2000 | 80.01 | 160020
9 | Скальпель, одноразовый, стерильный №18 | Скальпель, одноразовый, стерильный №18 | штук | 50 | 80.01 | 4000.5
10 | Скальпель, одноразовый, стерильный №23 | Скальпель, одноразовый, стерильный №23 | штук | 4300 | 80.01 | 344043
11 | Спринцовка резиновая с твердым наконечником размер №1 | Спринцовка №1 с твердым наконечником, 30 мл | штук | 30 | 145 | 4350
12 | Спринцовка размер №9 с твердым наконечником | Спринцовка №9 с твердым наконечником, резиновая для отсасывания жидкости из полостей организма, 270 мл | штук | 5 | 341 | 1705
13 | Трахеостомическая трубка с манжетой низкого давленния, силиконизированная S7,5 | Трахеостомическая трубка с манжетой низкого давленния, силиконизированная S7,5 | штук | 10 | 2100 | 21000 |  |  | 1740 | 17400
14 | Трахеостомическая трубка с манжетой низкого давленния, силиконизированная S8,0 | Трахеостомическая трубка с манжетой низкого давленния, силиконизированная S8,0 | штук | 20 | 2100 | 42000 |  |  | 1740 | 34800
15 | Трубка эндотрахеальная 7,0 мм, одноразовая, стерильная с манжетой | Трубка эндотрахеальная 7,0 мм, одноразовая, стерильная с манжетой | штук | 750 | 480 | 360000 |  |  | 244 |  |  |  |  | 255 | 310 |  |  |  | 200 | 150000
16 | Трубка эндотрахеальная 8,0 мм, одноразовая, стерильная с манжетой | Трубка эндотрахеальная 8,0 мм, одноразовая, стерильная с манжетой | штук | 850 | 480 | 408000 |  |  | 244 |  |  |  |  | 255 | 310 |  |  |  | 200 | 170000
17 | Трубка эндотрахеальная 6,5 мм, одноразовая, стерильная с манжетой | Трубка эндотрахеальная 6,5 мм, одноразовая, стерильная с манжетой | штук | 80 | 480 | 38400 |  |  | 244 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 200 | 16000
18 | Трубка эндотрахеальная 7,5 мм, одноразовая, стерильная с манжетой | Трубка эндотрахеальная 7,5 мм, одноразовая, стерильная с манжетой | штук | 1700 | 480 | 816000 |  |  | 244 |  |  |  |  | 255 | 310 |  |  |  | 200 | 340000
19 | Троакар полостной, диаметром 7 мм. Троакар полостной имеет иглу трёхгранной заточки диаметром 7 мм. Предназначен для пункции брюшной и грудной полости с последующим проведением дренажей или инструментов. Возможность обработки дезинфекционными растворами, разработанными для металлических инструментов. | Троакар полостной, диаметром 7 мм. Троакар полостной имеет иглу трёхгранной заточки диаметром 7 мм. Предназначен для пункции брюшной и грудной полости с последующим проведением дренажей или инструментов. Возможность обработки дезинфекционными растворами, разработанными для металлических инструментов. | штук | 10 | 12500 | 125000
20 | Медификс система для измерения ЦВД 180 С №50 | Медификс система, шкала для измерения центрального венозного давления. Градуировка от +30см вод.ст.до -15см вод.ст. Длина - 80 см. Для многократного применения. Материал ударопрочная пластмасса. С универсальным фиксирующим зажимом. | штук | 10 | 4500 | 45000
21 | Шприц тип Жанэ 150 мл одноразовый с наконечникам для катетерной насадки | Шприц тип Жанэ 150 мл одноразовый с наконечникам для катетерной насадки | штук | 2297 | 418 | 960146 | [5 empty] | 240.75 | 553002.75 | 350
22 | Игла медицинская для цитологической биопсии типа Чиба срез иглы 21G*15см | Игла типа Чиба для проведения цитологической биопсии мягких тканей. Канюля имеет заточку типа Квинке. Срез мандрена полностью совпадает со срезом канюли. Игла имеет соединение ЛуерЛок для возможности присоединения шприцов с соединением Луер/Луер Лок. Угол заточки канюли варьируется от 14 до 20 градусов в зависимости от диаметра иглы в прямой пропорции (чем больше диаметр иглы тем больше угол заточки) для сохранения постоянной длины среза канюли вне зависимости от диаметра иглы. Обработка канюли и мандрена произведена с помощью электроочистки и ультразвука. Стенка канюли ультратонкая, что позволяет выполнить большую аспирацию жидкости. Пластиковый прозрачный держатель иглы оснащен двойной увеличительной линзой. Проксимальный конец пластикового прозрачного держателя имеет цветную часть, соответствующую международной цветовой кодировке шкалы гейдж. На канюле нанесена легко читаемая сантиметровая маркировка, позволяющая контролировать точное размещение иглы внутри ткани. Дистальный конец мандрена оснащен специальным эхогенным напылением для его лучшей визуализации на УЗИ-мониторе при проведении процедуры аспирации образца. Игла оснащена специальным цилиндрическим пластиковым стоппером, который позволяет выставлять глубину введения иглы в ткань. Игла упакована в мягкий пластиковый прозрачный блистер с нанесенными указаниями по эксплуатации и хранению. Также нанесена маркировка с указанием размеров, каталожного номера, стерильности, даты изготовления, сроков годности и номера партии. Игла стерилизована этиленоксидом и предназначена для однократного применения. | штук | 250 | 17900 | 4475000 | [10 empty] | 17850 | 4462500
23 | Трубки эндотрахеальные армированные с манжетой, размер 6,5 | Изделие имеет металлическую проволочную спираль внутри, которая исключает вероятность перегиба или сжатия трубки (окклюзии ) во время интубации и дальнейшей обструкции дыхательных путей. Также спираль трубки хорошо видна не рентгенологическом снимке, что облегчает контроль ее расположения. Внутренний диаметр 6,5мм. , длина 30см | штук | 20 | 5000 | 100000 | 4500 | 90000
| Сумма закупа |  |  |  |  | 14181438.5 |  | 90000 |  | 52200 |  |  | 553002.75 |  |  | 132000 |  | 4462500 |  | 3788500
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)
| Руководитель ОГЗ и ЮС |  |  |  |  | Иманғали Д.Қ.
| Специалист по государственным закупкам |  |  |  |  | Корженко О.О.