## МИ
Приложение 1
к протоколу 30 от 29.05.2024г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | ТОО "МедСервис ОРЕОН" | ТОО "ДиАКиТ" Цена | ТОО "ДиАКиТ" Сумма | ТОО "KazMedkomp" Цена | ТОО "KazMedkomp" Сумма | ТОО "IzidaMedLab" | ТОО "NUR MEDICAL COMPANY" Цена | ТОО "NUR MEDICAL COMPANY" Сумма | ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" Цена | ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" Сумма | ТОО "Mega Pharma" | ТОО "ЭКОлаб KZ (ЭКОлаб КЗ)" Цена | ТОО "ЭКОлаб KZ (ЭКОлаб КЗ)" Сумма | ТОО "КФК Медсервис плюс" Цена | ТОО "КФК Медсервис плюс" Сумма | ТОО "RuMa Farm" Цена | ТОО "RuMa Farm" Сумма | ТОО "Альянс" Цена | ТОО "Альянс" Сумма
Медицинские изделия | [5 empty] | 2391816.5
1 | Азопирам 100,0 спиртовый | спиртовый раствор 100,0 набор реагентов для контроля качества для передстерил-й очистки изделий медицинского назначения раствор 1%-100,0 | флакон | 68 | 5085 | 345780 |  | 5085 | 345780 |  |  | 4368
2 | Аспирационный наконечник | Наконечник аспирационный, гибкий, тонкий, с отверстием для вакуум-контроля. Катетеры эластичны и могут сгибаться оператором для изменения угла и приспособления к специальным нуждам. Диаметр - 12 Fr. Длина - 25см. Стерильно. | штука | 1200 | 95 | 114000
3 | Бинт нестерильный | Бинты изготовлены из отбеленной медицинской марли. Длина и ширина 7м х 14см; не стерильный | штука | 1440 | 63.92 | 92044.8
4 | Бинт стерильный | Бинты изготовлены из отбеленной медицинской марли. Длина и ширина 7м х 14см; стерильный | штука | 380 | 59.74 | 22701.2
5 | Зонд ректальный (ПХВ) для одноразового применения размер №30 | Зонд ректальный (ПХВ) для одноразового применения размер №30 | штука | 245 | 187 | 45815
6 | Катетер внутривенный Бабочка, размер 21G | Катетер внутривенный Бабочка, размер 21G | штука | 300 | 17 | 5100
7 | Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размерами: 18G | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки, с иглой размерами: 18G | штука | 700 | 65.7 | 45990 | [8 empty] | 63.5 |  |  |  |  | 65.52 |  |  |  | 62 | 43400
8 | Катетер Фоллея, двухходовой катетер, латексный с силиконовым покрытием, размер 14 | Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея , включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15 мл. Размер 14 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 150 | 265.87 | 39880.5 | [13 empty] | 203.3 |  |  |  | 197 | 29550
9 | Клеенка подкладная медицинская 25 метров в рулоне | Клеенка подкладная медицинская 25 метров в рулоне. Цвет оранжевая или коричневая. Применяется в качестве подкладочного непроницаемого материала для санитарно- гигиенических целей в медицинских учреждениях, личном пользовании в рулонах по 45 погонных метров в каждом, ширина рулона - 0,84 м +4%. | метр | 625 | 1500 | 937500 | [8 empty] | 1209 | 755625 | на основании п.75 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»
10 | Лезвие хирургическое, съемное, одноразовое №22 | Лезвие хирургическое, съемное, одноразовое №22 | штука | 350 | 79 | 27650
11 | Мочеприемник с нажимным клапаном стерильный 1000 мл | Мочеприемник с нажимным клапаном стерильный 1000 мл | штука | 650 | 232 | 150800 | [13 empty] | 121.98 | 79287 |  |  | 140
12 | Натронная известь | Натронная известь гранулы 2,5-5,0, канистра 4.5 кг | канистра | 5 | 22500 | 112500
13 | Нить хирургический капрон, нерассасывающая №3, 20метр, стерильный | Нить хирургический капрон, нерассасывающая №3, 20метр, стерильный | штука | 200 | 1200 | 240000 | 1199 | [14 empty] | 1100 | 220000
14 | Презерватив в закрытой упаковке | Презервативы для УЗИ рекомендованы для использования со всеми видами ректо-вагинальных датчиков аппарата ультразвукового исследовани. | штук | 1000 | 27.4 | 27400
15 | Спринцовка резиновая с твердым наконечником размер №1 | Спринцовка №1 с твердым наконечником, 30 мл | штук | 30 | 145 | 4350
16 | Спринцовка размер №9 с твердым наконечником | Спринцовка №9 с твердым наконечником, резиновая для отсасывания жидкости из полостей организма, 270 мл | штук | 5 | 341 | 1705
17 | Медификс система для измерения ЦВД 180 С №50 | Медификс система, шкала для измерения центрального венозного давления. Градуировка от +30см вод.ст.до -15см вод.ст. Длина - 80 см. Для многократного применения. Материал ударопрочная пластмасса. С универсальным фиксирующим зажимом. | штук | 10 | 4500 | 45000
18 | Фенолфталеин 1% 100,0 спиртовый | спиртовый раствор 1% 100,0мл | флакон | 68 | 350 | 23800 |  | 350 | 23800
19 | Шовный хирургический стерильный материал простой 3/0 с иглой | Шовный хирургический стерильный материал простой 3/0 с иглой, длина нити 75см, игла колющая 26мм, изгиб 1/2. | штука | 100 | 450 | 45000 | [15 empty] | 450 | 45000
20 | Шприц тип Жанэ 50 мл одноразовый с наконечникам для катетерной насадки | Шприц тип Жанэ 50 мл одноразовый с наконечникам для катетерной насадки | штука | 180 | 360 | 64800 | [13 empty] | 84.84 | 15271.2
Реагенты на гематологический анализатор Sysmex XP-300, Sysmex КХ-21 | [5 empty] | 465000
21 | Лизирующий реагент 3 х 500 мл на автоматический гематологический анализатор Sysmex XP-300, Sysmex КХ-21 | Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы XP-300, КХ-21. Упаковка не менее 3*500мл, совместимая со специальным держателем в приборе. | упаковка | 3 | 155000 | 465000 |  |  |  | 155000 | 465000
Реагенты для гематологического анализатора ВС-5000 | [5 empty] | 142875
22 | Чистящий реагент для гематологического анализатора BC-5000 50мл | Универсальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Объем флакона не менее 50мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. Правильность работы реагента и точность анализа с его использованием, должна проверяться контрольным материалом совместимым с данным реагентом. | флакон | 15 | 9525 | 142875 | [6 empty] | 9525 | 142875
Реагенты для общеклинических исследований | [5 empty] | 25000
23 | Набор реагентов: Бриллиантовый крезиловый синий, 1 % в растворе натрия хлористого, 0,9 % – 1 флакон (50 мл) | Набор реагентов: Бриллиантовый крезиловый синий, 1 % в растворе натрия хлористого, 0,9 % – 1 флакон (50 мл) | набор | 1 | 25000 | 25000 | [11 empty] | 23700 | 23700
| Сумма закупа |  |  |  |  | 3024691.5 |  |  | 369580 |  | 465000 |  |  | 142875 |  | 755625 |  |  | 23700 |  | 94558.2 |  | 265000 |  | 72950
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)
| Руководитель ОГЗ и ЮС |  |  |  |  | Иманғали Д.Қ.
| Специалист по государственным закупкам |  |  |  |  | Корженко О.О.