## МИ
Приложение 1
к протоколу 31 от 27.05.2024г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | ТОО "ДиАКиТ" Цена | ТОО "ДиАКиТ" Сумма | ТОО "ЭлитМед" Цена | ТОО "ЭлитМед" Сумма | ТОО "ШығысМедТрейд" Цена | ТОО "ШығысМедТрейд" Сумма
Медицинские изделия
Реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro | [5 empty] | 157880
1 | Диагностический набор реагентов для определения HDL-C | Диагностический набор реагентов для определения HDL-C для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro. Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. | набор | 1 | 43980 | 43980 |  |  | 43980 | 43980
2 | Калибратор липидов (HDL-C, LDL-C) | Калибратор липидов (HDL-C, LDL-C) для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240 Pro. Мультикалибратор для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: АроА1, АроВ, HDL-C, LDL-C, определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | набор | 1 | 113900 | 113900 |  |  | 113900 | 113900
Реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | [5 empty] | 82675
3 | Диагностический набор реагентов для определения LDL-C | Диагностический набор реагентов для определения LDL-C для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E. Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. | набор | 1 | 82675 | 82675 |  |  | 82675 | 82675
Диагностические реагенты для Автоматического иммуноанализатора iFlash-1800 закрытого типа | [5 empty] | 422620
4 | Тест набор для определения СА 72-4 | Тест набор для определения СА 72-4, 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800 | набор | 1 | 164560 | 164560 |  |  |  |  | 164560 | 164560
5 | Контрольный материал СА 72-4 Control | Контрольный материал СА 72-4 Control, положительный контроль 2х2мл, отрицательный контроль 2х2мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800 | набор | 1 | 140250 | 140250 |  |  |  |  | 140250 | 140250
6 | Тест набор для определения Free PSA | Тест набор для определения Free PSA, 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800 | набор | 1 | 117810 | 117810 |  |  |  |  | 117810 | 117810
Реагенты | [5 empty] | 61639
7 | Набор реагентов ASLO (на 250 определений) | Набор реагентов ASLO (на 250 определений) | набор | 2 | 12856 | 25712
8 | Набор реагентов для определения С- реактивного белка методом латекс агглютинации (на 500 определений) | Набор реагентов для определения С- реактивного белка методом латекс агглютинации (на 500 определений) | набор | 1 | 17699 | 17699 | 13500 | 13500
9 | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора методом латекс агглютинации (на 250 определений) | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора методом латекс агглютинации (на 250 определений) | набор | 2 | 9114 | 18228 | 7500 | 15000
| Сумма закупа |  |  |  |  | 724814 |  | 28500 |  | 240555 |  | 422620
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)
| Руководитель ОГЗ и ЮС |  |  |  |  | Иманғали Д.Қ.
| Специалист по государственным закупкам |  |  |  |  | Корженко О.О.