## МИ
Приложение 1
к протоколу 38 от 08.04.2022г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | ТОО "Аминамед" | ТОО "Korgau-Group" (Коргау-Групп) | ТОО "Medical Active Group" Цена | ТОО "Medical Active Group" Сумма | ТОО "Медицинские газовые системы" | ТОО "ADAL MEDICA KAZAKHSTAN" | ТОО "MEDICAL MARKETING GROUP KZ (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ)" Цена | ТОО "MEDICAL MARKETING GROUP KZ (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ)" Сумма | ТОО "Центр Медицинской Техники" Цена | ТОО "Центр Медицинской Техники" Сумма
Медицинские изделия
1 | Жгут стягивающий типа ЖВ-01 (с фиксатором) | Жгут стягивающий типа ЖВ-01 (с фиксатором). При проведении внутривенных манипуляций с помощью жгута кровоостанавливающего типа ЖВ-01 исключено защемление кожи, одежды. Конструкция жгута позволяет работать с ним одной рукой. Вес жгута около 100 г. Длина жгута (525±25) мм. Защелка удерживается в корпусе при нагрузке на эластичную ленту не менее 8кГс. | шт | 72 | 3500 | 252000
2 | Зажим кровоостанавливающий, зубчатый, прямой, №1, длина 160 мм | Зажим кровоостанавливающий, зубчатый, прямой, №1, длина 160 мм | шт | 20 | 2500 | 50000 | [8 empty] | 2500 | 50000
3 | Зажим типа Кохера №2 160мм | Зажим типа Кохера: кровоостанавливающий зажим с длинными узкими рабочими губками, имеющими острые зубцы, причем единственный зубец одной губки входит между двумя зубцами второй губки 160мм №2 | шт | 20 | 2700 | 54000 | [8 empty] | 2700 | 54000
4 | Зажим кровоостанавливающий изогнутый №3 200 мм | Зажим кровоостанавливающий, 1х2 зубый, изогнутый, №3, 200 мм. Зажим кровоостанавливающий 1x2 зубый зубчатый изогнутый Зажим типа Кохера: кровоостанавливающий зажим с длинными узкими рабочими губками, имеющими острые зубцы, причем единственный зубец одной губки входит между двумя зубцами второй. Применяется для временной остановки кровотечения. | шт | 10 | 4100 | 41000 | [8 empty] | 4100 | 41000
5 | Катетер Фоллея 20 латексный с силиконовым покрытием | Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея, включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15 мл. Размер 20 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | шт | 250 | 266 | 66500
6 | Катетер с наконечником тип Дюфура. 3-ходовой; Размер: 22 Ch; Объем баллона: 30 мл; Длина: 41 см. | Уретральный трехходовой катетер Фолея из 100% силикона, для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник тип Дюфура. Прочный и обладающий довольно высокой гибкостью материал обеспечивает простое и безопасное введение, предлагает высокую степень комфорта, а также хорошую способность к отведению мочи. Прозрачность силикона позволяет провести визуальную оценку внутреннего просвета и вынести решение о необходимости замены катетера. Прозрачный. Баллон 30 мл. Длина катетера 41см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Рентгенконтрастные наконечник и продольная линия. Размер 22 Ch. Два боковых противолежащих овальных дренажных отверстия, расположенные в шахматном порядке. Одно чашевидное отверстие большего диаметра на проксимальном конце. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для одноразового использования. Не содержит латекса. | штук | 25 | 10100 | 252500 | [6 empty] | 10000 | 250000
7 | Клеенка подкладная медицинская | Клеенка подкладная 25 метров в рулоне. Цвет оранжевая или коричневая. Применяется в качестве подкладочного непроницаемого материала для санитарно- гигиенических целей в медицинских учреждениях, личном пользовании в рулонах по 45 погонных метров в каждом, ширина рулона - 0,84 м +4%. | метр | 480 | 629.16 | 301996.8
8 | Линия для мониторинга газов типа Luer (трубка пробозаборник). Внутренний диаметр 1,2мм, длина 2,45м | Линия для мониторинга газов типа Luer (трубка пробозаборник). Внутренний диаметр 1,2мм, длина 2,45м | штука | 130 | 3651.91 | 474748.3
9 | Маска одноразовая с экраном | Одноразовые бумажные трехслойные маски на резиночках с водоотталкивающим покрытием. Внутренняя поверхность маски покрыта специальным слоем, предотвращающим запотевание. Присутствует зажим для носа. Маска снабжена защитным экраном для глаз. Ультралегкий защитный экран с антизапотевающим покрытием для эффективной защиты лица, органов дыхания и зрения. Приклеивается на маску, удобен и прост в использовании. | штук | 800 | 1900 | 1520000
10 | Медификс система для измерения ЦВД 180 С №50 | Медификс система, шкала для измерения центрального венозного давления. Градуировка от +30см вод.ст.до -15см вод.ст. Длина - 80 см. Для многократного применения. Материал ударопрочная пластмасса. С универсальным фиксирующим зажимом. | уп | 1 | 12350 | 12350
11 | Набор для эпидуральной анестезии | Эпидуральный набор с иглой 18G разъем типа Луер Лок размер эпидурального катетер 21G шприц утраты сопротивления трехкомпонентный объемом 10 мл. | штука | 10 | 2790 | 27900
12 | Ножницы остроконечные прямые 100мм | Ножницы остроконечные прямые 100мм, для разъединения тканей;Масса – 49 грамм;Общая длинна – 100 мм;Длинна рабочей части – 25 мм;Длинна рабочей части – 25 мм;Возможность повторной заточки. | штука | 10 | 3000 | 30000 | [8 empty] | 3000 | 30000
13 | Очки защитные многоразовые | Очки защитные медицинские с широкой прозрачной линзой из поликарбоната, с покрытием, стойким против царапин и запотевания. Закрытые сверху и с боков. Для ношения поверх корригирующих очков. Регулируемая длина заушников. Линзы: прозрачные поликарбонатные, оптический класс 1, резапотеваемое покрытие с двух сторон, антистатическое покрытие против запыления с защитой от царапин; вес 41 гр; возможность носить поверх привычных корригирующих очков; периферийный обзор без искажения, оптимальное прилегание к поверхности лица, максимальная площадь защиты глаза и окологлазного пространства, дополнительная боковая вентиляция; регулировка длины дужек, мягкие комфортные заушники. | шт | 100 | 3119 | 311900 | [8 empty] | 3119 | 311900
14 | Пинцент анатомический 150 х 1.5 | Пинцент анатомический ПА 150 х 1.5 – анатомический инструмент, предназначенный для удерживания вспомогательных медицинских сред | штук | 40 | 1348 | 53920 | [8 empty] | 1340 | 53600
15 | Пинцент анатомический 250 х 2,5 | Пинцет анатомический ПА 250х2,5 – анатомический инструмент, предназначенный для удерживания вспомогательных медицинских средств. | штук | 10 | 1558 | 15580 | [8 empty] | 1550 | 15500
16 | Повязка раневая стерильная адгезивная на нетканевой основе с вискозной подушечкой размер 9*20 | Нетканая ткань, силиконизированная защитная пленка, вискозная подушечка. Комбинированное изделие представляет собой фиксирующую перфорированную часть на нетканом полотне прямоугольной формы с липким клеевым слоем, с абсорбирующей подушечкой и защитным слоем из бумаги силиконизированной или антиадгезионной. В качестве липкого слоя использован акриловый клей содержащий оксид-цинка. Гипоаллергенная, воздухопроницаемая, эластичная , с надежной фиксацией. Для одноразового использования. Накладывается повязка без натяжения! Изделия не подлежат повторной стерилизации! Обладает высокой переносимостью кожи,не вызывает мацерацию кожи и обеспечивает полную защиту раны.Атравматичная вискозная подушечка, расположенная в середине повязки, обладает прекрасной впитывающей способностью, в 8 раз большего своего веса..• Повязка впитывает экссудат и предотвращает распространение бактерий. Смена повязки в течение 24-48 часов в зависимости от состояния раны. | шт | 700 | 390 | 273000 | не соответствует п.97 Правил № 375 | не соответствует п.97 Правил № 375 | 390 | 273000 |  | 350
17 | Повязка раневая стерильная адгезивная на нетканевой основе с вискозной подушечкой размер 9*30 | Нетканая ткань, силиконизированная защитная пленка, вискозная подушечка. Комбинированное изделие представляет собой фиксирующую перфорированную часть на нетканом полотне прямоугольной формы с липким клеевым слоем, с абсорбирующей подушечкой и защитным слоем из бумаги силиконизированной или антиадгезионной. В качестве липкого слоя использован акриловый клей содержащий оксид-цинка. Гипоаллергенная, воздухопроницаемая, эластичная , с надежной фиксацией. Для одноразового использования. Накладывается повязка без натяжения! Изделия не подлежат повторной стерилизации! Обладает высокой переносимостью кожи,не вызывает мацерацию кожи и обеспечивает полную защиту раны.Атравматичная вискозная подушечка, расположенная в середине повязки, обладает прекрасной впитывающей способностью, в 8 раз большего своего веса..• Повязка впитывает экссудат и предотвращает распространение бактерий. Смена повязки в течение 24-48 часов в зависимости от состояния раны. | шт | 450 | 647 | 291150 | не соответствует п.97 Правил № 375 | не соответствует п.97 Правил № 375 | 647 | 291150 |  | 480
18 | Подушка кислородная 40 л. | Подушка кислородная 40 л. | штук | 7 | 10240 | 71680 |  |  |  |  | не соответствует п.97 Правил № 375
19 | Полотно нетканное | Полотно нетканное антимикробное сорбционное стерильное 10х15 см на клеевой основе | шт | 150 | 790 | 118500
20 | Полотно нетканное | Полотно нетканное антимикробное сорбционное стерильное 10х29 см на клеевой основе | шт | 50 | 1350 | 67500
21 | Сетка полипропилен, одноразовый, 30х30 | Сетка полипропилен, одноразовый, 30х30 | шт | 5 | 22277.4 | 111387 | [8 empty] | 22270 | 111350
22 | Сетка полипропилен, одноразовый, 15х15 | Сетка полипропилен, одноразовый, 15х15 | шт | 5 | 13425 | 67125 | [8 empty] | 13400 | 67000
23 | Соединительная трубка для аспирационного наконечника с рукояткой, одноразовый размер 1/4in, 360cm | Соединительная трубка для аспирационного наконечника с рукояткой, одноразовый размер 1/4in, 360cm | штук | 900 | 765.05 | 688545
24 | Спринцовка резиновая с твердым наконечником размер №1 | Спринцовка резиновая с твердым наконечником размер №1 | штук | 20 | 145 | 2900
25 | Спринцовка размер №9 с твердым наконечником | Спринцовка №9 с твердым наконечником. Предназначена для медицинских целей в лечебных учреждениях и для индивидуального использования: для ирригации и отсасывания жидкости из полостей организма. 270 мл | шт | 12 | 341 | 4092
26 | Щипцы биопсионные для шейки матки со щелевидным отверстием №2 | Щипцы биопсионные для шейки матки со щелевидным отверстием №2 | шт | 10 | 18100 | 181000 | [8 empty] | 18100 | 181000
27 | Щипцы гинекологические однозубые для оттягивания тела матки. Пулевые, 250мм | Щипцы гинекологические однозубые для оттягивания тела матки. Пулевые, 250мм | шт | 6 | 8900 | 53400 | [8 empty] | 8900 | 53400
28 | Щипцы биопсионные гортанные изогнутые для извлечения иниродных тел длиной 200мм. | Щипцы биопсионные гортанные изогнутые для извлечения иниродных тел длиной 200мм. | шт | 5 | 9340 | 46700 | [8 empty] | 9340 | 46700
29 | Электроды для ЭКГ мониторинга одноразовые 48*50 мм | Одноразовые ЭКГ электроды самоклеящиеся для взрослых, вспенная основа, диаметр 50мм., в упаковке 50шт. Электроды являются гипоаллергенными. | упаковка | 250 | 3210 | 802500
[6 empty] | 6243874.1 |  |  |  | 564150 |  |  |  | 250000 |  | 1015450
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)
Руководитель ОГЗ и ЮС | [5 empty] | Иманғали Д.Қ.
Специалист по государственным закупкам | [5 empty] | Корженко О.О.
Юрисконсульт | [5 empty] | Пан А.Б.