## ЛС и МИ
Приложение 1
к протоколу по объявлению 42 от 15.04.2022г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | ТОО «Медицинский центр «Лекарь» | ТОО «Mira»
Лекарственные средства | [5 empty] | 42300
1 | Атропина сульфат | раствор для инъекций 1мг/мл 1 мл | ампула | 750 | 56.4 | 42300
Медицинские изделия | [5 empty] | 6427663.6
2 | Жгут стягивающий типа ЖВ-01 (с фиксатором) | Жгут стягивающий типа ЖВ-01 (с фиксатором). При проведении внутривенных манипуляций с помощью жгута кровоостанавливающего типа ЖВ-01 исключено защемление кожи, одежды. Конструкция жгута позволяет работать с ним одной рукой. Вес жгута около 100 г. Длина жгута (525±25) мм. Защелка удерживается в корпусе при нагрузке на эластичную ленту не менее 8кГс. | штука | 72 | 3500 | 252000
3 | Катетер Фоллея 20 латексный с силиконовым покрытием | Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея, включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15 мл. Размер 20 Ch. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 250 | 266 | 66500
4 | Клеенка подкладная медицинская | Клеенка подкладная 25 метров в рулоне. Цвет оранжевая или коричневая. Применяется в качестве подкладочного непроницаемого материала для санитарно- гигиенических целей в медицинских учреждениях, личном пользовании в рулонах по 45 погонных метров в каждом, ширина рулона - 0,84 м +4%. | метр | 480 | 629.16 | 301996.8 | 629.16
5 | Линия для мониторинга газов типа Luer (трубка пробозаборник). Внутренний диаметр 1,2мм, длина 2,45м | Линия для мониторинга газов типа Luer (трубка пробозаборник). Внутренний диаметр 1,2мм, длина 2,45м | штука | 130 | 3651.91 | 474748.3
6 | Маска одноразовая с экраном | Одноразовые бумажные трехслойные маски на резиночках с водоотталкивающим покрытием. Внутренняя поверхность маски покрыта специальным слоем, предотвращающим запотевание. Присутствует зажим для носа. Маска снабжена защитным экраном для глаз. Ультралегкий защитный экран с антизапотевающим покрытием для эффективной защиты лица, органов дыхания и зрения. Приклеивается на маску, удобен и прост в использовании. | штука | 800 | 1900 | 1520000
7 | Медификс система для измерения ЦВД 180 С №50 | Медификс система, шкала для измерения центрального венозного давления. Градуировка от +30см вод.ст.до -15см вод.ст. Длина - 80 см. Для многократного применения. Материал ударопрочная пластмасса. С универсальным фиксирующим зажимом. | упаковка | 1 | 12350 | 12350
8 | Набор для плеврального и грудного дренажа | Наборы для пункции плевральной полости 13/2,5мм 1. Шприц Полипропилен Луер-Лок; 60мл 2. Дренажный мешок объемом 2000мл с клапаном для удаления воздуха и клапаном для опрожнения. 3. Игла Вереша-13см*2,5мм нержавеющая сталь, тупой наконечник раздвигается во время проникновение. 4. Удлинительная линия Луер Лок ПВХ 20см с трехходовой кран для переключения потока. | штука | 155 | 14006.3 | 2170976.5 |  | 14005
9 | Набор для эпидуральной анестезии | Эпидуральный набор с иглой 18G разъем типа Луер Лок размер эпидурального катетер 21G шприц утраты сопротивления трехкомпонентный объемом 10 мл. | штука | 10 | 2790 | 27900
10 | Нить хирургический капрон, нерассасывающая №4, 20метр, стерильный | Нить хирургический капрон, нерассасывающая №4, 20метр, стерильный | штука | 150 | 570 | 85500
11 | Нить хирургический капрон, нерассасывающая №5, 20метр, стерильный | Нить хирургический капрон, нерассасывающая №5, 20метр, стерильный | штука | 250 | 570 | 142500
12 | Подушка кислородная 40 л. | Подушка кислородная 40 л. | штука | 7 | 10240 | 71680
13 | Полотно нетканное | Полотно нетканное антимикробное сорбционное стерильное 10х15 см на клеевой основе | штука | 150 | 790 | 118500
14 | Полотно нетканное | Полотно нетканное антимикробное сорбционное стерильное 10х29 см на клеевой основе | штука | 50 | 1350 | 67500
15 | Соединительная трубка для аспирационного наконечника с рукояткой, одноразовый размер 1/4in, 360cm | Соединительная трубка для аспирационного наконечника с рукояткой, одноразовый размер 1/4in, 360cm | штука | 400 | 765.05 | 306020
16 | Спринцовка резиновая с твердым наконечником размер №1 | Спринцовка резиновая с твердым наконечником размер №1 | штука | 20 | 145 | 2900
17 | Спринцовка размер №9 с твердым наконечником | Спринцовка №9 с твердым наконечником. Предназначена для медицинских целей в лечебных учреждениях и для индивидуального использования: для ирригации и отсасывания жидкости из полостей организма. 270 мл | штука | 12 | 341 | 4092
18 | Электроды для ЭКГ мониторинга одноразовые 48*50 мм | Одноразовые ЭКГ электроды самоклеящиеся для взрослых, вспенная основа, диаметр 50мм., в упаковке 50шт. Электроды являются гипоаллергенными. | упаковка | 250 | 3210 | 802500
| Сумма закупа |  |  |  |  | 6469963.6
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)
| Руководитель ОГЗ и ЮС | [5 empty] | Иманғали Д.Қ.
| Специалист по государственным закупкам | [5 empty] | Медынина Е.И.