## МИ
Приложение 1
к протоколу от 6 от 18.01.2023г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | ТОО "IzidaMedLab" Цена | ТОО "IzidaMedLab" Сумма | ТОО "ШығысМедТрейд" Цена | ТОО "ШығысМедТрейд" Сумма | ТОО "BioHimLab" Цена | ТОО "BioHimLab" Сумма | ТОО "Альянс" | ТОО "KazMedKomp" Цена | ТОО "KazMedKomp" Сумма
Медицинские изделия | [5 empty] | 2372540
1 | Кассеты для определения группы крови и резус-фактора прямой и обратной реакцией (100 кассет в упаковке) | ABO Rh-D/кассета для определения групп крови прямой и обратной реакцией (анти-А/анти-В/анти-D(анти-RH1)/контроль/разбавитель для пробы обр. реак), 6 пробирочные кассеты содержащие стеклянные шарики и реактив (100 кассет в упаковке) | упаковка | 1 | 321860 | 321860 |  |  |  |  | 321860 | 321860
2 | Кассеты полиспецифические содержащие античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител (100 касcет в упаковке) | Анти-IgG, -C3d, полиспецифичная кассета для выявления связанных с эритроцитами молекул IgG или комплемента. Состоит из 6 колонок, содержащих антитела к глобулину человека Анти-IgG, -C3d. В качестве фильтра для эритроцитов содержит стеклянные шарики (100 касcет в упаковке) | упаковка | 4 | 333360 | 1333440 |  |  |  |  | 333360 | 1333440
3 | Раствор слабой ионной силы для постановки проб на совместимость (в упаковке 3*10мл) | Буферный раствор низкой ионной силы для постановки проб на совместимость колоночной методикой (в упаковке 3*10мл) | упаковка | 2 | 32710 | 65420 |  |  |  |  | 32710 | 65420
4 | 0,8% стандартные эритроциты для скрининга антител (в упаковке 3*10мл) | Трехкомпонентный набор для выявления неожидаемых антител. В каждом из флаконов содержится 0,8%-я суспензия эритроцитов группы 0 отдельных доноров в растворе низкой ионной силы. Антигены, присутствующие на поверхности эритроцитов каждого из реагентов, указаны на прилагаемой карточке антигенного профиля (в упаковке 3*10мл) | упаковка | 13 | 50140 | 651820 |  |  |  |  | 50140 | 651820
Реагенты на гематологический анализатор Sysmex XP-300 | [5 empty] | 891000
5 | Универсальный дилюент 20л на автоматический гематологический анализатор Sysmex XP-300 | Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы XP-300.Упаковка не менее 20 литров | канистра | 12 | 74250 | 891000 | [7 empty] | 52278 | 627336
Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | [5 empty] | 4114480
6 | АЛТ ( GOT/ALT) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 20 | 25900 | 518000 |  |  | 25900 | 518000
7 | АСТ (GOT/AST) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 18 | 25900 | 466200 |  |  | 25900 | 466200
8 | Альфа-амилаза (AMS) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 30 | 33033 | 990990 |  |  | 33033 | 990990
9 | Белок общий (TP) | Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 9 | 15700 | 141300 |  |  | 15700 | 141300
10 | Билирубин общий (TBIL/VOX) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 20 | 35512 | 710240 |  |  | 35512 | 710240
11 | Креатинин (CREA-J) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 210мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 30 | 33075 | 992250 |  |  | 33075 | 992250
12 | Холестерин (CHOL/TC) | Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа Mindray BS-200E | набор | 10 | 29550 | 295500 |  |  | 29550 | 295500
Реагенты для серологического исследования | [5 empty] | 84000
13 | Набор реагентов Антиген кардиолипиновый для реакции микропрецепетации на 1000 определений | Набор реагентов Антиген кардиолипиновый для реакции микропрецепетации на 1000 определений | набор | 3 | 28000 | 84000 | 20100 | 60300
Реагенты для общеклинических исследований | [5 empty] | 1337000
14 | Мочевые тест-полоски для визуального определения глюкозы в моче и кетоновых тел в моче (50шт в упаковке) | Мочевые тест-полоски для визуального определения глюкозы в моче и кетоновых тел в моче (50шт в упаковке) | упаковка | 140 | 9550 | 1337000 | На основании п. 481 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», лот признан недействительным.
Реагенты для системы анализа крови SN 22200 EPOC | [5 empty] | 952000
15 | Тест-карты для системы анализа крови SN 22200 EPOC (№50) | Специальные тест-карты для автоматического портативного анализатора газов, электролитов и метаболитов крови SN 22200 EPOC. Определяемые параметры: измеряемые pH, рСО2, рО2, Na, K, Ca, Hct, Glu, Lac, Crea, расчетные cHCO3-, BE (ecf), cSO2, A, A-a, a/A, A (T), A-a (T), a/A (T), ClcTCO2, AGap, AGapK, cHgb, BE (b), eGFR, eGFR-a (50 тест-карт в упаковке) | упаковка | 2 | 384000 | 768000 |  |  | 384000 | 768000
16 | Капилляры гепаринизированные для капиллярной крови на систему анализа крови SN 22200 EPOC (№50) | Капилляры гепаринизированные для капиллярной крови на портативный анализатор газов крови, электролитов, метаболитов SN 22200 EPOC, объемом 97 мкл, с поршнем для введения крови в прибор (50 капилляров в упаковке) | упаковка | 2 | 92000 | 184000 |  |  | 92000 | 184000
| Сумма закупа |  |  |  |  | 9751020 |  | 60300 |  | 5066480 |  | 2372540 |  |  | 627336
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)
| Руководитель ОГЗ и ЮС |  |  |  |  | Иманғали Д.Қ.
| Специалист по государственным закупкам |  |  |  |  | Корженко О.О.
| Юрист |  |  |  |  | Климова А.В.