## МИ
Приложение 1
к протоколу 71 от 01.08.2023г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | ТОО "ШығысМедТрейд" Цена | ТОО "ШығысМедТрейд" Сумма | ТОО "ОСТ-ФАРМ" | ТОО "Южная медицинская компания Текна" Цена | ТОО "Южная медицинская компания Текна" Сумма | ТОО "Ренисан" Цена | ТОО "Ренисан" Сумма
Медицинские изделия
1 | Индикаторы для наружнего применения 120/45№1000 | Индикаторы для наружнего применения 120/45, в упаковке по 1000 штук. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками (индикаторная метка и элемент сравнения) и маркировкой (наименованием индикатора, обозначением метода стерилизации, параметрами стерилизационной выдержки, логотипом предприятия-изготовителя). Индикаторы, разделенные перфорацией, поставляются в листах. На лицевую поверхность индикатора нанесено прозрачное защитное паропроницаемое водоотталкивающее полимерное пленочное покрытие, изолирующее индикаторную композицию и предотвращающее её контакт с медицинскими изделиями. Прозрачная полимерная пленка, закрывающая сверху индикаторную метку, не должна иметь царапин и механических повреждений. Индикаторная композиция не проникает через подложку и не оставляет следы на материале, с которым индикатор соприкасается до, в течение и после соответствующего режима стерилизации. Индикаторы на обратной стороне имеют липкий слой, закрытый защитной бумагой и обеспечивающий их крепление в камере стерилизатора и в качестве документа архива. При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный красно-оранжевый цвет индикаторной метки необратимо меняется. При соблюдении условий паровой стерилизации индикаторная метка достигает цвета элемента сравнения (темно-фиолетовый) или становится темнее него. | упаковка | 4 | 6528 | 26112 |  |  |  | 3111 | 12444 | 4674
2 | Индикаторы для наружнего и внутреннего применения 134/5-02№1000 | Индикаторы для наружнего и внутреннего применения 134/5-02, в упаковке по 1000 штук. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками (индикаторная метка и элемент сравнения) и маркировкой (наименованием индикатора, обозначением метода стерилизации, параметрами стерилизационной выдержки, логотипом предприятия-изготовителя). Индикаторы, разделенные перфорацией, поставляются в листах. На лицевую поверхность индикатора нанесено прозрачное защитное паропроницаемое водоотталкивающее полимерное пленочное покрытие, изолирующее индикаторную композицию и предотвращающее её контакт с медицинскими изделиями. Прозрачная полимерная пленка, закрывающая сверху индикаторную метку, не должна иметь царапин и механических повреждений. Индикаторная композиция не проникает через подложку и не оставляет следы на материале, с которым индикатор соприкасается до, в течение и после соответствующего режима стерилизации. Индикаторы на обратной стороне имеют липкий слой, закрытый защитной бумагой и обеспечивающий их крепление в камере стерилизатора и в качестве документа архива. При воздействии насыщенного водяного пара на индикатор исходный красно-оранжевый цвет индикаторной метки необратимо меняется. При соблюдении условий паровой стерилизации индикаторная метка достигает четкий цветовой переход от начального светло- зеленого к конечному темному зеленому. | упаковка | 15 | 11964 | 179460 | 8000 | 120000 | 8700 | 11094 |  | 8640
3 | Индикаторы для наружнего и внутреннего применения 120/45-02№1000 | Индикаторы для наружнего и внутреннего применения 120/45-02, в упаковке по 1000 штук. Метод стерилизации: паровой. Комплектация: индикаторы. Класс индикатора: 4 многопеременные индикаторы. Контролируемый режим стерилизации: 120/45. Контрольный режим: 120/45. Тип индикатора: химический. Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара - внутри упаковок и стерилизуемых изделий, а также снаружи в контрольных точках парового стерилизатора при стерилизации с удалением воздуха из камеры методом продувки паром. Контролируемые режимы стерилизации: 120 °С/45 минут. | упаковка | 10 | 9585 | 95850 | 8000 |  | 7800 | 8888 |  | 6708 | 67080
| Сумма закупа |  |  |  |  | 301422 |  | 120000 |  |  | 12444 |  | 67080
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)
| Руководитель ОГЗ и ЮС |  |  |  |  | Иманғали Д.Қ.
| Специалист по государственным закупкам |  |  |  |  | Корженко О.О.
| Юрист |  |  |  |  | Климова А.В.