Протокол об итогах закупа способом из одного источника
«Приобретение медицинских изделий» 

для КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный 

«Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО
	г. Усть-Каменогорск

КГП на ПХВ ВКО М «ЦОиХ»
УЗ ВКО 

Ул. Серикбаева, 1

	                                        17-00 час. 05.04.2024г.


  
	№ лота
	Наименование лота
	Техникалық ерекшелік (техникалық сипаттамасы)/

Техническая спецификация (техническая характеристика)
	Ед.изм
	Количество
	Цена
	Сумма

	
	
	
	
	
	
	

	Медицинские изделия

	1
	Зажим полумесяц анатомический двубраншевый с кремальерой 5-37 см
	Зажим полумесяц анатомический двубраншевый с кремальерой

Диаметр не более 5мм

Рабочая длина не менее 360мм

Общая длина не более 500мм

Рабочая длина бранш не менее 20мм

Количество подвижных бранш не более 1

Обеспечение атравматического сжатия тканей и обработку особой волной - наличие

Неизолированная часть вилки рабочей части не более 15мм 

Инструмент имеет модульную конструкцию, состоящую из трех элементов - наличие:

- корпус с кремальерой

- литой корпус рабочей части с внутренними подвижными элементами

- диэлектрическая рукоятка с внутренним проводником

Поворотный механизм рабочей части - наличие

Снаружи корпус и рукоятки изготавливаются из диэлектрического нетоксичного пластика - наличие

Отсутствие механизма для сборки/разборки инструмента - наличие

Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия - наличие

Инструмент предназначен для работы с аппаратами - наличие

Вилка для подключения аппарата имеет рельефную структуру для исключения некорректного подключения - наличие

Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание - наличие

Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга - наличие

Неприлипающее покрытие браншей - наличие
	штука
	25
	546000,00
	 13650000,00   

	2
	Зажим полумесяц анатомический двубраншевый с кремальерой 5-23 см
	Зажим полумесяц анатомический двубраншевый с кремальерой

Диаметр не более 5мм

Рабочая длина не менее 220мм

Общая длина не более 370мм

Рабочая длина бранш не менее 20мм

Количество подвижных бранш не более 1

Обеспечение атравматического сжатия тканей и обработку особой волной - наличие

Неизолированная часть вилки рабочей части не более 15мм 

Инструмент имеет модульную конструкцию, состоящую из трех элементов - наличие:

- корпус с кремальерой

- литой корпус рабочей части с внутренними подвижными элементами

- диэлектрическая рукоятка с внутренним проводником

Поворотный механизм рабочей части - наличие

Снаружи корпус и рукоятки изготавливаются из диэлектрического нетоксичного пластика - наличие

Отсутствие механизма для сборки/разборки инструмента - наличие

Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия - наличие

Инструмент предназначен для работы с аппаратами - наличие

Вилка для подключения аппарата имеет рельефную структуру для исключения некорректного подключения - наличие

Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание - наличие

Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга - наличие

Неприлипающее покрытие браншей - наличие
	штука
	15
	525000,00
	7875000,00

	 
	ИТОГО:
	
	
	
	
	21 525 000,00   


        1. Сумма, выделенная для закупа 21 525 000,00 (двадцать один миллион пятьсот двадцать пять тысяч тенге 00 тиын) тенге.
 2. Обоснование применения данного способа:

- На основании пп.3 п.83 правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110, имеется потребность в осуществлении закупа медицинских изделий на период до подведения итогов тендера заказчиком; 
3. Поставщик Поставщик: ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» квалификационным требованиям соответствуют.
4. Наименование и место нахождения поставщиков: ТОО «Казахская Фармацевтическая          Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС», г.Алматы, ул. Маметовой, 54.
	№ лота
	Наименование лота
	Техникалық ерекшелік (техникалық сипаттамасы)/

Техническая спецификация (техническая характеристика)
	Ед.изм
	Количество
	Цена
	Сумма

	
	
	
	
	
	
	

	Медицинские изделия

	1
	Зажим полумесяц анатомический двубраншевый с кремальерой 5-37 см
	Зажим полумесяц анатомический двубраншевый с кремальерой Диаметр не более 5мм

Рабочая длина не менее 360мм

Общая длина не более 500мм

Рабочая длина бранш не менее 20мм

Количество подвижных бранш не более 1

Обеспечение атравматического сжатия тканей и обработку особой волной - наличие

Неизолированная часть вилки рабочей части не более 15мм 

Инструмент имеет модульную конструкцию, состоящую из трех элементов - наличие:

- корпус с кремальерой

- литой корпус рабочей части с внутренними подвижными элементами

- диэлектрическая рукоятка с внутренним проводником

Поворотный механизм рабочей части - наличие

Снаружи корпус и рукоятки изготавливаются из диэлектрического нетоксичного пластика - наличие

Отсутствие механизма для сборки/разборки инструмента - наличие

Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия - наличие

Инструмент предназначен для работы с аппаратами - наличие

Вилка для подключения аппарата имеет рельефную структуру для исключения некорректного подключения - наличие

Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание - наличие

Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга - наличие

Неприлипающее покрытие браншей - наличие
	штука
	25
	546000,00
	13650000,00

	2
	Зажим полумесяц анатомический двубраншевый с кремальерой 5-23 см
	Зажим полумесяц анатомический двубраншевый  с кремальерой

Диаметр не более 5мм

Рабочая длина не менее 220мм

Общая длина не более 370мм

Рабочая длина бранш не менее 20мм

Количество подвижных бранш не более 1

Обеспечение атравматического сжатия тканей и обработку особой волной - наличие

Неизолированная часть вилки рабочей части не более 15мм 

Инструмент имеет модульную конструкцию, состоящую из трех элементов - наличие:

- корпус с кремальерой

- литой корпус рабочей части с внутренними подвижными элементами

- диэлектрическая рукоятка с внутренним проводником

Поворотный механизм рабочей части - наличие

Снаружи корпус и рукоятки изготавливаются из диэлектрического нетоксичного пластика - наличие

Отсутствие механизма для сборки/разборки инструмента - наличие

Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия - наличие

Инструмент предназначен для работы с аппаратами - наличие

Вилка для подключения аппарата имеет рельефную структуру для исключения некорректного подключения - наличие

Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание - наличие

Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга - наличие

Неприлипающее покрытие браншей - наличие
	штука
	15
	525000,00
	7875000,00

	 
	ИТОГО:
	
	
	
	
	21 525 000,00   


РЕШЕНО:

1. Закупить медицинские изделия у ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» по лоту № 1-2 из одного источника, цена договора 21 525 000,00 тенге.
	Руководитель ОГЗ и ЮС
	
	
	
	Иманғали Д.Қ.

	Специалист по государственным закупкам
	
	
	Медынина Е. И


