Протокол об итогах закупа способом из одного источника
«Приобретение медицинских изделий» 

для КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный 

«Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО
	г. Усть-Каменогорск

КГП на ПХВ ВКО М «ЦОиХ»
УЗ ВКО 

Ул. Серикбаева, 1
	                                         17-00 час. 15.11.2023г.


 
	   Лот

тың №

/

№ Лота
	Лоттың атауы/

Наименование лота
	Техникалық ерекшелік (техникалық сипаттамасы)/
Техническая спецификация (техническая характеристика)
	Өлш. бірл./ Ед.изм
	Саны/ Количество
	Бағасы/ Цена
	Сомасы/ Сумма

	
	
	
	
	
	
	

	Медициналық бұйымдар / Медицинские изделия

	1
	Несепағар Қос J-стент, екі ашық ұшы бар, өлшемдері (Fr): 8; ұзындығы (см): 26; итергіш жинақта, 2 қысқыш, өткізгіш/

Мочеточниковый двойной J -стент , с двумя открытыми концами, размерами (Fr): 8;  длина (см): 26; в наборе с толкателем, 2 зажимами, проводником
	Қос J стент қызыл немесе күлгін түсті итергішпен, сым жасыл бағыттағышпен (бір ұшы жұмсақ, екінші ұшы қатты) және екі жасыл қысқышпен толықтырылған. Стент полиуретанды материалдан жасалуы керек коррозияға қарсы жабын-сары түспен көрсетілген. Стент радиоконтраст болуы керек. Стент 3-6 ай ішінде ұзақ мерзімді орнатуға арналған болуы керек. Стент екі жағынан да ашық болуы керек. Стенттің проксимальды ұшы оңай қол жеткізуді қамтамасыз ету және енгізу кезінде жарақаттануды азайту үшін дөңгелектелген және конус тәрізді болуы керек. Стент корпусында тереңдіктің маркерлері әр 1 см сайын жұқа сызықтар түрінде және әр 5 см ұзындықта кең болуы керек. Стенттің Корпусы мен ілмектерінде дренаждық тесіктер болуы керек. Стенттің ішкі диаметрі 15 мм ±1 болуы керек. Стент ілмегінің сыртқы диаметрі 18,9 мм ±1. Ұзындығы 40-100 см итергіш. стенттің дистальды ұшына Нейлон лигатурасы орнатылуы керек. Стент стерильді түрде оралуы керек. Стент диаметрі 8 Fr. Стенттің Ұзындығы 26 см. сым бағыттаушы политетрафторэтиленмен қапталған тот баспайтын болаттан жасалған, ұзындығы 150 см болуы керек./ Двойной J стент в комплекте с красным или фиолетового цвета толкателем, проволочным зеленым направителем (один конец мягкий, другой конец жесткий) и двумя зелеными зажимами. Стент должен быть изготовлен из материала полиуретанового антикоррозийное покрытия-обозначается желтым цветом. Стент должен быть рентгеноконтрастным. Стент должен быть предназначен для длительной установки сроком 3-6 месяцев. Стент должен быть открытым с обеих сторон. Проксимальный конец стента должен быть округленной формы и конусообразным для обеспечения легкого доступа и минимизирования травматизации при введении. На корпусе стента должны быть маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкие через каждые 5 см длины. Корпус и петли стента должны содержать дренажные отверстия. Внутренний диаметр стента должен составлять 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,9 мм ±1. Толкатель длиной 40-100 см. На дистальном конце стента должна быть установлена нейлоновая лигатура. Стент должен быть упакован стерильно. Диаметр стента 8 Fr. Длина стента 26 см. Проволочный направитель должен быть выполнен из нержавеющей стали с покрытием политетрафторэтилен, быть длиной 150 см.
	штука
	5
	23 610,00
	118 050,00


Қос J стент қызыл немесе күлгін түсті итергішпен, сым жасыл бағыттағышпен (бір ұшы жұмсақ, екінші ұшы қатты) және екі жасыл қысқышпен толықтырылған. Стент полиуретанды материалдан жасалуы керек коррозияға қарсы жабын-сары түспен көрсетілген. Стент радиоконтраст болуы керек. Стент 3-6 ай ішінде ұзақ мерзімді орнатуға арналған болуы керек. Стент екі жағынан да ашық болуы керек. Стенттің проксимальды ұшы оңай қол жеткізуді қамтамасыз ету және енгізу кезінде жарақаттануды азайту үшін дөңгелектелген және конус тәрізді болуы керек. Стент корпусында тереңдіктің маркерлері әр 1 см сайын жұқа сызықтар түрінде және әр 5 см ұзындықта кең болуы керек. Стенттің Корпусы мен ілмектерінде дренаждық тесіктер болуы керек. Стенттің ішкі диаметрі 15 мм ±1 болуы керек. Стент ілмегінің сыртқы диаметрі 18,9 мм ±1. Ұзындығы 40-100 см итергіш. стенттің дистальды ұшына Нейлон лигатурасы орнатылуы керек. Стент стерильді түрде оралуы керек. Стент диаметрі 6 Fr. Стенттің Ұзындығы 26 см. сым бағыттаушы политетрафторэтиленмен қапталған тот баспайтын болаттан жасалған, ұзындығы 150 см болуы керек./ Двойной J стент в комплекте с красным или фиолетового цвета толкателем, проволочным зеленым направителем (один конец мягкий, другой конец жесткий)  и двумя зелеными зажимами. Стент должен быть изготовлен из материала полиуретанового антикоррозийное покрытия-обозначается желтым цветом. Стент должен быть рентгеноконтрастным. Стент должен быть предназначен для длительной установки сроком 3-6 месяцев. Стент должен быть открытым с обеих сторон. Проксимальный конец стента должен быть округленной формы и конусообразным для обеспечения легкого доступа и минимизирования травматизации при введении. На корпусе стента должны быть маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкие через каждые 5 см длины. Корпус и петли стента должны содержать дренажные отверстия. Внутренний диаметр стента должен составлять 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,9 мм ±1. Толкатель длиной 40-100 см. На дистальном конце стента должна быть установлена нейлоновая лигатура. Стент должен быть упакован стерильно. Диаметр стента 6 Fr. Длина стента 26 см. Проволочный направитель должен быть выполнен из нержавеющей стали с покрытием политетрафторэтилен, быть длиной 150 см.

	
	Дана/

штука
	3
	23 610,00
	70 830,00

	3
	Несепағар Қос J-стент, екі ашық ұшы бар, өлшемдері (Fr): 7; ұзындығы (см): 26; итергіш жинақта, 2 қысқыш, өткізгіш/ Мочеточниковый двойной J -стент , с двумя открытыми концами, размерами (Fr): 7;  длина (см): 26; в наборе с толкателем, 2 зажимами, проводником
	Қос J стент қызыл немесе күлгін түсті итергішпен, сым жасыл бағыттағышпен (бір ұшы жұмсақ, екінші ұшы қатты) және екі жасыл қысқышпен толықтырылған. Стент полиуретанды материалдан жасалуы керек коррозияға қарсы жабын-сары түспен көрсетілген. Стент радиоконтраст болуы керек. Стент 3-6 ай ішінде ұзақ мерзімді орнатуға арналған болуы керек. Стент екі жағынан да ашық болуы керек. Стенттің проксимальды ұшы оңай қол жеткізуді қамтамасыз ету және енгізу кезінде жарақаттануды азайту үшін дөңгелек пішінді және конус тәрізді болуы керек. Стент корпусында тереңдіктің маркерлері әр 1 см сайын жұқа сызықтар түрінде және әр 5 см ұзындықта кең болуы керек. Стенттің Корпусы мен ілмектерінде дренаждық тесіктер болуы керек. Стенттің ішкі диаметрі 15 мм ±1 болуы керек. Стент ілмегінің сыртқы диаметрі 18,9 мм ±1. Ұзындығы 40-100 см итергіш. стенттің дистальды ұшына Нейлон лигатурасы орнатылуы керек. Стент стерильді түрде оралуы керек. Стент диаметрі 7 Fr. Стенттің Ұзындығы 26 см. сым бағыттаушы политетрафторэтиленмен қапталған тот баспайтын болаттан жасалған, ұзындығы 150 см болуы керек./ Двойной J стент в комплекте с красным или фиолетового цвета толкателем, проволочным зеленым направителем (один конец мягкий, другой конец жесткий) и двумя зелеными зажимами. Стент должен быть изготовлен из материала полиуретанового антикоррозийное покрытия-обозначается желтым цветом. Стент должен быть рентгеноконтрастным. Стент должен быть предназначен для длительной установки сроком 3-6 месяцев. Стент должен быть открытым с обеих сторон. Проксимальный конец стента должен быть округленной формы и конусообразным для обеспечения легкого доступа и минимизирования травматизации при введении. На корпусе стента должны быть маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкие через каждые 5 см длины. Корпус и петли стента должны содержать дренажные отверстия. Внутренний диаметр стента должен составлять 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,9 мм ±1. Толкатель длиной 40-100 см. На дистальном конце стента должна быть установлена нейлоновая лигатура. Стент должен быть упакован стерильно. Диаметр стента 7 Fr. Длина стента 26 см. Проволочный направитель должен быть выполнен из нержавеющей стали с покрытием политетрафторэтилен, быть длиной 150 см.
	Дана/

штука
	5
	23 610,00
	118 050,00

	 
	ИТОГО:
	
	
	
	
	306 930,00   


   1. Сумма, выделенная для закупа: 306 930,00 (триста шесть тысяч девятьсот тридцать тенге 00 тиын) тенге.
2. Обоснование применения данного способа:

- На основании пп.4 п.83 правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110, имеется потребность в дополнительном объеме лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг в том же финансовом году; 
3. Поставщик: ТОО «ЖанаМедТех» квалификационным требованиям соответствуют.
         4. Наименование и место нахождения поставщиков: ТОО «ЖанаМедТех», Бостандыкский район, г. Алматы, ул. Тимирязева, дом 42, корпус №15, Блок 108, офис 406.
	Лот

тың №

/

№ Лота
	Лоттың атауы/

Наименование лота
	Техникалық ерекшелік (техникалық сипаттамасы)/
Техническая спецификация (техническая характеристика)
	Өлш. бірл./ Ед.изм
	Саны/ Количество
	Бағасы/ Цена
	Сомасы/ Сумма

	
	
	
	
	
	
	

	Медициналық бұйымдар / Медицинские изделия

	1
	Несепағар Қос J-стент, екі ашық ұшы бар, өлшемдері (Fr): 8; ұзындығы (см): 26; итергіш жинақта, 2 қысқыш, өткізгіш/

Мочеточниковый двойной J -стент , с двумя открытыми концами, размерами (Fr): 8;  длина (см): 26; в наборе с толкателем, 2 зажимами, проводником
	Қос J стент қызыл немесе күлгін түсті итергішпен, сым жасыл бағыттағышпен (бір ұшы жұмсақ, екінші ұшы қатты) және екі жасыл қысқышпен толықтырылған. Стент полиуретанды материалдан жасалуы керек коррозияға қарсы жабын-сары түспен көрсетілген. Стент радиоконтраст болуы керек. Стент 3-6 ай ішінде ұзақ мерзімді орнатуға арналған болуы керек. Стент екі жағынан да ашық болуы керек. Стенттің проксимальды ұшы оңай қол жеткізуді қамтамасыз ету және енгізу кезінде жарақаттануды азайту үшін дөңгелектелген және конус тәрізді болуы керек. Стент корпусында тереңдіктің маркерлері әр 1 см сайын жұқа сызықтар түрінде және әр 5 см ұзындықта кең болуы керек. Стенттің Корпусы мен ілмектерінде дренаждық тесіктер болуы керек. Стенттің ішкі диаметрі 15 мм ±1 болуы керек. Стент ілмегінің сыртқы диаметрі 18,9 мм ±1. Ұзындығы 40-100 см итергіш. стенттің дистальды ұшына Нейлон лигатурасы орнатылуы керек. Стент стерильді түрде оралуы керек. Стент диаметрі 8 Fr. Стенттің Ұзындығы 26 см. сым бағыттаушы политетрафторэтиленмен қапталған тот баспайтын болаттан жасалған, ұзындығы 150 см болуы керек./ Двойной J стент в комплекте с красным или фиолетового цвета толкателем, проволочным зеленым направителем (один конец мягкий, другой конец жесткий) и двумя зелеными зажимами. Стент должен быть изготовлен из материала полиуретанового антикоррозийное покрытия-обозначается желтым цветом. Стент должен быть рентгеноконтрастным. Стент должен быть предназначен для длительной установки сроком 3-6 месяцев. Стент должен быть открытым с обеих сторон. Проксимальный конец стента должен быть округленной формы и конусообразным для обеспечения легкого доступа и минимизирования травматизации при введении. На корпусе стента должны быть маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкие через каждые 5 см длины. Корпус и петли стента должны содержать дренажные отверстия. Внутренний диаметр стента должен составлять 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,9 мм ±1. Толкатель длиной 40-100 см. На дистальном конце стента должна быть установлена нейлоновая лигатура. Стент должен быть упакован стерильно. Диаметр стента 8 Fr. Длина стента 26 см. Проволочный направитель должен быть выполнен из нержавеющей стали с покрытием политетрафторэтилен, быть длиной 150 см.
	штука
	5
	23 610,00
	118 050,00


Қос J стент қызыл немесе күлгін түсті итергішпен, сым жасыл бағыттағышпен (бір ұшы жұмсақ, екінші ұшы қатты) және екі жасыл қысқышпен толықтырылған. Стент полиуретанды материалдан жасалуы керек коррозияға қарсы жабын-сары түспен көрсетілген. Стент радиоконтраст болуы керек. Стент 3-6 ай ішінде ұзақ мерзімді орнатуға арналған болуы керек. Стент екі жағынан да ашық болуы керек. Стенттің проксимальды ұшы оңай қол жеткізуді қамтамасыз ету және енгізу кезінде жарақаттануды азайту үшін дөңгелектелген және конус тәрізді болуы керек. Стент корпусында тереңдіктің маркерлері әр 1 см сайын жұқа сызықтар түрінде және әр 5 см ұзындықта кең болуы керек. Стенттің Корпусы мен ілмектерінде дренаждық тесіктер болуы керек. Стенттің ішкі диаметрі 15 мм ±1 болуы керек. Стент ілмегінің сыртқы диаметрі 18,9 мм ±1. Ұзындығы 40-100 см итергіш. стенттің дистальды ұшына Нейлон лигатурасы орнатылуы керек. Стент стерильді түрде оралуы керек. Стент диаметрі 6 Fr. Стенттің Ұзындығы 26 см. сым бағыттаушы политетрафторэтиленмен қапталған тот баспайтын болаттан жасалған, ұзындығы 150 см болуы керек./ Двойной J стент в комплекте с красным или фиолетового цвета толкателем, проволочным зеленым направителем (один конец мягкий, другой конец жесткий)  и двумя зелеными зажимами. Стент должен быть изготовлен из материала полиуретанового антикоррозийное покрытия-обозначается желтым цветом. Стент должен быть рентгеноконтрастным. Стент должен быть предназначен для длительной установки сроком 3-6 месяцев. Стент должен быть открытым с обеих сторон. Проксимальный конец стента должен быть округленной формы и конусообразным для обеспечения легкого доступа и минимизирования травматизации при введении. На корпусе стента должны быть маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкие через каждые 5 см длины. Корпус и петли стента должны содержать дренажные отверстия. Внутренний диаметр стента должен составлять 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,9 мм ±1. Толкатель длиной 40-100 см. На дистальном конце стента должна быть установлена нейлоновая лигатура. Стент должен быть упакован стерильно. Диаметр стента 6 Fr. Длина стента 26 см. Проволочный направитель должен быть выполнен из нержавеющей стали с покрытием политетрафторэтилен, быть длиной 150 см.

	
	Дана/

штука
	3
	23 610,00
	70 830,00

	3
	Несепағар Қос J-стент, екі ашық ұшы бар, өлшемдері (Fr): 7; ұзындығы (см): 26; итергіш жинақта, 2 қысқыш, өткізгіш/ Мочеточниковый двойной J -стент , с двумя открытыми концами, размерами (Fr): 7;  длина (см): 26; в наборе с толкателем, 2 зажимами, проводником
	Қос J стент қызыл немесе күлгін түсті итергішпен, сым жасыл бағыттағышпен (бір ұшы жұмсақ, екінші ұшы қатты) және екі жасыл қысқышпен толықтырылған. Стент полиуретанды материалдан жасалуы керек коррозияға қарсы жабын-сары түспен көрсетілген. Стент радиоконтраст болуы керек. Стент 3-6 ай ішінде ұзақ мерзімді орнатуға арналған болуы керек. Стент екі жағынан да ашық болуы керек. Стенттің проксимальды ұшы оңай қол жеткізуді қамтамасыз ету және енгізу кезінде жарақаттануды азайту үшін дөңгелек пішінді және конус тәрізді болуы керек. Стент корпусында тереңдіктің маркерлері әр 1 см сайын жұқа сызықтар түрінде және әр 5 см ұзындықта кең болуы керек. Стенттің Корпусы мен ілмектерінде дренаждық тесіктер болуы керек. Стенттің ішкі диаметрі 15 мм ±1 болуы керек. Стент ілмегінің сыртқы диаметрі 18,9 мм ±1. Ұзындығы 40-100 см итергіш. стенттің дистальды ұшына Нейлон лигатурасы орнатылуы керек. Стент стерильді түрде оралуы керек. Стент диаметрі 7 Fr. Стенттің Ұзындығы 26 см. сым бағыттаушы политетрафторэтиленмен қапталған тот баспайтын болаттан жасалған, ұзындығы 150 см болуы керек./ Двойной J стент в комплекте с красным или фиолетового цвета толкателем, проволочным зеленым направителем (один конец мягкий, другой конец жесткий) и двумя зелеными зажимами. Стент должен быть изготовлен из материала полиуретанового антикоррозийное покрытия-обозначается желтым цветом. Стент должен быть рентгеноконтрастным. Стент должен быть предназначен для длительной установки сроком 3-6 месяцев. Стент должен быть открытым с обеих сторон. Проксимальный конец стента должен быть округленной формы и конусообразным для обеспечения легкого доступа и минимизирования травматизации при введении. На корпусе стента должны быть маркеры глубины в виде тонких линий через каждые 1 см и широкие через каждые 5 см длины. Корпус и петли стента должны содержать дренажные отверстия. Внутренний диаметр стента должен составлять 15 мм ±1. Наружный диаметр петли стента 18,9 мм ±1. Толкатель длиной 40-100 см. На дистальном конце стента должна быть установлена нейлоновая лигатура. Стент должен быть упакован стерильно. Диаметр стента 7 Fr. Длина стента 26 см. Проволочный направитель должен быть выполнен из нержавеющей стали с покрытием политетрафторэтилен, быть длиной 150 см.
	Дана/

штука
	0
	0,00
	0,00

	 
	ИТОГО:
	
	
	
	
	188 880,00   


РЕШЕНО:
1. Закупить медицинские изделия у ТОО «ЖанаМедТех» по лоту № 1, 2 из одного источника, путем дополнительного соглашения № 1 от 16 ноября 2023 года к Договору 98 от 26 апреля 2023 года.
	Руководитель ОГЗ и ЮС
	
	
	                                              
	Иманғали Д.Қ.

	Специалист по государственным закупкам
	
	
	Корженко О.О.


