## тендер МИ
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
1 | Трубка насоса, стерильная, с регулятором скорости потока для контрастного вещества, для КТ- и МРТ- инжекторов Missouri Ulrich Medical. Индивидуально для каждого пациента. | Трубка насоса, стерильная, с регулятором скорости потока для контрастного вещества, для КТ- и МРТ- инжекторов Missouri Ulrich Medical. Диапазон регулятора потока 5-250мл/ч. Индивидуально для каждого пациента. | штук | 250 | 20223 | 5055750
2 | Трубка для пациента, стерильная, для введения контрастного вещества для КТ- и МРТ- инжекторов Missouri Ulrich Medical. Индивидуально для каждого пациента. | Трубка для пациента, стерильная, для введения контрастного вещества для КТ- и МРТ- инжекторов Missouri Ulrich Medical. Индивидуально для каждого пациента. Используется для любого количества инъекций, вводимых одному пациенту, смена и выброс после каждого пациента. Длина 250см. 2 клапана, предотвращающих обратный ток жидкости. Проверена на прочность по выдерживанию давления. Проверена на совместимость с КВ. Апирогенная. Без латекса. | штук | 8020 | 2675 | 21453500
| ИТОГО: |  |  |  |  | 26509250