## тендер МИ
Техническая спеицификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия
1 | Кабель для подключения биполярных электродов | Кабель для подключения биполярных электродов. Инструментальная часть- подключение ножниц(коаксиальный разъем) длина кабеля 3м, Аппаратная часть-два плоских контакта. | штука | 4 | 134220 | 536880
2 | Электрод- нож | Электрод-нож к аппарату электрохирургическому высокочастотному ЭХВЧ «ФОТЕК» предназначен для резания и рассечения тканей. Ширина лезвия: 2 мм. Толщина лезвия: 0,5 мм. Коннектор: 4 мм. Многоразового использования, нестерильный. | штука | 10 | 10630 | 106300
3 | Электрод-нож с изоляцией | Электрод-нож с изоляцией к аппарату электрохирургическому высокочастотному ЭХВЧ «ФОТЕК» предназначен для резания и рассечения тканей. Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде ножа. Сечение рабочей части: 3 х 0,8 мм. Коннектор: 4 мм. Многоразового использования, нестерильный. | штука | 40 | 9600 | 384000
4 | Электрод-игла с изоляцией | Электрод-игла с изоляцией к аппарату электрохирургическому высокочастотному ЭХВЧ «ФОТЕК» предназначен для резания и коагуляции тканей при проведении операций в хирургии. Толщина иглы: 0,8 мм. Коннектор: 4 мм. Многоразового использования, нестерильный. | штука | 20 | 6000 | 120000
5 | Электрод-нож изогнутый с удлиненным стержнем | Электрод-нож изогнутый с удлиненным стержнем к аппарату электрохирургическому высокочастотному ЭХВЧ «ФОТЕК» предназначен для резания и рассечения тканей. Ширина лезвия: 3 мм. Толщина лезвия: 0,8 мм. Коннектор: 4 мм. Многоразового использования, нестерильный. | штука | 10 | 18120 | 181200
6 | Электрод-нож с удлиненным стержнем | Электрод-нож с удлиненным стержнем к аппарату электрохирургическому высокочастотному ЭХВЧ «ФОТЕК» предназначен для резания и рассечения тканей. Сечение: 3 х 0,8 мм; Длина: 10 см; Коннектор: 4 мм; Многоразового использования, нестерильный. | штука | 40 | 19400 | 776000
7 | Электрод-петля с изоляцией | Электрод-петля с изоляцией к аппарату электрохирургическому высокочастотному ЭХВЧ «ФОТЕК» предназначен для резания и рассечения тканей. Диаметр петли: 10 мм. Толщина проволоки: 0,3 мм. Коннектор: 4 мм. Многоразового использования, нестерильный. | штука | 10 | 13000 | 130000
8 | Электрод-парус для конизации средний | Электрод-парус для конизации средний к аппарату электрохирургическому высокочастотному ЭХВЧ «ФОТЕК» предназначен для конизации шейки матки при проведении гинекологических операций. Толщина проволоки: 0,3 мм. Коннектор: 4 мм. Многоразового использования, нестерильный. | штука | 10 | 13260 | 132600
9 | Биполярные ножницы стандартные загнутые | Биполярные ножницы стандартные загнутые предназначены для использования в составе аппаратов «ФОТЕК». Длина 23 см, Коннектор: два штекера. Многоразового использования, нестерильный. | штука | 3 | 1111750 | 3335250
10 | Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина: 190 мм | Биполярный пинцет прямой антипригарный предназначен для контактной коагуляции тканей или небольших сосудов в глубоких полостях. Антипригарные свойства исключают пригорание и налипание ткани на бранши. Длина: 190 мм. Размер контактной поверхности: 8 х 1 мм. Тип подключения: "евростандарт". Многоразового использования, нестерильный. | штука | 4 | 150800 | 603200
11 | Биполярный пинцет прямой антипригарный, длина: 250 мм | Биполярный пинцет прямой антипригарный предназначен для контактной коагуляции тканей или небольших сосудов в глубоких полостях. Антипригарные свойства исключают пригорание и налипание ткани на бранши. Длина: 250 мм. Размер контактной поверхности: 8 х 1 мм. Тип подключения: "евростандарт". Многоразового использования, нестерильный. | штука | 4 | 168450 | 673800
12 | Держатель биполярных электродов | Держатель биполярных инструментов предназначен для использования в составе аппаратов «ФОТЕК» для подключения биполярных пинцетов к основному блоку аппарата. Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - два плоских контакта. Длина кабеля 3 м. | штука | 6 | 83700 | 502200
| ИТОГО: |  |  |  |  | 7481430