## тендер МИ
Техническая спеицификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
1 | Биологический индикатор для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX» | Биологический индикатор ддля медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX». Имеется цветовое кодирование. Легко считывается и интерпретируется через 24 часа. В упаковке 30 биологических индикаторов. | упаковка | 2 | 97370 | 194740
2 | Кассеты для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX» | Кассеты для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX». Пластмассовый футляр, содержащий десять ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку и запаянный в пластиковый пакет. Действующее вещество (стерилизующий агент) – 58-59,5% раствор пероксида водорода. | штука | 200 | 41088 | 8217600
3 | Оберточный материал для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX», размер 1210*1210 мм | Оберточный материал для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX», размер 1210*1210 мм (250 штук в упаковке) | упаковка | 2 | 460100 | 920200
4 | Упаковочные пакеты для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX», размер 250 × 480 мм | Упаковочные пакеты для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX». Самозаклеивающиеся пакеты, изготовленные из материала, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками 1 класса, реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Срок сохранения стерильности инструментов, упакованных в самозаклеивающиеся пакеты, при условии сохранения их целостности, составляет не менее 12 месяцев. Размер 250 × 480 мм. В упаковке 400 пакетов. | упаковка | 20 | 363800 | 7276000
5 | Химические индикаторы для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX» в комплекте (4х250), размер 14 × 100 мм | Химические индикаторы для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX». Полоски размером 14 × 100 мм и имеют на своей поверхности химический индикатор красного цвета. После стерилизации в результате контакта с парами пероксида водорода, цвет индикатора меняется с красного на желтый. Полоски являются внутренними индикаторами 1 класса – свидетелями цикла в стерилизаторе «STERRAD NX». В комплекте 4 упаковки, в упаковке 250 индикаторов (полосок). | упаковка | 2 | 171200 | 342400
6 | Химические индикаторы для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX» в рулонах, размер 19 × 55 мм | Химические индикаторы для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX» в рулонах. Рулоны самоклеющейся ленты шириной 19 мм, длиной 55 м, имеет на своей поверхности химический индикатор красного цвета, меняющий цвет с красного на желтый в результате контакта с парами пероксида водорода. Лента является наружным индикатором 1 класса – свидетелем цикла в стерилизаторе «STERRAD NX». В упаковке 6 рулонов. | упаковка | 2 | 80250 | 160500
| ИТОГО |  |  |  |  | 17111440
Председатель | [5 empty] | Нәлібаев Р.Ә.
Заместитель председателя | [5 empty] | Магзумов Ж.М.
Члены комиссии:
И.о старшей медсестры операционного отделения | [5 empty] | Окиншинова Л.К.
Старший фармацевт | [5 empty] | Есмуратова М.Т.
Юрисконсульт | [5 empty] | Пан А.Б
Секретарь | [5 empty] | Корженко О.О.