## тендер МИ
Техническая спеицификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия
1 | Одноразовые микротомные лезвия для ленточных срезов из всех типов ткани | Одноразовые низкопрофильные лезвия, сверхтонкие, долговечные, отличаются высокой производительностью резки. Тип инструмента: одноразовый, низкопрофильный. Назначение: для изготовления ленточных срезов из всех типов тканей. Материал: нержавеющая углеродистая сталь, обработанная ионной очисткой и покрытая эксклюзивным запатентованным PTFE пленочным покрытием, уменьшающим трение и сжатие ткани. Покрытие PTFE придает лезвию твердость и долговечность. Класс стали: не ниже 13Х. Возможность использования на ротационных и санных микротомах. Возможность изготовления срезов от 1 микрона. Количество блоков, с которых можно сделать срезы: не менее 30 шт. Угол заточки, градусов: 35°. Длина лезвия: 80 мм. Толщина: 0,25 мм. Благодаря меньшему углу 35°, эти лезвия обеспечивают превосходную остроту для тонких срезов. Упаковка: ручной диспенсер из АБС-пластика с приспособлением для безопасного поштучного извлечения и отсеком для отработанных лезвий. | шт | 2850 | 2484 | 7079400
2 | Одноразовые микротомные лезвия для мягких и очень тонких срезов | Одноразовые низкопрофильные лезвия, сверхтонкие, долговечные, отличаются высокой производительностью резки. Тип инструмента: одноразовый, низкопрофильный. Назначение: для изготовления мягких и очень тонких срезов. Материал: нержавеющая углеродистая сталь, обработанная ионной очисткой и покрытая эксклюзивным запатентованным PTFE пленочным покрытием, уменьшающим трение и сжатие ткани. Покрытие PTFE придает лезвию твердость и долговечность. Класс стали: не ниже 13Х. Угол заточки, градусов: 35°. Длина лезвия: 80 мм. Толщина: 0,25 мм. Благодаря меньшему углу 35°, эти лезвия обеспечивают превосходную остроту для тонких срезов. Упаковка: ручной диспенсер из АБС-пластика с приспособлением для безопасного поштучного извлечения и отсеком для отработанных лезвий. | шт | 2850 | 2484 | 7079400
3 | Стекла предметные, положительный заряд, размер 25 x 75 мм, толщина 1 мм | Электростатически прикрепляют замороженные и фиксированные препараты. С матовым полем для маркировки. Значительно снижают потерю исследуемого материала.Готовы к использованию. Размер 25 x 75 мм, толщина 1 мм. Рекомендуется для ИГХ исследований. | штук | 20000 | 600 | 12000000
4 | Стекла предметные с матовым полем розовое, размер 26 x 76 мм, толщина 1 мм. | Стекло предметное с матовым полем розовое. Адаптированы к автоматическим системам проводки и окраски. Идеально ровная поверхность. Высокая прозрачность и плотность. Матовое поле предназначено для маркировки стекла на принтере. Размер 26 x 76 мм, толщина 1 мм. | штук | 60200 | 190 | 11438000
5 | Стекла покровные, размер 24 х 50мм, толщина 0,13-0,16 мм | Покровные стекла обладают великолепной ровностью и гибкостью, что обеспечивает качественное покрытие даже при большой площади препарата. Размер 24 х 50мм, толщина 0,13-0,16 мм. | штук | 60000 | 85 | 5100000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 42696800