## тендер ИГХ
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия для иммуногистохимии
1 | Первичное моноклональное антитело KI-67 (клон 30-9), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело KI-67 (клон 30-9). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 4 | 249965 | 999860
2 | Первичное монокональное антитело ANTI-HER-2/NEU (клон 4B5), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-HER-2/NEU (клон 4B5). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 7 | 796560 | 5575920
3 | Первичное монокональное антитело ANTI-ER (клон SP1), 250 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-ER (клон SP1). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 250 тестов | Штука | 2 | 1212870 | 2425740
4 | Первичное монокональное антитело ANTI-PR (клон 1E2), 250 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-PR (клон 1E2). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 250 тестов | Штука | 2 | 1212870 | 2425740
5 | Первичное монокональное антитело CD-138 (клон B-A38), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD-138 (клон B-A38). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 261245 | 261245
6 | Первичное монокональное антитело TTF-1 (клон SP141), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело TTF-1 (клон SP141). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 2 | 202146 | 404292
7 | Первичное монокональное антитело ANTI-P63 (клон 4A4), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-p63 (клон 4A4). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 2 | 241740 | 483480
8 | Первичное монокональное антитело anti-CD20 (клон L26), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-CD20 (клон L26). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 2 | 229601 | 459202
9 | Первичное монокональное антитело SM Actin (клон 1А4), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело SM Actin (клон 1A4). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 269296 | 269296
10 | Первичное монокональное антитело anti-S100 (клон 4C4.9), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-S100 (клон 4C4.9). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 2 | 145575 | 291150
11 | Первичное монокональное антитело Cytokeratin 5/6 (клон D5/16B4), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 5/6 (клон D5/16B4). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 2 | 229601 | 459202
12 | Первичное монокональное антитело anti-CD30 (клон Ber-H2), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-CD30 (клон Ber-H2). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 253880 | 253880
13 | Первичное монокональное антитело CD56 (клон MRQ-42), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD56 (клон MRQ-42). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 353150 | 353150
14 | Первичное монокональное антитело CD3 (клон 2GV6), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD3 (клон 2GV6). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 2 | 242356 | 484712
15 | Первичное монокональное антитело anti-CD34 (клон QBEnd/10), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-CD34 (клон QBEnd/10). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 249161 | 249161
16 | Первичное монокональное антитело bcl-6 (клон GI191E/A8), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело BCL-6 (клон GI191E/A8). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 265521 | 265521
17 | Первичное моноклональное антитело bcl-2 (клон 124), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело BCL-2 (клон 124). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 326381 | 326381
18 | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 20 (клон SP33), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 20 (клон SP33). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 2 | 249161 | 498322
19 | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 7 (клон SP52), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 7 (клон SP52). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 2 | 328441 | 656882
20 | Первичное моноклональное антитело Synaptophysin (клон MRQ-40), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Synaptophysin (клон MRQ-40). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 255111 | 255111
21 | Первичное моноклональное антитело anti-CD45 (LCA) (клон RP2/18), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело anti-CD45 (LCA) (клон RP2/18). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 2 | 196040 | 392080
22 | Первичное моноклональное антитело Anti-CHROMOGRANIN A (клон LK2H10), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Anti-CHROMOGRANIN A (клон LK2H10). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 145171 | 145171
23 | Первичное моноклональное антитело Anti-Keratin, Pan (клоны AE1/AE3 & PCK26), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Anti-Keratin, Pan (клоны AE1/AE3 & PCK26). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 229601 | 229601
24 | Первичное моноклональное антитело Anti-Vimentin (клон V9), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Anti-Vimentin (клон V9). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 153241 | 153241
25 | Первичное моноклональное антитело anti-CD10 (клон SP67), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело anti-CD10 (клон SP67). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 249161 | 249161
26 | Первичное моноклональное антитело ANTI-CYCLIN D1 (клон SP4-R), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-CYCLIN D1 (клон SP4-R). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 333591 | 333591
27 | Первичное моноклональное антитело anti-Melanosome (клон HMB45), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело anti-Melanosome (клон HMB45). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 229601 | 229601
28 | Первичное поликлональное антитело TDT, 50 тестов | Первичное поликлональное антитело TdT. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 454600 | 454600
29 | Первичное моноклональное антитело anti-CD5 (клон SP19), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело anti-CD5 (клон SP19). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 373401 | 373401
30 | Первичное моноклональное антитело MART-1/melan A (клон A103), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело MART-1/melan A (клон A103). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 249161 | 249161
31 | Первичное моноклональное антитело anti-Desmin (клон DE-R-11), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело anti-Desmin (клон DE-R-11). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 145175 | 145175
32 | Первичное моноклональное антитело anti-CD15 (клон MMA), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело anti-CD15 (клон MMA). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 200155 | 200155
33 | Первичное моноклональное антитело EMA (клон E29), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело EMA (клон E29). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 145176 | 145176
34 | Первичное моноклональное антитело Myogenin (клон F5D), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Myogenin (клон F5D). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 319631 | 319631
35 | Первичное моноклональное антитело ANTI-NSE (клон MRQ-55), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-NSE (клон MRQ-55). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 316256 | 316256
36 | Первичное моноклональное антитело ANTI-P53 (клон DO-7), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-P53 (клон DO-7). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 406530 | 406530
37 | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 8&18 (клон B22.1&B23.1), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 8&18 (клон B22.1&B23.1). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 317116 | 317116
38 | Первичное моноклональное антитело Anti-CD4 (клон SP35), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Anti-CD4 (клон SP35). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 303940 | 303940
39 | Первичное моноклональное антитело anti-CD23 (клон SP23), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело anti-CD23 (клон SP23). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 199115 | 199115
40 | Первичное моноклональное антитело Mammaglobin, 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Mammaglobin,. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 387596 | 387596
41 | Первичное моноклональное антитело anti-CD68 (клон KP-1), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело anti-CD68 (клон KP-1). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 186931 | 186931
42 | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 19, 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Cytokeratin 19. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 235836 | 235836
43 | Первичное моноклональное антитело CD21 (клон 2G9), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD21 (клон 2G9). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 330710 | 330710
44 | Первичное моноклональное антитело Hepatocyte Spec Ant (клон OCH1E5), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Hepatocyte Spec Ant (клон OCH1E5). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 342901 | 342901
45 | Первичное моноклональное антитело Calretinin (клон SP65), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Calretinin (клон SP65). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 338736 | 338736
46 | Первичное моноклональное антитело anti-CD99 (клон 013), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело anti-CD99 (клон 013). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 339651 | 339651
47 | Первичное моноклональное антитело CDX-2 (клон EPR2764Y), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CDX-2 (клон EPR2764Y). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 371811 | 371811
48 | Первичное моноклональное антитело CEA (клон CEA31), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CEA (клон CEA31). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 342901 | 342901
49 | Первичное поликлональное антитело ALPHA-FETOPROTEIN, 50 тестов | Первичное поликлональное антитело ALPHA-FETOPROTEIN. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 285886 | 285886
50 | Первичное моноклональное антитело ANTI-CD43 (клон L60), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-CD43 (клон L60). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 140940 | 140940
51 | Первичное моноклональное антитело WT1 (клон 6F-H2), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело WT1 (клон 6F-H2). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 469016 | 469016
52 | Первичное моноклональное антитело CD1a (клон EP3622), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CD1a (клон EP3622). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 500160 | 500160
53 | Первичное моноклональное антитело PAX8 (клон MRQ-50), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело PAX8 (клон MRQ-50). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 486555 | 486555
54 | Первичное моноклональное антитело Anti-PAX5 (клон SP34), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело ANTI-PAX5 (клон SP34). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 199115 | 199115
55 | Первичное моноклональное антитело anti-p504s (клон SP116), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело anti-p504s (клон SP116). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 231100 | 231100
56 | Первичное моноклональное антитело CK14 (клон SP53), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело CK14 (клон SP53). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 329655 | 329655
57 | Первичное поликлональное антителоTHYROGLOBULIN, 50 тестов | Первичное поликлональное антитело THYROGLOBULIN. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 339950 | 339950
58 | Первичное поликлональное антитело ANTI-PSA, 50 тестов | Первичное поликлональное антитело ANTI-PSA. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 140940 | 140940
59 | Первичное моноклональное антитело Renal Cell Carcinoma (клон PN-15), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Renal Cell Carcinoma (клон PN-15). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 247610 | 247610
60 | Первичное моноклональное антитело Anti-ALK-1 (клон ALK-01), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Anti-ALK-1 (клон ALK-01). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 1300340 | 1300340
61 | Первичное моноклональное антитело MUM1 (клон EP190), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело MUM1 (клон EP190). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 470870 | 470870
62 | Первичное моноклональное антитело anti-Keratin (клон 34βE12), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело anti-Keratin (клон 34βE12). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 380550 | 380550
63 | Первичное моноклональное антитело Caldesmon (клон E89), 50 тестов | Первичное моноклональное антитело Caldesmon (клон E89). Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами либо кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор антитела предназначен для работы в автоматическом режиме имеющегося иммуностейнера BenchMark Ultra, на 50 тестов | Штука | 1 | 305675 | 305675
64 | Раствор протеазы 1 | Протеаза 1 представляет собой эндопептидазу (щелочную протеазу) семейства сериновых протеаз и расщепляет белки в срезе ткани, позволяя первичным антителам распознавать и связывать эпитоп(ы). Реагент предназначен для ферментативного расщепления срезов обычной ткани, фиксированной формалином и залитой в парафин, на приборе Benchmark Ultra. Protease 1 выпускается в виде шприц-дозатора объемом 25 мл содержит примерно 0,4 мг/мл щелочной протеазы. в растворе для стабилизации ферментов на основе триса, содержащем азид натрия. На 250 тестов. | Штука | 1 | 36500 | 36500
65 | Раствор протеазы 3 | Protease 3 используется для ферментативного расщепления срезов ткани, фиксированной формалином и залитой парафином, позволяя первичным антителам распознавать и связывать эпитоп(-ы) в процессе IHC-исследования на приборах BenchMark IHC/ISH. Protease 3 это ферментный препарат с низкой активностью. На 250 тестов. | Штука | 1 | 57555 | 57555
66 | Система амплификации, 250 тестов | Система амплификации. Набор для окрашивания фиксированных формалином, залитых в парафин тканей, замороженных тканей или цитологических препаратов/набор для амплификации. Выпускается в виде набора из 5 шприц-дозаторов объемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе. Раствор поставляется в жидком виде на 50 тестов. | Штука | 2 | 132851 | 265702
67 | Система визуализации, 250 тестов | Раствор для мультимерной -технологии специфического и чувствительного обнаружения первичных мышиных и кроличьих антител /система визуализации/ Выпускается в виде набора из 5 шприц-дозаторов обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов. | Штука | 20 | 1164020 | 23280400
68 | Раствор для контрастирующего синего окрашивания тканевого и цитологического материала, на 250 тестов | Раствор для контрастирующего синего окрашивания тканевого и цитологического материала. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами / кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов. | Штука | 20 | 34731 | 694620
69 | Раствор модифицированного гематоксилина Майера для контрастирующего окрашивания тканевого и цитологического материала Hematoxylin 2, на 250 тестов | Раствор модифицированного гематоксилина Майера для контрастирующего окрашивания тканевого и цитологического материала Hematoxylin 2. Выпускается в виде шприц-дозатора обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов | Штука | 20 | 36610 | 732200
70 | Раствор для депарафинизации, 2л | Раствор для депарафинизации (10X), 2л Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | Штука | 7 | 66195 | 463365
71 | Реагент жидкое покровное стекло, 2л | Реагент жидкое покровное стекло, 2 л. Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | Штука | 65 | 52101 | 3386565
72 | Реакционный буферный раствор, 2л | Реакционный буферный раствор, 2л Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | Штука | 23 | 38440 | 884120
73 | Раствор для кондиционирования клеток №1, 2л | Раствор для обработки клеточно-тканевого материала №1, 2 л. Раствор для кондиционирования клеток №1. Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | Штука | 20 | 196461 | 3929220
74 | Раствор для кондиционирования клеток № 2, 2л | Раствор для обработки клеточно-тканевого материала №2, 2 л. Раствор для кондиционирования клеток №2. Выпускается в виде канистры обьемом 2 л. Канистра имеет заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark | Штука | 3 | 237042 | 711126
75 | Этикетки для штрих код принтера E-Bar II, 540 ролл | Бумага для печати штрих-кодов, 540 ярлыков для принтера Ebar автоматического иммуностейнера BenchMark Ultra | Штука | 10 | 76600 | 766000
76 | Черная лента для печати этикеток для штрих-код принтера E-Bar II, 8100 ярлыков | Черная бумага для печати штрих-кодов, 8100 ярлыков для принтера Ebar автоматического иммуностейнера BenchMark | Штука | 1 | 23493 | 23493
77 | Стекла предметные с адгезивным покрытием 25х75х1 мм в упаковках по 72 шт | Предназначены для приготовления, исследования и хранения препаратов при проведении ИГХ. Должны иметь возможность работы с формалин фиксированными, замороженными тканевыми срезами и цитологическими препаратами. Должен быть нанесен постоянный положительный электрический заряд, электростатически притягивающий препараты и образующий ковалентные связи между препаратом и стеклом. Необходимость использования специальных адгезивов и белковых покрытий при работе с тканевыми срезами и цитологическими образцами должна отсутствовать. Класс прозрачности стекла: должен быть «Экстра»; Состав сырья должен быть: диоксид кремния: не более 72,2%; оксид натрия: не более 14,3%; оксид калия: около 1,2%; оксид кальция: до 6,4%; оксид магния: от 4,3%; оксид алюминия: не более 1,2%; оксид железа: не менее 0,03%; триоксид серы: до 0,3%. Наличие высоких оптических свойств и однородности. Должна быть высокая устойчивость к температурному воздействию и влиянию агрессивных химических веществ и ферментов. Наличие поля для записи белого крашеного цвета, нанесенного с одной стороны стекла. Должно быть наличие шлифованной кромки 90°. Ширина стекла должна быть не более 25 мм. Длина стекла должна быть не более 75 мм. Толщина стекла должна быть не более 1 мм. Упаковка - пластиковый контейнер, содержащий не менее 72 стекол. Обязательное наличие срока годности на упаковке. | Упаковка | 167 | 30000 | 5010000
71507250