## тендер МИ
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
1 | Кресло инвалидное | Кресло инвалидное для транспортировки пациентов с ограничением функции движения, для использования в условиях стационара (по ровной и твердой поверхности). Передвижение осуществляется самостоятельно или при помощи сопровождающего лица. Тип коляски - базовая инвалидная коляска с ручным приводом для дома и улицы. Ширина в рабочем состоянии – не более 670 мм. Длина в рабочем состоянии – не более 1005 мм. Ширина сиденья – не менее 470 мм. Высота коляски – не более 900мм. Диаметр передних колес – не более 200мм. Диаметр задних колес – не более 610 мм. Грузоподъемность – не менее 100 кг. Вес конструкции – не более 20 кг. Подножки – съемно-откидные. Имеется возможность регулирования высоты подножки, а так же есть опора для голени. Подлокотники – съемные. Рама – складная. Обивка сиденья – нейлон. Стояночные тормоза с обеих сторон. | штука | 7 | 266500 | 1865500
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1865500
Председатель | [5 empty] | Нәлібаев Р.Ә.
Заместитель председателя | [5 empty] | Сейтбаев Р.Т.
Члены комиссии:
Инженер по радиационной безопасности | [5 empty] | Есенгельдинов А.Е.
Главная медсестра | [5 empty] | Нагомбаева З.А.
Руководитель отдела ГЗ и ЮС | [5 empty] | Иманғали Д. Қ.
Секретарь | [5 empty] | Корженко О.О.