## тендер МИ
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
1 | Биологический индикатор для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX», в упаковке 30 биологических индикаторов | Биологический индикатор ддля медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX». Имеется цветовое кодирование. Легко считывается и интерпретируется через 24 часа. В упаковке 30 биологических индикаторов. | упаковка | 2 | 97370 | 194740
2 | Оберточный материал для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX» | Оберточный материал для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX», размер 1210*1210 мм (250 штук в упаковке) | упаковка | 6 | 82589.29 | 495535.74
3 | Стерилизационные рулоны ( упаковочный материал для стерилизации) | Рулоны прозрачные со складкой 25х6,5см/100м № 2 рулона в упаковке | упаковка | 12 | 98482.14 | 1181785.68
4 | Стерилизационные рулоны ( упаковочный материал для стерилизации) | Рулоны прозрачные со складкой 10х5,0 см/100м № 3 рулона в упаковке | упаковка | 12 | 65000 | 780000
5 | Стерилизационные рулоны ( упаковочный материал для стерилизации) | Рулоны прозрачные плоские 20 см/200м № 1 шт в упаковке | упаковка | 24 | 44553.57 | 1069285.68
6 | Термобумага рулонная (для стерилизаторов Sterivap HP) | Термобумага для принтера к паровому стерилизатору Sterivap HP. Ширина рулона 112мм. Диаметр рулона – не менее 45 и не более 50мм. | штука | 24 | 6696.43 | 160714.32
| ИТОГО: |  |  |  |  | 3882061.42