## тендер МИ
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия
1 | Расширитель тканевый анатомической формой c текстурированной поверхностью, c интегрированным магнитом и ручкой в комплекте,объёмом (мл): 300. | Расширитель тканевый анатомической формой c текстурированной поверхностью, c интегрированным магнитом и ручкой в комплекте, объёмом (мл): 300. Предназначены для временного растяжения ткани и кожи для проведения реконструкции тканей и коррекции деффектов. Расширители должны иметь химически и механически резистентную мягкую оболочку, которая состоит из нескольких слоёв полидиметилсилоксана. Поверхность расширителей - текстурированная. Стерильные, однократного применения. | штука | 15 | 398000 | 5970000
2 | Расширитель тканевый анатомической формой c текстурированной поверхностью, c интегрированным магнитом и ручкой в комплекте,объёмом (мл): 400. | Расширитель тканевый анатомической формой c текстурированной поверхностью, c интегрированным магнитом и ручкой в комплекте, объёмом (мл): 400. Предназначены для временного растяжения ткани и кожи для проведения реконструкции тканей и коррекции деффектов. Расширители должны иметь химически и механически резистентную мягкую оболочку, которая состоит из нескольких слоёв полидиметилсилоксана. Поверхность расширителей - текстурированная. Стерильные, однократного применения. | штука | 35 | 398000 | 13930000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 19900000